Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo – cenowy

Narzędzia chirurgiczne – 8 zestawów.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Producent | Tak/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Tak/Podać |  |

| Jeden zestaw narzędzi chirurgicznych składa się z: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Nożyczki Westcott zakrzywione, typu Super-Cut, szpiczaste końce, super ostre ostrze + mikroząbki, długość cięcia 14 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie stalowe | Tak |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna prosta, typu Castroviejo, 1x2 zęby, 0.5 mm, 45°, platforma robocza o długości 6 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe | Tak |  |
| 5 | Imadło zakrzywione typu Castroviejo, wymiar końcówki 10x0,75 mm, długość całkowita 140 mm, narzędzie stalowe, bez blokady | Tak |  |
| 6 | Osłonka na oko, typu Egi-Miyata, wymiary 18.5mm x 21mm, pakowane pojedynczo, narzędzie tytanowe | Tak |  |
| 7 | Pean typu Hrtman Mosquito, zakrzywione, długość całkowita 95 mm, narzędzie stalowe | Tak |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna prosta, typu Castroviejo, 1x2 zęby, 0.12 mm, 45°, platforma robocza o długości 6 mm, długość całkowita 110 mm, rękojeść z otworami ułatwiającymi chwyt, narzędzie stalowe | Tak |  |
| 9 | Nożyczki typu Vannas, proste, ostro zakończone, długość ostrzy 10mm, długość cięcia 8 mm, długość całkowita 115 mm | Tak |  |
| 10 | Kaseta do sterylizacji na 6 narzędzi o wymiarach 173 x 110 x 25 mm z matą silikonową | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Tak |  |
| 11 | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
| 12 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
| 13 | Zamawiający wymaga dokonania jednej bezpłatnej regeneracji każdego z zestawów narzędzi chirurgicznych w okresie do 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin regeneracji zostanie wskazany przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 14 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego sprzętu oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 29 OPZ | Tak/Podać |  |
| 15 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 17 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 18 | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 19 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
| 20 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 21 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 22 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 23 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 24 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 25 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 26 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 27 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 28 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 29 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 30 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni 6 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

Lp.; Asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. 1.; Narzędzia chirurgiczne; zestaw; 8. RAZEM:; RAZEM:. UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.     Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.     Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy