Poznań dnia: 2025-06-25

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu na potrzeby zabiegów chirurgicznych oraz torakochirurgicznych w ramach realizacji zadania: Zakup sprzętu na potrzebę realizowanych zabiegów chirurgicznych oraz nowego Pododdziału Torakochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - 5 zadań. |  |
| --- | --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/75/2025 |  |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2 , poz.5.

Czy zamawiający wyraża zgodę na hak wątrobowo- brzuszny Mikulicz wymiary 155x50 mm?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2 , poz.6.

Czy zamawiający wyraża zgodę na hak Fritsh o wym. 64x85 mm dł. 250 mm?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz. 7.

Czy zamawiajacy wyraża zgodę na hak brzuszny Deaver dł. 310 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz.9.

Czy zamawiający wyraża zgodę na hak operacyjny Volkmann dł. 220 mm?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz.11.

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze opatrunkowe Ulrich dł. 280 mm?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz.14.

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze naczyniowe Satinky 265 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz.26.

Czy zamawiający wyraża zgode na kleszcze naczyniowe Overcholtz- Geissendoerfer?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz. 30.

Czy zamawiający wyraża zgode na kleszcze Rochester- Pean dł. 185 mm?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz.39.

Czy zamawiający wyraża zgode na łyżkę do kamieni Luer Koerte dł. 310 mm?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz.41,42,44,45.

Czy zamawiający wyraża zgode na nożyczki preparacyjne Super Cut Metzenbaum?

Pozostałe parametry bez zmian. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz. 64.

Czy zamawiający wyraża zgodę na nozyczki Super Cut dł. 145 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Zestaw do laparotomii Zadanie nr 2, poz.70,

Czy za,awiajacy wyraża zgodę na kontenere sterylizacyjny o wymiarach zewnętrznych 465x280x100 mm orz mata jeż o wymiarach 380x280 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Zestaw do mastektomi zadanie nr 2, poz. 7,

Czy zamawiający wyraża zgodę na hak operacyjny Volkmann dł. 220 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Zestaw do mastektomi zadanie nr 2, poz. 22,

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do podwiązywania Overcholt- Geissendoerfer?

Pozostałe prametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Zestaw do mastektomi zadanie nr 2, poz. 28,

Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze opatrunkowe Ulrich dł. 280 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Zestaw do mastektomi zadanie nr 2, poz. 29,

Czy zamawiający wyraża zgodę nanożyczki Super Cut dł. 145 mm?

Pozostałe paramerty bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

Zestaw do mastektomi zadanie nr 2, poz. 34,

Czy zamawiający wyraża zgodę na kontener sterylizacyjny o wymiarach zewnętrznych 465x280x100 mm z matą jeżyk 380x280 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Zestaw do mastektomi zadanie nr 2, poz. 38,

Czy zamawiający wyraża zgodę na hak do piersi inny niż Tebbet Style ale o parametrych takichjak w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ I Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska