Wykaz czynności:

✓ Przeglądy techniczne tj. - sprawdzanie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów - zaplanowane konserwacje w regularnych odstępach czasu w oparciu o zalecenia producenta – wymagania producenta, min 4/rok

✓ Dojazdy, diagnozy, usługi napraw i kalibracje sprzętu

✓ Zdalna diagnostyka i naprawy zdalne systemu

✓ Nielimitowana wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych włącznie z lampą rentgenowską

✓ Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji, poprawiające wydajność pracy i bezpieczeństwo

✓ Proaktywny monitoring systemu wraz z automatycznym wysyłaniem alertów do użytkownika w sytuacjach zagrożenia systemu

✓ Czas reakcji na miejscu u Zamawiającego: do 48 godz. (standardowo 72h) w dni robocze

✓ Czas skutecznej naprawy bez konieczności wymiany części zamiennych- do 3 dni roboczych

✓ Czas skutecznej naprawy z koniecznością wymiany części zamiennych- do 5 dni roboczych