Bydgoszcz dnia: 2025-07-01

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4919/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 69/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie 1 Zadanie 4 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielorazowych NIBP 14-26 cm, 25-35 cm, 25-35 cm długi, 33-47 cm, 33-47 cm długi, 46-66 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 2 Zadanie 4 Pozycja 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednopacjentowych NIBP 18-26 cm, 25-35 cm, 33-43 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 3 Zadanie 4 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielorazowych NIBP 25-35 cm, 25-35 cm długi, 33-47 cm, 33-47 cm długi, 46-66 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 4 Zadanie 4 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednopacjentowych NIBP 18-26 cm, 25-35 cm, 33-43 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 5 Zadanie 4 Pozycja 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednopacjentowych NIBP 25-35 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 6 Zadanie 4 Pozycja 6 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednopacjentowych NIBP 25-35 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 7 Zadanie 4 Pozycja 8 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielorazowych NIBP 33-47 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 3 Mankiet do aparatu OSCAR 33-40 cm. - oryginalny /32-44cm/ z zadania 1 AKCESORIA DO CIŚNIENIOMIERZY Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 01.07.2025 r.