Poznań dnia: 2025-07-01

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, WLZ rozdzielnic wewnętrznych oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych i windy kuchennej w ramach zadania "Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń w WCR na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej - Filia nr 3". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/72/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Co należy rozumieć poprzez "Wykonawca przedstawi wykaz na podobne roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert "? Czy spełniamy warunki udziału, jeśli zrealizowaliśmy umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych (wartość instalacji elektrycznych wewnętrznych na kwotę 1610745,10 złotych netto) w ośrodku sanatoryjnym? W szczegółowym zakresie robót są: - Kompleksowe wykonanie w zakresie robót przygotowawczych dla branży instalacji elektrycznej - Kompleksowe wykonanie w zakresie instalacji oświetleniowej zgodnie z przekazanym projektem a w szczególności: - Kompleksowa dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych zgodnie z przekazanym projektem - Kompleksowa dostawa i montaż osprzętu instalacyjnego zgodnie z projektem - Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznych zgodnie z projektem Odpowiedź: Tak. 1) Proszę o podanie wymaganego typu platformy dla inwalidów jaki ma być zastosowany. Odpowiedź: MODEL: Platforma schodowa. Długość toru 6,5 m WYKONANIE: Wewnętrzne WERSJA: Składanie podłogi automatyczne KLAPY: 3 SPOSÓB MOCOWANIA: na słupkach mocowanych do stopni i ściany WYMIAR PLATFORMY: 900 × 1000 mm ZAKRĘTY: 90o x 3 LICZBA PRZYSTANKÓW: 2 UDŹWIG: 300 kg PRĘDKOŚĆ EKSPLOATACYJNA: 8 m/min MOC SILNIKA: 700 W ZASILANIE I STEROWANIE: 230 V 10 A (akumulator), sterowanie przyciskami na platformie; kasety przystankowe radiowe. 2) Zasilanie opraw zewnętrznych, według przeprowadzonej wizji lokalnej wychodzi ilość metrów (wykop+kabel), większa niż jest to ujęte w przedmiarze robót, proszę o potwierdzenie czy ilość metrów jest zgodna z ilością podaną w przedmiarze. Odpowiedź: Tak zgodna z przedmiarem. 3) Pytanie dotyczące wymiany WLZ od RG-piwnica do rozdzielnic piętrowych czy poza uwzględnionymi kablami, rurami, listwami nie będzie potrzeby zastosowania żadnej nowej aparatury modułowej oraz rozdzielnic? Odpowiedź: Nie będzie konieczności zastosowania żadnej nowej aparatury w rozdzielnicach. Poproszę o informację czy jest konkretna specyfikacja na oprawy oświetleniowe i proszę o przesłanie. Odpowiedź: Brak konkretnej specyfikacji, karty katalogowe opraw oświetleniowych po wyborze oferty do akceptacji Zamawiającego. Parametry wind. Treść 1. Proszę określić parametry dźwigu BKG: Wysokość podnoszenia, Wymiary kabiny, Typ kabiny (nieprzelotowa czy przelotowa na wprost?) Ilość przystanków, Ilość dojść, 2. Dla platformy dla niepełnosprawnych proszę określić: Rodzaj platformy (pionowa czy schodowa?) Typ platformy. Ps. W przypadku platformy dla niepełnosprawnych to dopiero początek pytań, muszę znać rodzaj i typ by zadać konkretne pytania jak dla BKG. Odpowiedź: 1. BKG: - wysokość podnoszenia: 8,65m - wymiary kabiny: (wymiary szybu) szer. 0,96m, gł. 0,91m - typ kabiny: przelotowa - ilość przystanków: 3 - ilość dojść: 3 2. MODEL: Platforma schodowa. Długość toru 6,5 m WYKONANIE: Wewnętrzne WERSJA: Składanie podłogi automatyczne KLAPY: 3 SPOSÓB MOCOWANIA: na słupkach mocowanych do stopni i ściany WYMIAR PLATFORMY: 900 × 1000 mm ZAKRĘTY: 90o x 3 LICZBA PRZYSTANKÓW: 2 UDŹWIG: 300 kg PRĘDKOŚĆ EKSPLOATACYJNA: 8 m/min MOC SILNIKA: 700 W ZASILANIE I STEROWANIE: 230 V 10 A (akumulator), sterowanie przyciskami na platformie; kasety przystankowe radiowe.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska