Bydgoszcz dnia: 2025-07-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 5023/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 60/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w Części nr 1 Klatka szyjna instalowana z dostępu przedniego, wykonana z PEEK (Polieteroete roketon) Zamawiający dopuszcza: wsuwane klatki szyjne z PEEK w rozmiarze (szerokość, głębokość) 15/13 wysokość od 4 do 10mm. Dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe, płaskie lordotyczne, jednostronnie wypukłe lordotyczne - stopień skosu 7°. Klatka posiadająca kierunkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Implant wyposażony w 4 specjalne „kolce” tytanowe umieszczone na górnej i dolnej powierzchni, pełniące jednocześnie rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwiększające pewność mocowania. Implanty dostarczane w wersji sterylnej. Pakowany osobno sterylny substytut kości w postaci litego bloczka-walca. Syntetyczny, ceramiczny i resorbowalny materiał do wypełniania ubytków kostnych z czysto fazowego betatrójfosforanu wapnia. Materiał ceramiczny o podwyższonej porowatości, zapewniający optymalne dostosowanie resorpcji do procesu regeneracji kości. Bloczek średnicy 8,5mm w zakresie od 3 do 6 mm ze skokiem co 1 mm. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, wprowadzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 2. Czy w Części nr 2 Stabilizacja odcinka szyjnego - tytanowa klatka międzykręgowa 3D Zamawiający dopuszcza: Wsuwaną międzytrzonową klatkę szyjną dostosowaną do poziomu C3-C7, implantowaną z dostępu przedniego. Implanty wykonane ze stopu tytanu (proszku tytanu) technologią 3D. Biomateriał, technologia wykonania i kratownicowa konstrukcja implantu stwarzające warunki do fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów kościozastępczych. Klatka szyjna wykonana w 4 odmianach kształtowych: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi oraz płaskimi lordotycznymi, ednostronnie wypukłymi lordotycznymi. Stopień skosu 0 i 7 stopni. Szerokość, głębokość 15/13 mm, dostępne w 7 wysokościach od 4 do 10 mm co 1 mm dla każdej z odmian kształtowych. Posiadająca porowate („wulkaniczne”) powierzchnie od strony blaszek granicznych wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek oraz stwarzające warunki do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) nowej tkanki kostnej. Podwójny system kotwiczenia/blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej poprzez porowate powierzchnie styku z blaszkami trzonów oraz obustronnie sytuowane płozy z ząbkami przeciwcofnymi zapobiegającymi pooperacyjnej migracji. Implant dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, wprowadzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 3. Czy w Części nr 3 Implanty do kręgosłupa z dostępu przedniego Zamawiający dopuszcza: wsuwane klatki szyjne z PEEK w rozmiarze (szerokość, głębokość) 15/13 wysokość od 4 do 10mm. Dyski dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe, płaskie lordotyczne, ednostronnie wypukłe lordotyczne - stopień skosu 7°. Klatka posiadająca kierunkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Implant wyposażony w 4 specjalne „kolce” tytanowe, umieszczone na górnej i dolnej powierzchni, pełniące jednocześnie rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwiększające pewność mocowania. Duży, odpowiednio ukształtowany otwór wewnątrz protezy oraz dodatkowe otwory w płaszczyznach bocznych pozwalają na łatwe wypełnienie przeszczepami kostnymi lub syntetycznym substytutem kości. Implanty dostarczane w wersji sterylnej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 4. Czy w Części nr 4 Klatka międzytrzonowa szyjna tytanowa - drukowana 3D Zamawiający dopuszcza: Wsuwaną międzytrzonową klatkę szyjną dostosowaną do poziomu C3-C7, implantowaną z dostępu przedniego. Implanty wykonane ze stopu tytanu (proszku tytanu) technologią 3D. Biomateriał, technologia wykonania i kratownicowa konstrukcja implantu stwarzające warunki do fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów kościozastępczych. Klatka szyjna wykonana w 4 odmianach kształtowych: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi oraz płaskimi lordotycznymi, jednostronnie wypukłymi lordotycznymi. Stopień skosu 0 i 7 stopni. Szerokość, głębokość 15/13 mm, dostępne w 7 wysokościach od 4 do 10 mm co 1 mm dla każdej z odmian kształtowych. Posiadająca porowate („wulkaniczne”) powierzchnie od strony blaszek granicznych wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek oraz stwarzające warunki do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) nowej tkanki kostnej. Podwójny system kotwiczenia/blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej poprzez porowate powierzchnie styku z blaszkami trzonów oraz obustronnie sytuowane płozy z ząbkami przeciwcofnymi zapobiegającymi pooperacyjnej migracji. Implant dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, wprowadzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 5. Czy w Części nr 6 Stabilizacja w odcinku szyjnym - płytka szyjna Zamawiający dopuszcza: • niskoprofilowe płytki dostępne w pełnej gamie wymiarowej w zakresie od 20 do 80 mm, ze stopniowaniem co 2,5mm i od 85 mm do 115 mm co 5mm • wkręty kostne samogwintujące i samonawiercające, jedno- i dwu-korówkowe (w tym również śruby rewizyjne) o trzech średnicach 3.5mm 4.0mm 4.5mm i o długościach w zakresie od 12 do 18mm, stopniowane co 2mm, wprowadzane prostopadle oraz pod wieloma kątami (dając układ rozbieżny względem siebie zapewniając najwyższą siłę utwierdzenia w kości), • system posiada możliwość wprowadzenia śruby centralnie w osi płytki, • grubość płytki 1,8 (z blokadą 2,3mm), szerokość płytki 19mm • proste jednoczesne blokowanie 2 śrub jednym elementem, blokowanie śrub do płytki (w pełni odwracalne) następuje poprzez obrót specjalnego „śmigła” o 90 stopni, • płytki dogięte dopasowane do naturalnej lordozy szyjnej (bez konieczności doginania) • prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usunięcie • zestaw instrumentarium zawierający niezbędne narzędzia łącznie z doginarką płytek umieszczoną w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 6. Czy w Części nr 7 Proteza trzonu do stabilizacji w odcinku szyjnym Zamawiający dopuszcza: Implanty dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu wykonane z proszku stopu tytanu technologią 3D. Wsporniki o wymiarach: szerokość 14mm, głębokość 13mm, wysokość od 16 do 50mm stopniowana co 2mm. Konstrukcja protezy złożona z elementów nośnych dostosowanych do bezpiecznego przenoszenia obciążeń oraz wyposażona w przestrzenne kratownicowe struktury od strony blaszek granicznych trzonów oraz od strony przednio-bocznej do stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi nowej tkanki kostnej. Implant wyposażony w ząbkowane, porowate („wulkaniczne”) powierzchnie od strony blaszek granicznych do blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej izapobiegania pooperacyjnej migracji. Proteza dopasowana do fizjologicznej lordozy szyjnej, przednia ściana wyposażona w otwór do współpracy z narzędziem instalacyjnym i jednocześnie do połączenia z profilowaną płytką szyjną. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, wprowadzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 7. Czy w Części nr 10 Stabilizacja odcinka szyjnego- klatka międzykręgowa blokowana wkrętami Zamawiający dopuszcza: Klatka międzytrzonowa szyjna ACIF tytanowa, technologia 3D, blokowana wkrętami, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego wraz z 2 wkrętami blokującymi wkręcanymi przez klatkę pod kątem do sąsiadujących trzonów. Klatka wykonana ze stopu tytanu (proszku tytanu) technologią 3D. Wkręty szyjne wykonane ze stopu tytanu. Cztery rodzaje klatek: płaskie (szer. x głęb.): 15x13 mm w zakresie wysokości H=4-10 mm, jednostronnie wypukłe (szer. x głeb.): 15x13 mm, w zakresie wysokości H=5-10 mm., płaskie lordotyczne (szer. x głęb.): 15x13 mm w zakresie wysokości h/H=4/6 - 9/11mm, jednostronnie wypukłe lordotyczne (szer. x głęb.): 15x13 mm w zakresie wysokości h/H=4/6 - 9/11mm .Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Dodatkowo implanty wyposażone w 2 wkręty blokujące, zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. Wkręty blokujące samowiercące i samogwintujące o śr. 3,5 i 4,0 mm o dł. 15 i 20 mm. Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji. Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach. Skład kompletu: 1 tytanowa klatka międzytrzonowa, 2 wkręty blokujące? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. 8. Czy w Części nr 46 Wchłanialna łata opony Zamawiający dopuszcza: Sterylny, wchłanialny produkt przeznaczony do rekonstrukcji opony twardej, zbudowany z kolagenu końskiego, zapewniający ochronę przed wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego. Może być stosowany na sucho lub mokro, jest naturalnie usieciowany i nie zawiera dodatków chemicznych, co minimalizuje ryzyko zrostów i obrzęków. Wykazuje efekt szyny prowadzącej, wspierając regenerację tkanek. Może być nakładany lub podkładany, a jego przezroczystość ułatwia pracę chirurga. Kompatybilny z klejami fibrynowymi. W rozmiarach: 5 x 5 cm; 7,5 x 7,5 cm; 2,5 x 10 cm; 2,5 x 2,5 cm; 10 x 10 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści matrycę kolagenowa do regeneracji opony twardej wykonaną z czystego 100% kolagenu bydlęcego typu I ? Matryca zapewnia szybką i skuteczną wodoszczelność, zapobiega zrostom i bliznowaceniu tkanek, ulega biodegradacji w ściśle zaprojektowanym czasie . Materiał posiada właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymaga szycia . Matryca zewnątrzkomórkowa posiadająca strukturę porowatą z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiająca szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej. Dostępna w 5-ciu rozmiarach (jak poniżej ): L.p. Nazwa Rozmiar 1 Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej 2,5 cm x 2,5 cm 2 Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej 2,5 cm x 7,5 cm 3 Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej 5 cm x 5 cm 4 Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej 7,5 cm x 7,5 cm 5 Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej 10 cm x 12,5 cm Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Pytanie 1 – dot. opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 19: Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach: Tytanowa płytka dynamiczna o zakresie +/- 15 30°, zakres długości od 35 36,6 mm do 50 42,6 mm, stopniowanie co 3 2 mm. Tytanowa płytka blokująca z mechanizmem zapadkowym. Brak dodatkowych elementów blokujących. Zakres długości płytek od 35 36,6 mm do 50 42,6 mm, stopniowanie co 3 2mm. W zestawie tytanowy cylinder pozwalający na uzyskanie dystrakcji o określonej wysokości. Zakres dystrakcji od 8 do 16 14 mm ze skokiem co 2mm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 2 – dot. opisu przedmiotu zamówienia, pakiet 55: Czy Zamawiający dopuści tytanowy implant szyjny z otworem na przeszczep kostny w dwóch rozmiarach podstaw (12mm x 15 mm oraz 14mm x 17mm), z dostępnymi wysokościami od 5 mm do 8 mm, w wersji anatomicznej – tj. wypukło-wklęsłej w celu dopasowania się do kształtu trzonów kręgowych. Śruby blokujące implant dostępne w 4 rozmiarach (12mm, 14mm, 16mm, 18mm) o średnicy 3,5 mm. W zestawie dodatkowo retraktor szyjny Caspara. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający dopuści tytanowy, jałowy, implant międzywyrostkowy do sztywnej stabilizacji składający się z dwóch blaszek z ostrymi kolcami wbijanymi w wyrostki na każdym poziomie, długość 35 mm, wysokości: 8, 10, 12, 14 i 16 mm z blokadą szerokości jedną śrubą. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy - zadania 1, 2, 10, 26, 44: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia określonego w §2 ust. 6 projektu umowy oraz w §8 ust. 2 umowy przechowywania dot. bezpłatnego przekazania ? Powyższe zapisy nie mogą być uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c. W przypadku opisanym w umowie bezwzględnie dojdzie do nadużycia prawa ze strony Zamawiającego oraz może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto należy uwzględnić takie przypadki, iż może dojść do pomyłki w dostawie, co nie jest równoznaczne z dokonaniem darowizny na rzecz Zamawiającego. Zamawiający jest Zakładem Opieki Zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zmawiający może w każdej chwili składać zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień. Taka konstrukcja prawna nie może być traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia. Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. - Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 9, iż seria i data ważności mogą znaleźć się na fakturze lub na innym dokumencie dostarczanym wraz z towarem, np. na dokumencie WZ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby seria i data ważności znajdowała się zarówno na fakturze jaki i na dokumencie dostarczanym wraz z towarem. 3. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 18, iż reklamacje jakościowe będą składane na piśmie i przesyłane Wykonawcy wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. 4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1 pkt 6 ze 100 zł na 50 zł? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. 5.Czy Zamawiający dookreśli w §9 ust. 3 pkt 2 lit. c), iż dwukrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. Zapytania do w/w postępowania, dot. umowy przechowywania: 1. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisu §8 ust. 1, że szczegółowy skład depozytu (asortyment, ilości i rozmiary) zostanie uzgodniony między stronami? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy.

Pytanie nr 6 Czy w zadaniu nr 56 Zamawiający dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej cementów zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 Pytanie 1 – dotyczy pakietów 13, 14, 25: Czy ze względu na niewielką liczbę zabiegów Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia komisu i dopuści dostarczanie przedmiotu zamówienia wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegów? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. Pytanie 2 – dotyczy terminu dostaw / kryteria oceny ofert: Zgodnie z swz (kryteria oceny ofert), termin dostawy wynosić powinien min. 1 dzień roboczy i max 3 dni robocze, natomiast zgodnie z formularzem ofertowym termin to min, 2 dni robocze i max 5 dni roboczych. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie które zapisy są wiążące. Odpowiedź Zamawiającego: Poprawny termin uzupełnienia banku to min 1 dzień roboczy max 3 dni robocze zgodnie z treścią SWZ. Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle na stronę Zamawiającego i na platformę e-propublico.pl uaktualniony formularz oferty. Pytanie 3 – dotyczy par. 10 pkt 4 Umowy głównej: Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w poniższym przypadku? 1.dodanie numeru katalogowego produktu będącego w ofercie Wykonawcy w cenie nie wyższej niż cena produktów dotychczas dostarczanych, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy.

Pytanie nr 8 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 5-6 (zał. Nr 9 do SWZ): 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 5) 1% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu użyczenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia przedmiotu użyczenia (potwierdzonego protokołem przekazania sprzętu, który stanowi integralny załącznik do umowy użyczenia) w terminie, o którym mowa w punkcie 3 umowy użyczenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji projektu umowy. Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle na stronę Zamawiającego i na platformę e-propublico.pl uaktualniony formularz cenowy. 6) 50zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania, Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy.

Pytanie nr 9 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 5-6 (zał. Nr 9 do SWZ): 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 5)0,5% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu użyczenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia przedmiotu użyczenia (potwierdzonego protokołem przekazania sprzętu, który stanowi integralny załącznik do umowy użyczenia) w terminie, o którym mowa w punkcie 3 umowy użyczenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. 6)50zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania, Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy.

Pytanie nr 10 Pytanie 1 – dotyczy zadania 9: Czy w Zadaniu nr 9 - Zestaw do leczenia złamania zęba obrotnika - Zamawiający dopuści zaoferowanie śrub w rozmiarze 3.5mm, 4.0mm i 4.5mm, długość śruby od 30mm do 60mm stopniowanych co 2mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 Zadanie 28 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści system drenażu komorowego zawierający m.in. dren komorowy o długości min. 30 cm, śr. zew. max. 3,3 mm oraz śr. wew. max. 1,9 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Zadanie 29 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści system drenażu lędźwiowego zawierający m. in. dren lędźwiowy o śr. zew. min. 1,5 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Zadanie 46 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści wchłanialną łatę opony w 4 różnych rozmiarach od 2,5 cm do 10 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 49 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści zastawkę typu Hakim z mechanizmem kulkowym o średnicy 14 mm, do wyboru ciśnienie niskie – 50 mmH20, średnie – 110 mmH20 oraz wysokie – 180 mmH20, wraz z drenami: lędźwiowy o długości 100 cm oraz otrzewnowy o długości 120 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Zadanie 53 5. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert Zamawiający dopuści dren dokomorowy o długości max. 25 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ

Pytanie nr 12 Czy w Części 46, Temat: Wchłanialna łata opony, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantu klasy premium, gdzie obydwie warstwy są z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego i spełniającego wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji? Prosimy także o określenie wymaganych rozmiarów łat oraz ilości w poszczególnych rozmiarach. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantów klasy Premium. Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający wymaga 5 różnych rozmiarów od 2,5 cm do 12,5 cm w ilości łącznej 100 kompletów. Ilości poszczególnych rozmiarów uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 13 Dotyczy pakietu nr 23 Czy Zamawiający dopuści formę z polipropylenu do odtwarzania dużych ubytków kości czaszki wykonaną w technologii CNC ? (technologia ta zapewnia bardzo wysoką precyzję wykonania przy dużej wydajności i powtarzalności procesu, umożliwia tworzenie detali o wysokiej wytrzymałości oraz szybki czas realizacji projektów ze złożoną geometrią wyrobu) Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 7.ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data 03.07.2025 r.