Poznań dnia: 2025-07-03

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup narzędzi chirurgicznych w ramach realizacji zadania: Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii, okulistyki i laryngologii dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/74/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie narzędzi chirurgicznych różnych producentów? Wykonawca wyszczególni w punkcie nr 1 (załącznik nr 2 do SWZ) narzędzia konkretnych producentów, które zaoferował.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga narzędzi chirurgicznych stalowych, tytanowych (pozycja nr 6) oraz tac do sterylizacji (pozycja nr 10) nie jest możliwym zaoferowanie całego zestawu od jednego producenta. Każdy producent narzędzi produkuje narzędzia z konkretnego stopu. Wykonawca w swojej ofercie posiada producentów którzy oferują narzędzia tytanowe albo narzędzia stalowe. Tym samym w celu prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest wskazanie w poszczególnych pozycjach nazwy producenta danego narzędzia chirurgicznego oraz tac do sterylizacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. W sytuacji, gdy poszczególne narzędzia będą pochodziły od różnych producentów, Oferent jest zobowiązany do wpisania w odpowiednich pozycjach nazwy producenta.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści narzędzia chirurgiczne spełniające normę 13485:2016? Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ pozycja nr 20 wskazał, iż wymaga spełnienia normy ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta. Wskazuję, iż obecnie większość wymagań ISO 9001 została wdrożona do ISO 13485:2016. W związku z powyższym producenci nie przedłużają certyfikatów ISO 9001, gdyż powiela on normy które obowiązują w certyfikacie ISO 13485:2016

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Narzędzia chirurgicze poz. 4 Czy zamawiający wyrazi zgode na pęseta chirurgiczna Castroviejo dł. 100 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Narzędzia chirurgicze poz. 5 Czy zamawiający wyrazi zgode na imadło zakrzywione Castroviejo dł. 145 mm, końcówka 0,8 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Narzędzia chirurgicze poz. 6 Czy zamawiający wyrazi zgode na Pean typ Hartmann- Baby- Mosquito dł. 100 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Narzędzia chirurgicze poz. 8 Czy zamawiający wyrazi zgode na pęsete chirurgiczną Castrowiejo dł. 100 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Narzędzia chirurgicze poz. 9 Czy zamawiający wyrazi zgode na nożyczki Vannas dł. 120 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Narzędzia chirurgicze poz. 10 Czy zamawiający wyrazi zgode na kasetę o wymiarach 188x86x32 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ I Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska