Kraków dnia: 4.07.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści: Zadanie 4 1. Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy, - z samorozprężalną obręczą w kształcie elipsy posiadającą pamięć kształtu, - z możliwością ponownego otwarcie worka po jego wcześniejszym zamknięciu - worek na stałe przymocowany do popychacza posiadającego odkręcany uchwyt pierścieniowy umożliwiający usunięcie popychacza z prowadnicy posiadającej uchwyt nożycowy na dwa palce. - pojemność worka 200ml, o - wymiary worka 12,5 cm x 18cm - średnica prowadnicy 10mm. - długość prowadnicy - 32 cm - Średnice worka po całkowitym jego otwarciu (elipsa) 9 x 12 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 1. Worek laparoskopowy odporny na rozrywanie i pęknięcia o średnicy prowadnicy 10mm i pojemności 200ml. Worek o kształcie ściętego stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o szerokości 4 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 6,5 cm x 8 cm. Długość worka 12,9 cm. Długość prowadnicy wykonanej z poliwęglanu klasy medycznej 34cm. Worek posiada nić plecionkę, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z jego zawartością. Nie zwiera lateksu i ftalanów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Worek laparoskopowy odporny na rozrywanie i pęknięcia o średnicy prowadnicy 10mm i pojemności 400ml. Worek o kształcie ściętego stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o szerokości 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 6,5 cm x 8 cm. Długość worka 15cm. Długość prowadnicy wykonanej z poliwęglanu klasy medycznej 34cm. Worek posiada nić plecionkę, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z jego zawartością. Nie zwiera lateksu i ftalanów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy, - z samorozprężalną obręczą w kształcie elipsy posiadającą pamięć kształtu, - z możliwością ponownego otwarcie worka po jego wcześniejszym zamknięciu - worek na stałe przymocowany do popychacza posiadającego odkręcany uchwyt pierścieniowy umożliwiający usunięcie popychacza z prowadnicy posiadającej uchwyt nożycowy na dwa palce. - pojemność worka 500ml, o - wymiary worka 15,50 cm x 19,5cm - średnica prowadnicy 10mm. - długość prowadnicy - 32 cm - Średnice worka po całkowitym jego otwarciu (elipsa) 9,5 x 12 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Worek laparoskopowy odporny na rozrywanie i pęknięcia o średnicy prowadnicy 10mm i pojemności 700ml. Worek o kształcie ściętego stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o szerokości 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 9,5 cm x 11,5 cm. Długość worka 21,6cm. Długość prowadnicy wykonanej z poliwęglanu klasy medycznej 34cm. Worek posiada nić plecionkę, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z jego zawartością. Nie zwiera lateksu i ftalanów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Worek laparoskopowy odporny na rozrywanie i pęknięcia o średnicy prowadnicy 12mm i pojemności 1500ml. Worek o kształcie ściętego stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o szerokości 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10 cm x 14 cm. Długość worka 24,6cm. Długość prowadnicy wykonanej z poliwęglanu klasy medycznej 34cm. Worek posiada nić plecionkę, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z jego zawartością. Nie zwiera lateksu i ftalanów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol