Kraków dnia: 4.07.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych III” – znak sprawy ZP/28/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 18 Pytanie nr 1-dotyczy załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 11 , pozycja nr 1 Czy Zamawiający wymaga zaproponowania pojemników do bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego w formalinie o konstrukcji uniemożliwiającej przelanie (powrót) formaliny do pokrywy/nakrętki, w której pierwotnie umieszczony jest środek utrwalający, już po zakręceniu pojemnika i uwolnieniu formaliny z pokrywy/nakrętki w celu zalania materiału tkankowego utrwalaczem? Tylko i wyłącznie pojemniki o konstrukcji uniemożliwiającej przelanie (powrót) utrwalacza do pokrywy/nakrętki w pełni zabezpieczają materiał tkankowy w szczególności w czasie transportu w przypadku przewrócenia się pojemnika eliminując sytuację, w której materiał tkankowy przebywa w środowisku suchym bez kontaktu ze środkiem utrwalającym. Skutkiem przelania/powrotu formaliny do zbiornika, w którym znajduje się ona pierwotnie może być uszkodzenie i wysuszenie materiału tkankowego a także bezpowrotne jego zniszczenie bez możliwości postawienia właściwej diagnozy medycznej. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Pytanie nr 2-dotyczy załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 11 , pozycja nr 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika typ 20 o parametrach jak niżej: Pojemniki o pojemności 40 ml Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego. Wymiary: - średnica 35 mm - wysokość bez pokrywki 67 mm - wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 111 mm pH substancji utrwalającej : neutralne Opakowanie zbiorcze 24 szt. Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Dolny pojemnik wypełniony roztworem wodnym w ilości 10 ml w celu zabezpieczenia materiału biopsyjnego przed wysychaniem z pokrywą wypełnioną 8% roztworem formaldehydu w ilości 10 ml. Po uwolnieniu wypływu formaliny poprzez wciśnięcie tłoka wbudowanego w górnej części roztwór formaldehydu po wymieszaniu z roztworem wodnym staje się substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3-dotyczy załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 11 , pozycja nr 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika typ 90 o parametrach jak niżej: Pojemniki o pojemności 60 ml Pojemnik wykonany w technologii bezpiecznego i bezkontaktowego utrwalania materiału tkankowego. Wymiary: - średnica dolna 40 mm - średnica górna 45 mm - wysokość bez pokrywki 68,8 mm - wysokość z pokrywką wypełnianą formaliną 102 mm pH substancji utrwalającej: neutralne Opakowanie zbiorcze 24 szt. Pokrywa wypełniona substancją utrwalającą o stężeniu formaldehydu 4% (10% roztwór formaliny). w ilości 40 ml. Uwalnianie formaliny poprzez innowacyjny system w momencie zakręcania pojemnika po umieszczeniu w nim materiału tkankowego. Zaproponowana konstrukcja pojemnika w pełni zabezpieczająca biopsyjny materiał tkankowy oraz zapewniająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4- dotyczy SWZ Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, których pakietów dotyczy obowiązek złożenia próbek jako przedmiotowych środków dowodowych oraz jakiej liczby próbek Zamawiający wymaga dla poszczególnych pozycji. Odpowiedź: Ilości próbek dla poszczególnych pakietów oraz pozycji pakietów zostały określone w kolumnie „ilości próbek” w załączniku nr 1 do SWZ. Pytanie nr 5- dotyczy SWZ Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta? Odpowiedź: Zamawiający w pkt 9.1 SWZ zawarł informację dla Wykonawców: „W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu parametrów wymaganych. W przypadku załączenia oświadczenia autoryzowanego dystrybutora należy przedłożyć stosowne upoważnienie do reprezentowania wytwórcy. Zamawiający dopuszcza dołączenie oficjalnych materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę, dopuszcza również dokument wytworzony na potrzeby niniejszego postępowania, pod warunkiem, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem i przedstawi dokument potwierdzający autoryzację.” Pytanie nr 6- dotyczy Załącznik nr 4- projekt umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto" W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol