załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto (6+8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Uszczelka, otwór 0,7, czarna | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uszczelka 0,7 do mostków cystoskopowych dźwigni Albarrana | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż typu lancet | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczypce chwytające Fr. 3 x 600 mm do kamieni, giętkie | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczypce biopsyjne Fr. 7 x 330 mm, giętkie | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Światłowód S dla endoskopów o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, dł.3 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Element pracujący, aktywny do resektoskopu bipolarnego | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel bipolarny od TUR do generatora ESG-400 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel unipolarny 4 m do resektoskopu wtyk 4 mm do generatora ESG-400 | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka urologiczna, wielorazowa, pojemność 150 ml z końcówką zatrzaskową | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tubus monopolarny z pokrętłem rotacji, średnica 5 mm, dł. 330 mm z przyciskiem do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkład monopolarny nożyczki typu Metzenbaum, dł szczęk19 mm, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Uchwyt monopolarny rozmiar L | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zawór do tuby trokara 3,5 mm I 5,5 mm, przeźroczysty | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm, czerwone | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11 mm, niebieskie | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zapasowy zawór klapkowy do tuby trokara 11 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wkład do narzędzi, średnica 5 mm, dł. 330 mm, imadło do szycia, wygięte w prawo | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wkład do narzędzi, średnica 5 mm, dł. 330 mm, imadło do szycia, wygięte w lewo | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw drenów wraz z filtrem do insuflacji, wielorazowy do UHI-3,4 | op/szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kabel monopolarny do narzędzi HiQ+, wtyk 8 mm długość 3,5 m do diatermii ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego przez adapter | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i dł. Roboczej 360 mm z otworami na końcu | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco-płuczącej o 5 mm kanale ssącym | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wkład monopolarny typu Maryland dł szczęk 17 mm średnica 5 mm , dł. 330 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tubus monopolarny z pokrętem rotacji śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Uchwyt rozmiar L, monopolarny | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wkład monopolarny typu Johann dł szczęk 21 mm średnica 5 mm , dł. 330 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Tubus monopolarny z pokrętem rotacji śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Wkład monopolarny typu Grasper dł szczęk 16 mm średnica 5 mm, dł. 330 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tubus monopolarny z pokrętem rotacji śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Uchwyt rozmiar L, z zamkiem | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30°, dł. robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o dł. 305 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Optyka 10 mm, kąt patrzenia 30°, pole widzenia 88°, długość robocza 318,6 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Światłowód M dla optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4, dł. 3 m | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunki szczegółowe:

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

………………….. dnia ……………………………………							…………..………………………………………….. podpis