| Lp. | Oddział/Zakład Szpitala | Lokalizacja / pomieszczenie | Typ klimatyzatora / agregatu | Model | Numer fabryczny | Numer ewidencyjny | Data produkcji | Rodzaj czynnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APTEKA SZPITALNA | CENTRALA – OGÓLNA | DAIKIN | ERQ200A7W1B | 5303269 / A2578203269B | 11713 | 2013 | R 410 A |  |
| 2 | APTEKA SZPITALNA | CENTRALA – ŻYWIENIE/CYTOST. | DAIKIN | ERQ250A7W1B | 5304570 / A25781045706 | 11714 | 2013 | R 410 A |  |
| 3 | MAGAZYN CENTRALNY | CENTRALA BUD. 2 | DAIKIN | RZQ125C7V1B | 2811520 | 11747 | 2008 | R 410 A |  |
| 4 | MAGAZYN CENTRALNY | MAGAZYN BIURO BUD. 2 | MINDEA (JZ) | M2OA-21HRN1 | NIE CZYTELNY | 10353 | 2013 | R 410 A |  |
| 5 | MAGAZYN CENTRALNY | MAGAZYN BIURO BUD. 2 | MINDEA (JW) | MSR1I-12HRN1 | C101330250211329120015 | 10353 | 2013 | R 410 A |  |
| 6 | MAGAZYN CENTRALNY | MAGAZYN BIURO BUD. 2 | MINDEA (JW) | MSR1I-09ARN1-Q | C101330250111329120006 | 10353 | 2013 | R 410 A |  |
| 7 | MAGAZYN RAMPA | MAGAZYN LEKÓW | DEMRAD (JZ) | DEMRAD 12 HP | C101042080808426120311 |  | 2008 | R 410 A |  |
| 8 | MAGAZYN RAMPA | MAGAZYN LEKÓW | DEMRAD (JW) | DEMRAD 12 HP | c101042080708426120113 |  | 2008 | R 410 A |  |
| 9 | KAPLICA | KAPLICA PRZY OŁTARZU | WHIRLPOOL (JZ) | AMD 027/1 | 991404018721 | 11080 | 2015 | R 410 A |  |
| 10 | KAPLICA | KAPLICA PRZY OŁTARZU | WHIRLPOOL (JW) | AMD 027/1 | 991410140155 | 11080 | 2015 | R 410 A |  |
| 11 | KAPLICA | KAPLICA PRZY WEJŚCIU | WHIRLPOOL (JZ) | AMD 027/1 | 991404019064 | 11081 | 2015 | R 410 A |  |
| 12 | KAPLICA | KAPLICA PRZY WEJŚCIU | WHIRLPOOL (JW) | AMD 027/1 | 991410140129 | 11081 | 2015 | R 410 A |  |
| 13 | KARDIOCHIRURGIA | WODA LODOWA BUD. 4 (N32) | TECHMET | AGWL-50 | B/N | 11751 | 2009 | R 404 |  |
| 14 | KLINIKA KARDIOLOGII BUD. 4 1P | AGREGAT CENTRALA ANGIOG. | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | 201P0258 | 10273 | 2012 | R 410 A |  |
| 15 | KLINIKA KARDIOLOGII BUD. 4 1P | AGREGAT CENTRALA ANGIOG. | TOSHIBA | RAV-SM803AT-E | 108P0024 | 10273 | 2011 | R 410 A |  |
| 16 | KLINIKA KARDIOLOGII BUD. 4 1P | POM. TECHN. ANGIOG. 2/138b | CARRIER (JZ) | 38GLP018G | 01AVI02824 | 10273 | 2011 | R 410 A |  |
| 17 | KLINIKA KARDIOLOGII BUD. 4 1P | POM. TECHN. ANGIOG. 2/138b | CARRIER (JW) | 42PHQ018S | 3506Y51816 | 10273 | 2011 | R 410 A |  |
| 18 | KLINIKA KARDIOLOGII BUD. 4 1P | GAB. EKG POM. 2/167 | HAIER (JZ) | 1U18EE8ERA | AAA3J 1E070 0N1H5 20012 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 19 | KLINIKA KARDIOLOGII BUD. 4 1P | GAB. EKG POM. 2/167 | HAIER (JW) | AS18TD2HRA | AAA3B 1E090 0N5H4 M0007 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 20 | KLINIKA KARDIOLOGII HEMODYNAMIKA | CENTRALA PRACOWNIA | HAIER | MRV-S2 AU062FPERA | AA074 1E290 0AUN2 P0009 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 21 | KLINIKA KARDIOLOGII HEMODYNAMIKA | CENTRALA SALA POZABIEGOWA | DAIKIN | ERX100A9V1B | 1800239 |  | 2008 | R 410 A |  |
| 22 | KLINIKA KARDIOLOGII HEMODYNAMIKA | TECHNICY POM. 7/52 | TOSHIBA (JZ) | RAV-SP562AT-E | 805E0109 | 11749 | 2008 | R 410 A |  |
| 23 | KLINIKA KARDIOLOGII HEMODYNAMIKA | TECHNICY POM. 7/52 | TOSHIBA (JW) | RAV-SM562KRT-E | 82700048 | 11749 | 2008 | R 410 A |  |
| 24 | KLINIKA KARDIOLOGII HEMODYNAMIKA | POM. TECHNICZNE 7/56 | MIDEA | MTOS-27HFN1-QRD0 | 341F922400125200300005 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 25 | KLINIKA KARDIOLOGII HEMODYNAMIKA | POM. TECHNICZNE 7/56 | MIDEA | MTIR-27HFN1-QRD0 | C703260421016123400014 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 26 | KLINIKA KARDIOLOGII | GAB. LEKARSKI POM. 7/24 | AMSTARD | AC 920 | 400385 | 1664 | 2006 | R 407 C |  |
| 27 | KLINIKA KARDIOLOGII | GAB. LEKARSKI POM. 7/24 | AMSTARD | AC 920 | 115726994050404795 | 1664 | 2006 | R 407 C |  |
| 28 | KLINIKA KARDIOLOGII | GAB. Zabiegowy 7/29A | HAIER (JZ) | 1U12BS2ERA | AA96HOE090 OABD3 90156 | 10419 | 2013 | R 410 A |  |
| 29 | KLINIKA KARDIOLOGII | GAB. Zabiegowy 7/29A | HAIER (JW) | AS12GS1ERA | AA8C0 7E070 0SED2 P0059 | 10419 | 2013 | R 410 A |  |
| 30 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALA NR 8 POM. 7/74 | HAIER (JZ) | 1U18EE8ERA | AAA3J 1E070 0N1G7 R0039 | 11887 | 2017 | R 410 A |  |
| 31 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALA NR 8 POM. 7/74 | HAIER (JW) | AS18TD2HRA | AAA3B 1E090 0N5G7 R0002 | 11887 | 2017 | R 410 A |  |
| 32 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALE CHORYCH "R" 710 ( JZ ) | GREE ( K1.0 ) | GWH12KF-K3DNA5J/O | 63363567 | 10879 | 2014 | R 410 A |  |
| 33 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALE CHORYCH "R" 710 (JW) | GREE (K1.1 ) | GWH12MB-K3DNA3E/I | 4E35540007644 | 10879 | 2014 | R 410 A |  |
| 34 | KLINIKA KARDIOLOGII | MULTISPLIT ( JZ ) | GREE (K2.0 ) | GWHD(28)NK3F0 | 63363614 | 10878 | 2014 | R 410 A |  |
| 35 | KLINIKA KARDIOLOGII | GAB. ZABIEGOWY | GREE (K2.1 ) | GWH12MB-K3DNA3E/I | 4FI3440000217 | 10892 | 2014 | R 410 A |  |

| 36 | KLINIKA KARDIOLOGII | POM. ASYSTENCI. 777 | GREE (K2.2 ) | GWH12MB-K3DNA3E/I | 4F13440000185 | 10878 | 2014 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALE CHORYCH 2 "R" 778 | GREE (K2.3 ) | GWH12MB-K3DNA3E/I | 4F13440000356 | 10878 | 2014 | R 410 A |  |
| 38 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALE CHORYCH 1 "R" 779 | GREE (K2.4 ) | GWH12MB-K3DNA3E/I | 4F13440000213 | 10878 | 2014 | R 410 A |  |
| 39 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALA "R" nr 5 POM. 702 | HAIER (JZ) | 1U12BE8ERA | AAA3F 1E080 0N3GB H0378 | 11890 | 2016 | R 410 A |  |
| 40 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALA "R" nr 5 POM. 702 | HAIER (JW) | AS12TA2HRA | AAA38 1E090 0N5G6 V0088 | 11890 | 2016 | R 410 A |  |
| 41 | KLINIKA KARDIOLOGII | ORDYNATOR POM. 7/66 | ELECTRA (JZ) | ASP 12 R410 EL | ESP061673 | 11750 | 2009 | R 410 A |  |
| 42 | KLINIKA KARDIOLOGII | ORDYNATOR POM. 7/66 | ELECTRA (JW) | ASP 12 R410 EL | ESP022381 | 11750 | 2009 | R 410 A |  |
| 43 | KLINIKA KARDIOLOGII | ECHOKARDIOGRAFIA 7/28 | SINCLAIR (JZ) | ASH-18AK | 63229914382 | 9642 | 2011 | R 410 A |  |
| 44 | KLINIKA KARDIOLOGII | ECHOKARDIOGRAFIA 7/28 | SINCLAIR (JW) | ASH-18AK | 63229914381 | 9642 | 2011 | R 410 A |  |
| 45 | KLINIKA KARDIOLOGII | STYMULATORY POM. 7/27 | HAIER (JZ) | AU12BE8ERA | AAA3F 1E080 0N3GB K0030 | 11890 | 2017 | R 410 A |  |
| 46 | KLINIKA KARDIOLOGII | STYMULATORY POM. 7/27 | HAIER (JW) | AS12TA2HRA | AAA38 1E090 0N4GB H1047 | 11890 | 2017 | R 410 A |  |
| 47 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALE CHORYCH "R" (JZ) | ROMIX (K1.0) | AC 2M8.7 | C7030007050207C09400038 | 8804 | 2010 | R 407 C |  |
| 48 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALA R nr 4 POM. 705 | ROMIX (K1.1) | AC 2M8.7 | C103007050407C07120022 | 8804 | 2010 | R 407 C |  |
| 49 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALA R nr 3 POM. 706 | ROMIX (K1.2) | AC 2M8.7 | C103007050407C071120037 | 8804 | 2010 | R 407 C |  |
| 50 | KLINIKA KARDIOLOGII | SALA R nr 8 POM. 709 | ROMIX (K1.3) | AC 2M8.7 | C103007050507C07120032 | 8804 | 2010 | R 407 C |  |
| 51 | KARDIOCHIRURGIA | WODA LODOWA BUD. 4 | TECHMET | AGWL-50 | B/N | 11751 | 2009 | R 404 |  |
| 52 | CHIR. NACZYNIOWA BUD. 3 4p | JEDN. ZEWN. MULTI. SALE 1,2,3 | KAISAI | M4OC-36HRDN1-Q | NIE CZYTELNY | 10355 | 2012 | R 410 A |  |
| 53 | CHIR. NACZYNIOWA BUD. 3 4p | SALA CHORYCH 1 POM. 5/64 | KAISAI | MSR1I-09HRDN1-Q | C101329970311503120041 | 10355 | 2012 | R 410 A |  |
| 54 | CHIR. NACZYNIOWA BUD. 3 4p | SALA CHORYCH 2 POM. 5/36 | KAISAI | MSR1I-09HRDN1-Q | C101329970311503120009 | 10355 | 2012 | R 410 A |  |
| 55 | CHIR. NACZYNIOWA BUD. 3 4p | SALA CHORYCH 3 POM. 5/37 | KAISAI | MSR1I-09HRDN1-Q | C101329970311503120050 | 10355 | 2012 | R 410 A |  |
| 56 | CHIR. NACZYNIOWA BUD. 3 4p | SALA ODPRAW | KAISAI | KSR1-18HRD | NIE CZYTELNY | 10354 | 2012 | R 410 A |  |
| 57 | CHIR. NACZYNIOWA BUD. 3 4p | SALA ODPRAW | KAISAI | KSR1-18HRD | D201431210212330130012 | 10354 | 2012 | R 410 A |  |
| 58 | KOMENDA – AULA | CENTRALA KLIM. - AULA | DAIKIN | ERQ100A7V1B | 3301702 / A25777017025 | 11715 | 2013 | R 410 A |  |
| 59 | KOMENDA – OCHRONA | BIURO OCHRONY 1 | GREE | GWH18KG-K3DNA5J/O | NIE CZYTELNY | 10877 | 2014 | R 410 A |  |
| 60 | KOMENDA – OCHRONA | BIURO OCHRONY 1 | GREE | GWH18KG-K3DNA5J/I | 63382465 | 10877 | 2014 | R 410 A |  |
| 61 | KOMENDA - KADRY | KADRY KIEROWNIK 2/230 | LG SPLIT (JZ) | ES-H096JLA0 | 5400241956 | 7555 | 2008 | R 407 C |  |
| 62 | KOMENDA - KADRY | KADRY KIEROWNIK 2/230 | LG SPLIT (JW) | ES-H096JLA0 | 0801TK01026 | 7555 | 2008 | R 407 C |  |
| 63 | KOMENDA - ZAOPATRZENIE MED. | SZEF WYDZIAŁU | ROMIX | AC5S2.6 | P0110014 | 10052 | 2006 | R 410 A |  |
| 64 | KOMENDA - ZAOPATRZENIE MED. | SZEF WYDZIAŁU | ROMIX | AC5S2.6 | NIE CZYTELNY | 10052 | 2006 | R 410 A |  |
| 65 | KOMENDA – DZIAŁ FINANSOWY | GŁÓWNY KSIĘGOWY | MIDEA | MCA-12HRN2 | NIE DO ODCZYTU | 11752 | 2006 | R 407 C |  |
| 66 | KOMENDA – DZIAŁ FINANSOWY | GŁÓWNY KSIĘGOWY | MIDEA | MCA-12HRN2 | NIE DO ODCZYTU | 11752 | 2006 | R 407 C |  |
| 67 | KOMENDA – ZAKŁAD INFORMATYKI | Z-D INFORMATYKI KORYTARZ | WHIRLPOOL (JZ) | AC2400CH | 991105000034 | 9601 | 2011 | R 410 A |  |
| 68 | KOMENDA – ZAKŁAD INFORMATYKI | Z-D INFORMATYKI KORYTARZ | WHIRLPOOL (JW) | AC2400CH | 991106000039 | 9601 | 2011 | R 410 A |  |
| 69 | KOMENDA – ZAKŁAD INFORMATYKI | POM. Z-DU INFORMATYKI | WHIRLPOOL (JZ) | AC2400CH | 991117000032 | 10113 | 2011 | R 410 A |  |
| 70 | KOMENDA – ZAKŁAD INFORMATYKI | POM. Z-DU INFORMATYKI | WHIRLPOOL (JW) | AC2400CH | 991117000010 | 10113 | 2011 | R 410 A |  |

| 71 | KOMENDA – ZAKŁAD INFORMATYKI | SERWEROWNIA 2/192 | TOSHIBA (2) | RAV-SP1604AT8-E | 412B0009 | 11657 | 2014 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | KOMENDA – ZAKŁAD INFORMATYKI | SERWEROWNIA 2/192 | TOSHIBA (1) | RAV-SP1604AT8-E | 501X0098 | 11658 | 2015 | R 410 A |  |
| 73 | KOMENDA – MULTI 1 | JEDN. ZEW. MULTISPLIT NR 1 | FUJI ELECTRIC | ROG30LAT4 | T001153 | 11513 | 2016 | R 410 A |  |
| 74 | KOMENDA – MULTI 1 / A | KANCELARIA JAWNA 3/133 | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E009048 | 11513 | 2016 | R 410 A |  |
| 75 | KOMENDA – MULTI 1 / B | POM. 3/135 | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E009046 | 11513 | 2016 | R 410 A |  |
| 76 | KOMENDA – MULTI 1 / C | POM. 3/134 | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E009131 | 11513 | 2016 | R 410 A |  |
| 77 | KOMENDA – MULTI 1 / D | NACZELNA PIELĘGNIARKA 3/136 | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E007367 | 11513 | 2016 | R 410 A |  |
| 78 | KOMENDA – MULTI 2 | JEDN. ZEW. MULTISPLIT NR 2 | FUJI ELECTRIC | ROG30LAT4 | T001152 | 11514 | 2016 | R 410 A |  |
| 79 | KOMENDA – MULTI 2 / A | KASA | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E010748 | 11514 | 2016 | R 410 A |  |
| 80 | KOMENDA – MULTI 2 / B | SEKCJA INWENTARYZACJI | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E009901 | 11514 | 2016 | R 410 A |  |
| 81 | KOMENDA – MULTI 2 / C | SEKCJA RADCÓW PRAWNYCH | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E009110 | 11514 | 2016 | R 410 A |  |
| 82 | KOMENDA – MULTI 2 / D | SEKCJA ROZRACHUNKÓW I ROZL. | FUJI ELECTRIC | R5G09LM | E008896 | 11514 | 2016 | R 410 A |  |
| 83 | NEUROFIZJOLOGIA | CENTRALA – SALA "OIOM" | DAIKIN | ERQ200A7W1B | 7404129 / A25782041297 | 11684 | 2014 | R 410 A |  |
| 84 | NEUROFIZJOLOGIA | CENTRALA – SALA "OIOM" | DAIKIN | ERQ200A7W1B | 7404142 / A25782041422 | 11685 | 2014 | R 410 A |  |
| 85 | NEUROFIZJOLOGIA | CENTRALA – GAB. ZABIEGOWE | DAIKIN | ERQ100A7V1B | 3402204 | 11686 | 2014 | R 410 A |  |
| 86 | NEUROFIZJOLOGIA | AGREGAT MULTISPLIT 1 | DAIKIN | 5MXS90E3V3B | J021671 | 11687 | 2014 | R 410 A |  |
| 87 | NEUROFIZJOLOGIA | AGREGAT MULTISPLIT 2 | DAIKIN | 4MXS80E3V3B | J018744 | 11688 | 2014 | R 410 A |  |
| 88 | NEUROFIZJOLOGIA | JEDN. ZEW. | DAIKIN | RXS42L2V1B | J014850 | 11689 | 2014 | R 410 A |  |
| 89 | NEUROFIZJOLOGIA | JEDN. ZEW. | DAIKIN | RXS42L2V1B | J014587 | 11690 | 2014 | R 410 A |  |
| 90 | NEUROFIZJOLOGIA | JEDN. ZEW. | DAIKIN | RXB50CV1B | KOO2553 | 11691 | 2015 | R 410 A |  |
| 91 | NEUROFIZJOLOGIA | JEDN. ZEW. | DAIKIN | RXB50CV1B | KOO2530 | 11692 | 2015 | R 410 A |  |
| 92 | NEUROFIZJOLOGIA | JEDN. ZEW. PATIO | DAIKIN | RXB50CV1B | K002830 | 11702 | 2015 | R 410 A |  |
| 93 | NEUROFIZJOLOGIA 1n | GABINET BADAŃ 2/83 | DAIKIN ( 1L) | FTXS42K2V1B | J201012 | 11693 | 2015 | R 410 A |  |
| 94 | NEUROFIZJOLOGIA 1n | GABINET BADAŃ 2/86 | DAIKIN ( 1P ) | FTXS20K2V1B | J201010 | 11694 | 2015 | R 410 A |  |
| 95 | NEUROFIZJOLOGIA 1n | GABINET EEG 2/87 | DAIKIN ( 2P ) | FTXS20K2V1B | J201077 | 11695 | 2015 | R 410 A |  |
| 96 | NEUROFIZJOLOGIA 1n | GABINET OPISOWY 2/89 | DAIKIN ( 3P ) | FTXS20K2V1B | J201090 | 11696 | 2015 | R 410 A |  |
| 97 | NEUROFIZJOLOGIA 1n | GABINET ZABIEGOWY 2./71 | DAIKIN ( 4L ) | FTXS20K2V1B | J201075 | 11697 | 2015 | R 410 A |  |
| 98 | NEUROFIZJOLOGIA 3 | KIEROWNIK 2/117 | DAIKIN | FTXB50CV1B | K002989 | 11708 | 2015 | R 410 A |  |
| 99 | NEUROFIZJOLOGIA 1n | KIEROWNIK 2/80 | DAIKIN ( 3L ) | FTXS20K2V1B | J201014 | 11698 | 2015 | R 410 A |  |
| 100 | NEUROFIZJOLOGIA 1n | KONSULTANT KLINICZNY 2/81 | DAIKIN ( 1L ) | FTXS20K2V1B | J201074 | 11699 | 2015 | R 410 A |  |
| 101 | NEUROFIZJOLOGIA 1 | POK. LEKARSKI ASYSTENCI 2/71 | DAIKIN ( L6 ) | FTXS20K2V1B | J201015 | 11701 | 2015 | R 410 A |  |
| 102 | NEUROFIZJOLOGIA 3 | POM. LEKARZY 2/103 | DAIKIN ( 10 ) | FTXB50CV1B | K002851 | 11703 | 2015 | R 410 A |  |
| 103 | NEUROFIZJOLOGIA 3 | POM. LEKARZY 2/105 | DAIKIN | FTXS42K2V1B | J044893 | 11704 | 2015 | R 410 A |  |
| 104 | NEUROFIZJOLOGIA 1 | POM. LEKARZY 2/72 | DAIKIN ( L5 ) | FTXS20K2V1B | J201017 | 11700 | 2015 | R 410 A |  |
| 105 | NEUROFIZJOLOGIA 3 | SALA ODPRAW | DAIKIN ( 9 ) | FTXB50CV1B | K002824 | 11705 | 2015 | R 410 A |  |

| 106 | NEUROFIZJOLOGIA | SALA REHABILITACYJNA 2/112 | DAIKIN ( 8 ) | FTXS42K2V1B | J044892 | 11707 | 2015 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | NEUROFIZJOLOGIA | GABINET DIAGNOSTYCZNY 2/110 | DAIKIN ( 7 ) | FTXS42K2V1B | J044891 | 11706 | 2015 | R 410 A |  |
| 108 | NEUROFIZJOLOGIA | JEDN. ZEW. | FUJITSU | AOYG24LAT3 | T019540 | 11709 | 2014 | R 410 A |  |
| 109 | NEUROFIZJOLOGIA | ODDZIAŁOWA 2/53 | FUJITSU | ASYG12LMCA | E019683 | 11710 | 2015 | R 410 A |  |
| 110 | NEUROFIZJOLOGIA | SEKRETARIAT 2/116 | FUJITSU | ASYG12LMCA | E023822 | 11711 | 2015 | R 410 A |  |
| 111 | NEUROFIZJOLOGIA | GAB. LEKARSKI 2/102 | FUJI ELECTRIC | ROG12LLCC | E010977 | 11595 | 2016 | R 410 A |  |
| 112 | NEUROFIZJOLOGIA | GAB. LEKARSKI 2/102 | FUJI ELECTRIC | RSG12LLCC | E010938 | 11595 | 2016 | R 410 A |  |
| 113 | NEUROFIZJOLOGIA | Dyżurka pielęgniarek 2/68 | FUJI ELECTRIC | ROG12LLCC | E011282 | 11594 | 2016 | R 410 A |  |
| 114 | NEUROFIZJOLOGIA | Dyżurka pielęgniarek 2/68 | FUJI ELECTRIC | RSG12LLCC | E011275 | 11594 | 2016 | R 410 A |  |
| 115 | KLINIKA REHABILITACJI | CENTRALA WENTYLACYJNA | DAIKIN | ERQ140A7V1B | 6230423 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | OKULISTYKA | CENTRALA AGW | AERMEC | AN1517*A*** VER. 00 | 05125224600007 | 11748 | 2005 | R 407 C |  |
| 118 | OKULISTYKA | GAB. LEK. POM. 3/77 | CARIER (JZ) | 38YE009 | NIE CZYTELNY |  | 2011 | R 407 C |  |
| 119 | OKULISTYKA | GAB. LEK. POM. 3/77 | CARIER (JW) | 42HQE009N | S09I8020618 |  | 2011 | R 407 C |  |
| 120 | OTOLARYNGOLOGIA | CENTRALA NR 1 | HAIER | AU48NFIERA(H) | AA2SY 0E290 DAVJ4 30001 | 12164 | 2018 | R 410 A |  |
| 121 | OTOLARYNGOLOGIA | CENTRALA NR 2 | MCQUAY | M4LC050C FFFA | 20490903 00786 | 1898 | 2005 | R 407 C |  |
| 122 | OTOLARYNGOLOGIA | POK. PIEL. ODDZIAŁOWEJ | ROMIX (JZ) | AC 2S2.6 | PO-B80098 | 11659 | 2009 | R 410 A |  |
| 123 | OTOLARYNGOLOGIA | POK. PIEL. ODDZIAŁOWEJ | ROMIX (JW) | AC 2S2.6 | C101035380108411120099 | 11659 | 2009 | R 410 A |  |
| 124 | OTOLARYNGOLOGIA | POM. VNG 767 | ROMIX | AC 73 | PO-B510121SK | 11754 | 2010 | R 407 C |  |
| 125 | OTOLARYNGOLOGIA | POM. VNG 767 | ROMIX | AC 73 | 105935489050400105 | 11754 | 2010 | R 407 C |  |
| 126 | OTOLARYNGOLOGIA – CHIR. SZCZĘKOWA | POK. ASYSTENTÓW 8/28 | AIRFORCE | GWHN07A2NK2BA/O | NIE CZYTELNY | 7348 | 2007 | R 407 C |  |
| 127 | OTOLARYNGOLOGIA – CHIR. SZCZĘKOWA | POK. ASYSTENTÓW 8/28 | AIRFORCE | GWHN07A2NK2AA/J | 4588060004020 | 7348 | 2007 | R 407 C |  |
| 128 | WCMP bud. nr 6 | CENTRALA – AGREGAT NR 1 | DAIKIN | ERQ200A7W1B | A25762010620 | 10204 | 2011 | R 410 A |  |
| 129 | WCMP bud. nr 6 | CENTRALA – AGREGAT NR 2 | DAIKIN | ERQ200A7W1B | A25762021622 | 10204 | 2012 | R 410 A |  |
| 130 | WCMP bud. nr 6 | WCMP Punkt pobrań | WHIRLPOOL (JZ) | AC19000CH | 991117000056 | 9920 | 2012 | R 410 A |  |
| 131 | WCMP bud. nr 6 | WCMP Punkt pobrań | WHIRLPOOL (JW) | AC19000CH | 991122000007 | 9920 | 2012 | R 410 A |  |
| 132 | WCMP bud. nr 6 | GAB. LEKARSKI POZ nr 11 | HAIER (JZ) | 1U09BE5ERA |  |  | 2014 | R 410 A |  |
| 133 | WCMP bud. nr 6 | GAB. LEKARSKI POZ nr 11 | HAIER (JW) | AS09GB2HRA | AA9FG 4E0E0 0AEE6 C0095 |  | 2014 | R 410 A |  |
| 134 | WCMP bud. nr 6 | gab. echo serca 261 | ROMIX | AC5S3.2 | PO-110014 | 9649 | 2009 | R 410 A |  |
| 135 | WCMP bud. nr 6 | gab. echo serca 261 | ROMIX | AC5S3.2 | C101294960211304120019 | 9649 | 2009 | R 410 A |  |
| 136 | WCMP bud. nr 6 | gab. echo serca 262 | ROMIX | AC5S3.2 | PO-110063 | 9650 | 2009 | R 410 A |  |
| 137 | WCMP bud. nr 6 | gab. echo serca 262 | ROMIX | AC5S3.2 | BRAK DOSTEPU | 9650 | 2009 | R 410 A |  |
| 138 | WCMP bud. nr 6 | GAB. AUDIOMETRII 207b | HAIER (JZ) | 1U35YESFRA-4 | AABF4 YE000 0X9Q2 F0650 |  | 2024 | R 32 |  |
| 139 | WCMP bud. nr 6 | GAB. AUDIOMETRII 207b | HAIER (JW) | AS35RBAHRA-PL | AABF3 KE010 ON6Q3 50059 |  | 2024 | R 32 |  |
| 140 | WCMP bud. nr 6 | Gab. SPIROMETRII p. 206 | HAIER (JZ) | 1U12BS2ERA | AA96H 0E090 0ABD2 P0031 | 10583 | 2013 | R 410 A |  |

| 141 | WCMP bud. nr 6 | Gab. SPIROMETRII p. 206 | HAIER (JW) | AS12GS1ERA | AA8C0 7E070 0AED2 P0090 | 10583 | 2013 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | WCMP bud. nr 6 | gab. Okulistyczny 207 A | HAIER | 1U18GD3HRA | AA9F5 BE080 0AAF6 A0042 | 11259 | 2015 | R 410 A |  |
| 143 | WCMP bud. nr 6 | gab. Okulistyczny 207 A | HAIER | AS18GD3HRA | AA9FN 8E0B0 0AEF6 A0025 | 11259 | 2015 | R 410 A |  |
| 144 | WCMP bud. nr 6 | gab.korekcji wad postawy 204 | HAIER | 1U12BS2ERA | AA9FN 8E0B0 0ABD5 T0008 | 10759 | 2012 | R 410 A |  |
| 145 | WCMP bud. nr 6 | gab.korekcji wad postawy 204 | HAIER | AS12GS1ERA | AA8C0 7E070 0ADD4 T0657 | 10759 | 2012 | R 410 A |  |
| 146 | WCMP bud. nr 6 | gab. Stomatologiczny nr 260 | ROMIX | AC 2S5.3 | PO-B80081 | 8383 | 2009 | R 410 A |  |
| 147 | WCMP bud. nr 6 | gab. Stomatologiczny nr 260 | ROMIX | AC 2S5.3 | C101029580308322120072 | 8383 | 2009 | R 410 A |  |
| 148 | WCMP bud. nr 6 | RNN – AKUMULATOROWNIA | WHIRLPOOL (JZ) | 1U50MEMFRA-C | R 32 R 32 |  | 2024 | R 32 | Gwarancja 2026 |
| 149 | WCMP bud. nr 6 | RNN – AKUMULATOROWNIA | WHIRLPOOL (JW) | AS50TDMHRA-C | AAANQ 3E000 0N5NB V0774 |  | 2024 | R 32 | Gwarncja 2026 |
| 150 | WCMP bud. nr 6 | gab. NEUROFIZJOLOGII pok. 132 | FUJI ELECTRIC (JZ) | ROG09LMCA | E011013 | 12156 | 2018 | R 410 A |  |
| 151 | WCMP bud. nr 6 | gab. NEUROFIZJOLOGII pok. 132 | FUJI ELECTRIC (JW) | RSG09LMCA | E022775 | 12156 | 2018 | R 410 A |  |
| 152 | PRALNIA | CENTRALA | TOSHIBA | RAV-SM2244AT8-E | 10810036 | 10165 | 2011 | R 410 A |  |
| 153 | PRALNIA | CENTRALA | TOSHIBA | RAV-SM2244AT8-E | 10710082 | 10165 | 2011 | R 410 A |  |
| 154 | PRALNIA | CENTRALA | TOSHIBA | RAV-SM2244AT8-E | 10710084 | 10165 | 2011 | R 410 A |  |
| 155 | PRALNIA | SPLIT NR 1 – Kierownik 1/13 | TOSHIBA ( K1 ) JZ. | RAS-10SAV2-E | 12600052 | 10160 | 2012 | R 410 A |  |
| 156 | PRALNIA | SPLIT NR 1 – Kierownik 1/13 | TOSHIBA ( K1 ) JW. | RAS-10SKV-E | 12502235 | 10160 | 2012 | R 410 A |  |
| 157 | PRALNIA | SPLIT NR 2 – Kierownik 1/14 | TOSHIBA ( K2 ) JZ. | RAS-10SAV2-E | 12600063 | 10161 | 2012 | R 410 A |  |
| 158 | PRALNIA | SPLIT NR 2 – Kierownik 1/14 | TOSHIBA ( K2 ) JW. | RAS-10SKV-E | 12502227 | 10161 | 2012 | R 410 A |  |
| 159 | PRALNIA | SPLIT NR 3 – SOCJALNY 01/03 | TOSHIBA ( K3 ) JZ. | RAS-10SAV2-E | 12600057 | 10162 | 2012 | R 410 A |  |
| 160 | PRALNIA | SPLIT NR 3 – SOCJALNY 01/03 | TOSHIBA ( K3 ) JW. | RAS-10SKV-E | 12502238 | 10162 | 2012 | R 410 A |  |
| 161 | PRALNIA | SPLIT NR 4 – SERVEROWNIA 01/18 | TOSHIBA ( K4 ) JZ. | RAS-13SAV2-E | 12100325 | 10163 | 2012 | R 410 A |  |
| 162 | PRALNIA | SPLIT NR 4 – SERVEROWNIA 01/18 | TOSHIBA ( K4 ) JW. | RAS-10SKV-E | 12501563 | 10163 | 2012 | R 410 A |  |
| 163 | PRALNIA | SPLIT NR 5 – PRZYJ. BIELIZNY 1/23 | TOSHIBA ( K5 ) JZ. | RAS-10SAV2-E | 12600056 | 10164 | 2012 | R 410 A |  |
| 164 | PRALNIA | SPLIT NR 5 – PRZYJ. BIELIZNY 1/23 | TOSHIBA ( K5 ) JW. | RAS-10SKV-E | 12502231 | 10164 | 2012 | R 410 A |  |
| 165 | RADIOLOGIA | AGW TOMOGRAF/ CENTRALA | CARRIER | 30RA 017 C9 HB | 05AQ2A | 468 | 1999 | R 407 C |  |
| 166 | RADIOLOGIA | AGREGAT CENTRALA PBN | CLINT | MHA /K 101 | 12/231155 | 11682 | 2013 | R 410 A |  |
| 167 | RADIOLOGIA | AGREGAT CENTRALA RTG | DAIKIN | ER8DAW1 | 4003407 | 11755 | 2000 | R 422 D |  |
| 168 | RADIOLOGIA | KIEROWNIK ZESP. TECHN. 3/161 | ROMIX | AC 2S5.3 | NIE CZYTELNY | 11660 | 2009 | R 407 C |  |
| 169 | RADIOLOGIA | KIEROWNIK ZESP. TECHN. 3/161 | ROMIX | AC 2S5.3 | C101029580308322120059 | 11660 | 2009 | R 407 C |  |
| 170 | RADIOLOGIA | OPISOWNIA TC 3/147 | WHIRLPOOL (JZ) | AMD 031/1 AC 9000 CH | 991202000053 | 10397 | 2013 | R 410 A |  |
| 171 | RADIOLOGIA | OPISOWNIA TC 3/147 | WHIRLPOOL (JW) | AMD 031/1 AC 9000 CH | 991201000096 | 10397 | 2013 | R 410 A |  |
| 172 | RADIOLOGIA | POK. SOCJALNY | LG (JZ) | PO9RK(USUW096B8A0) | 305TAWM00097 | 11731 | 2013 | R 410 A |  |
| 173 | RADIOLOGIA | POK. SOCJALNY | LG (JW) | PO9RK(USNW096B8A0) | 305TATG00881 | 11731 | 2013 | R 410 A |  |
| 174 | RADIOLOGIA | POM.TECH. PBN | HAIER (JZ) | 1U68WEGFRA-C | AABSY 7E000 0N2NB V0744 |  | 2024 | R 32 |  |
| 175 | RADIOLOGIA | POM.TECH. PBN | HAIER (JW) | AS68TDRHRA-C | AABSX PE000 0N5NC 30341 |  | 2024 | R 32 |  |

| 176 | RADIOLOGIA | RTG – USG 2 3/144 | HAIER (JZ) | 1U12BS2ERA | AA96H OE090 0AB02 P0026 | 10418 | 2013 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | RADIOLOGIA | RTG – USG 2 3/144 | HAIER (JW) | AS12GS1ERA | AA8C0 7E070 0AED2 P0289 | 10418 | 2013 | R 410 A |  |
| 178 | RADIOLOGIA | RTG – USG 1 3/143 | HAIER (JZ) | 1U18EE8ERA | AAA3J 1E070 0N1GC J0092 | 11888 | 2017 | R 410 A |  |
| 179 | RADIOLOGIA | RTG – USG 1 3/143 | HAIER (JW) | AU18EE8ERA | AAA3B 1E090 0N5GC 90073 | 11888 | 2017 | R 410 A |  |
| 180 | RADIOLOGIA | SALA RTG NR 1 STEROWNIA | LG (JZ) | P18RK(ASUW186C8A0) | 306KAYR00090 | 11732 | 2013 | R 410 A |  |
| 181 | RADIOLOGIA | SALA RTG NR 1 STEROWNIA | LG (JW) | P18F1K | 306KABF00277 | 11732 | 2013 | R 410 A |  |
| 182 | RADIOLOGIA | SALA RTG NR 1 | HEIKO (JZ) | JZ052-B1 | AAA8M 8E090 ON1J4 D0332 |  | 2018 | R 32 |  |
| 183 | RADIOLOGIA | SALA RTG NR 1 | HEIKO (JW) | JS052-B1 | AAA6T 1E050 ON4J4 H0038 |  | 2018 | R 32 |  |
| 184 | RADIOLOGIA | TOMOGRAF 1 bud. 4 STEROWNIA | CARRIER | 42NME69F-H-A | B2015021854 | 11678 | 2015 | GLIKOL |  |
| 185 | RADIOLOGIA | TOMOGRAF 1 bud. 4 SALA | CARRIER | 42GW709C-H-A | B2015021853 | 11679 | 2015 | GLIKOL |  |
| 186 | RADIOLOGIA | TOMOGRAF 1 bud. 4 SALA | CARRIER | 42GW709C-H-A | B2015021852 | 11680 | 2015 | GLIKOL |  |
| 187 | RADIOLOGIA | RTG TC PRZYG. PACJ. 3/149A | WHIRLPOOL (JZ) | AMD 024/1 | 991349007270 | 11168 | 2013 | R 410 A |  |
| 188 | RADIOLOGIA | RTG TC PRZYG. PACJ. 3/149A | WHIRLPOOL (JZ) | AMD 024/1 | 991410110064 | 11168 | 2013 | R 410 A |  |
| 189 | RADIOLOGIA | TOMOGRAF 2 1p STEROWNIA | TOSHIBA (JZ) | RAS-3M26S3AV-E | 82400573 | 11681 | 2015 | R 410 A |  |
| 190 | RADIOLOGIA | TOMOGRAF 2 1p STEROWNIA | TOSHIBA (JW) | MMK-AP0183H | 42900049 | 11681 | 2015 | R 410 A |  |
| 191 | RADIOLOGIA | TOMOGRAF 2 1p SALA | TOSHIBA | MCY-MAP0601HT | 408N0062 | 11681 | 2014 | R 410 A |  |
| 192 | RADIOLOGIA | TOMOGRAF 2 1p SALA | TOSHIBA | MMU-AP0484HP-E | 32800076 | 11681 | 2013 | R 410 A |  |
| 193 | RADIOLOGIA | POM. ASYSTENCI 3/146 | HAIER (JZ) | 1U12BE6ERA | AA9EY AE080 0ABF2 50003 | 11166 | 2015 | R 410 A |  |
| 194 | RADIOLOGIA | POM. ASYSTENCI 3/146 | HAIER (JW) | AS12GB3HRA | AA9FH 8E0M0 0AEF2 40170 | 11166 | 2015 | R 410 A |  |
| 195 | RADIOLOGIA | POLIKLINIKA STEROWNIA RTG | HAIER (JZ) | 1U12BE6ERA | AA9EY AE080 0ABF2 40083 | 11167 | 2015 | R 410 A |  |
| 196 | RADIOLOGIA | POLIKLINIKA STEROWNIA RTG | HAIER (JW) | AS12GB3HRA | AA9FH 8E0M0 0AEF2 40134 | 11167 | 2015 | R 410 A |  |
| 197 | RADIOLOGIA | JEDN. ZEW. POM. TECH. MRI 1 | MIDEA | MTOS-27HFN1-QRD0 | 341F922400125200300001 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 198 | RADIOLOGIA | POM. TECH. MRI 1 | MIDEA | MTIR-27HFN1-QRD0 | C703260421016123400015 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 199 | RADIOLOGIA | AGREGAT WL MRI 1 | AERMEC | ANL202ºQººººº | 2210006783350001 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 200 | RADIOLOGIA | CENTRALA MRI 1 AGREGAT 1 | MIDEA | MDV-V180W/DRN1 | 341F742940225070100017 |  | 2022 | R 410 A |  |
| 201 | RADIOLOGIA | AGREGAT WL MRI 2 | COOL | SWN 45S-R407-Z2P | CK160000461 | 11673 | 2016 | R 407 C |  |
| 202 | RADIOLOGIA | AGREGAT CENTRALA MRI 2 | DAIKIN J&E Hall | JEHSCU0200CM3 | N000237 | 11670 | 2016 | R 404 A |  |
| 203 | RADIOLOGIA | JEDN. ZEW. (1) | DAIKIN | RXS60L2V1B | J033225 | 11665 | 2016 | R 410 A |  |
| 204 | RADIOLOGIA | POM. TECH. MRI 2 – 1 (1) 01/71 | DAIKIN | FTXS60GV1B | E046557 | 11665 | 2016 | R 410 A |  |
| 205 | RADIOLOGIA | JEDN. ZEW. (2) | DAIKIN | RXS60L2V1B | J033221 | 11666 | 2016 | R 410 A |  |
| 206 | RADIOLOGIA | POM. TECH. MRI2 – 2 (2) 01/71 | DAIKIN | FTXS60GV1B | E046559 | 11666 | 2016 | R 410 A |  |
| 207 | RADIOLOGIA | JEDN. ZEW. (3) | DAIKIN | RXB25C5V1B | T042134 | 11667 | 2016 | R 410 A |  |
| 208 | RADIOLOGIA | STEROWNIA MRI 2 (3) POM 01/70b | DAIKIN | FTCB25C2V1B | J121442 | 11667 | 2016 | R 410 A |  |
| 209 | RADIOLOGIA | JEDN. ZEW. (4) | DAIKIN | RXB25C5V1B | T042148 | 11668 | 2016 | R 410 A |  |
| 210 | RADIOLOGIA | POK. LEKARZA MRI 2 (4) 01/70c | DAIKIN | FTCB25C2V1B | J121553 | 11668 | 2016 | R 410 A |  |

| 211 | RADIOLOGIA | JEDN. ZEW. (5) | DAIKIN | RXB25C5V1B | T042133 | 11669 | 2016 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | RADIOLOGIA | POK. SOCJALNY MRI 2 (5) | DAIKIN | FTCB25C2V1B | J121547 | 11669 | 2016 | R 410 A |  |
| 213 | RADIOLOGIA | REJESTRACJA RTG 3/150 | HAIER (JZ) | AU12BE8ERA | AAA3F1E080 0N3GB K0058 | 11897 | 2017 | R 410 A |  |
| 214 | RADIOLOGIA | REJESTRACJA RTG 3/150 | HAIER (JW) | AS12TA2HRA | AAA38 1E090 0N4GB H1254 | 11897 | 2017 | R 410 A |  |
| 215 | RECHABILITACJA | CENTRALA FIZYKOTERAPIA | AERMEC | ANL070 | 14020051`96410001 | 10350 | 2014 | R 410 A |  |
| 216 | RECHABILITACJA | CENTRALA HYDROTERAPIA | DAIKIN | ERQ100A7V1B | 3100682 / A2577700682B | 10350 | 2012 | R 410 A |  |
| 217 | RECHABILITACJA | CENTRALA HYDROTERAPIA | DAIKIN | ERQ200A7W1B | 5202321 / A2578202321% | 10350 | 2012 | R 410 A |  |
| 218 | RECHABILITACJA | SALA GIMN. DZIECI (JZ) POK 27 | HAIER | 1U12BS2ERA | AA96H 0E090 0ABD5 T0029 |  | 2013 | R 410 A |  |
| 219 | RECHABILITACJA | SALA GIMN. DZIECI (JW) POK 27 | HAIER | AS12GS1ERA | AA8C0 7E070 0AED2 P0271 |  | 2013 | R 410 A |  |
| 220 | SZOR | CENTRALA NR 1 | GALLETTI | MTC012 | TR4/241 | 1514 | 2004 | R 407 C |  |
| 221 | SZOR | CENTRALA NR 2 | TOSHIBA | RAV-SM1403AT-E | 10540014 | 11716 | 2011 | R 410 A |  |
| 222 | SZOR | CENTRALA NR 3 | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E | 01240849 | 11717 | 2010 | R 410 A |  |
| 223 | SZOR | SPLITY | TOSHIBA SMMSK1.0 | MMY-MAP1204HT8-E | 106I0070 | 11718 | 2011 | R 410 A |  |
| 224 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | GAB. KONSULTACYJNY 2/31 | TOSHIBA (K1.1) | MMK-AP0183H | 12300044 | 11719 | 2011 | R 410 A |  |
| 225 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | GAB. LEKARSKI 2/29 | TOSHIBA (K1.2) | MMK-AP0093H | 12300032 | 11720 | 2011 | R 410 A |  |
| 226 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | KIEROWNIK 2/28 | TOSHIBA (K1.3) | MMK-AP0123H | 12500282 | 11721 | 2011 | R 410 A |  |
| 227 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | LEK. DYŻURNY SZPITALA 2/30 | TOSHIBA (K1.4) | MMK-AP0093H | 12400071 | 11722 | 2011 | R 410 A |  |
| 228 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | ODDZIAŁOWA 2/122 | TOSHIBA (K1.5) | MMK-AP0093H | 12400040 | 11723 | 2011 | R 410 A |  |
| 229 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | POCZEKALNIA | TOSHIBA (K1.6) | MMK-AP0153H | 12100229 | 11724 | 2011 | R 410 A |  |
| 230 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | OKNO ŻYCIA | TOSHIBA (K1.7) | MMK-AP0153H | 12300078 | 11725 | 2011 | R 410 A |  |
| 231 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | POK. 2/26 PIOTR KAROLAK | TOSHIBA (K1.8) | MMK-AP0093H | 12400056 | 11726 | 2011 | R 410 A |  |
| 232 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | POK. SOCJALNY 2/119 | TOSHIBA (K1.9) | MMK-AP0093H | 12400032 | 11727 | 2011 | R 410 A |  |
| 233 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | REJESTRACJA | TOSHIBA (K1.10) | MMK-AP0093H | 12400063 | 11728 | 2011 | R 410 A |  |
| 234 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | SALA ODPRAW | TOSHIBA (K1.11) | MMK-AP0093H | 12300029 | 11729 | 2011 | R 410 A |  |
| 235 | SZOR – JEDN. WEW. SMMS | MAGAZYN LEKÓW | TOSHIBA (K1.12) | MMK-AP0093H | 12900087 | 11712 | 2011 | R 410 A |  |
| 236 | UROLOGIA | SALA POOPERACYJNA POM. 3/58-59 | HAIER (JZ) | AU18EE8ERA | AAA3J 1E070 0N1GB C0478 | 11889 | 2017 | R 410 A |  |
| 237 | UROLOGIA | SALA POOPERACYJNA POM. 3/58-59 | HAIER (JW) | AS18TD2HRA | AAA3B 1E090 0N5GC A0270 | 11889 | 2017 | R 410 A |  |
| 238 | WEWNĘTRZNY | GAB. LEKARSKI 6/24 | CARIER (JZ) | 38QUS012DS | D200023870515213170023 | 11757 | 2014 | R 410 A |  |
| 239 | WEWNĘTRZNY | GAB. LEKARSKI 6/24 | CARIER (JW) | 42QHF012DS | D200023870415209170036 | 11757 | 2014 | R 410 A |  |
| 240 | WEWNĘTRZNY | KIEROWNIK KLINIKI | MPM PRODUCT | AU-09HR53CA2 | 1505151 | 7858 | 2008 | R 407 C |  |
| 241 | WEWNĘTRZNY | KIEROWNIK KLINIKI | MPM PRODUCT | AS-09HR53C2F | 1505151 | 7858 | 2008 | R 407 C |  |
| 242 | WEWNĘTRZNY | POM. ASYSTENTÓW | EXCLUSIV (JZ) | ECO SP 12050 R407C | PO-B60099 MF | 1800 | 2006 | R 407 C |  |
| 243 | WEWNĘTRZNY | POM. ASYSTENTÓW | EXCLUSIV (JW) | ECO SP 12050 R407C | SO6K01018045 | 1800 | 2006 | R 407 C |  |
| 244 | WEWNĘTRZNY | POM. 6/28 | DAIKIN (JZ) | RX35J3V1B | J028226 |  | 2013 | R 410 A |  |
| 245 | WEWNĘTRZNY | POM. 6/28 | DAIKIN (JW) | FTX35J2V1B | J064941 |  | 2013 | R 410 A |  |

| 246 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | KIER. SEKCJI ENERGETYCZNEJ 2/30 | ROMIX | AC 2S2.6 | PO-B80098 | 1893 | 2011 | R 407 C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | KIER. SEKCJI ENERGETYCZNEJ 2/30 | ROMIX | AC 2S2.6 | C101035380108411120039 | 1893 | 2011 | R 407 C |  |
| 248 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | KIEROWNIK WI 2/32 | ROMIX | AC 73 | PO-B510121SK | 1894 | 2009 | R 407 C |  |
| 249 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | KIEROWNIK WI 2/32 | ROMIX | AC 73 | 105935489050400120 | 1894 | 2009 | R 407 C |  |
| 250 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | DYSPOZYTOR TECNICZNY | DAIKIN (JZ) | RKS50E2V1B | 6502467 | 1895 | 2006 | R 410 A |  |
| 251 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | DYSPOZYTOR TECNICZNY | DAIKIN (JW) | FTKS50EV1B | E001783 | 1895 | 2006 | R 410 A |  |
| 252 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | JEDN. ZEW. ROZDZIELNIA GŁ. | HAIER (JZ) | 1U60IS1ERB(S) | AA8XD 0E4U0 0AVK9 90017 | 12410 | 2020 | R 410 A |  |
| 253 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | ROZDZIELNIA GŁÓWNA | HAIER (JW) | AC60FS1ERA(S) | BAA8W V0E4U 00AXK 3S0007 | 12410 | 2020 | R 410 A |  |
| 254 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | SPRZĘGŁO NN ROZDZIELNIA GŁ. | WHIRLPOOL (JZ) | AC9000CH | 991202000084 | 10357 | 2012 | R 410 A |  |
| 255 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | SPRZĘGŁO NN ROZDZIELNIA GŁ. | WHIRLPOOL (JW) | AC9000CH | 991201000425 | 10357 | 2012 | R 410 A |  |
| 256 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | OCZYSZCZALNIA PRZY BUD NR 2 | KAISAI | KSR1-12HRN | NIE CZYTELNY | 11892 | 2017 | R 410 A |  |
| 257 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | OCZYSZCZALNIA PRZY BUD NR 2 | KAISAI | KSR1-12HRN | D201463600612626120019 | 11892 | 2017 | R 410 A |  |
| 258 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | OCZYSZCZALNIA PRZY BUD NR 21 | HUNDAI | HAC GS07HRC | NIE CZYTELNY | 1918 | 2006 | R 407 C |  |
| 259 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | OCZYSZCZALNIA PRZY BUD NR 21 | AMSTRAD | AC920 | 115726994050406837 | 1918 | 2006 | R 407 C |  |
| 260 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN – 3 (JZ) POM. 01/128 | WHIRLPOOL (JZ) | AC 24000CH | 991122000065 | 10069 | 2012 | R 410 A |  |
| 261 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN – 3 (JW) POM. 01/128 | WHIRLPOOL (JW) | AC 24000CH | 001122000010 | 10069 | 2012 | R 410 A |  |
| 262 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN – 1 | LG SPLIT | ASUW246DSB0 | 304KAZK00413 | 10354 | 2013 | R 410 A |  |
| 263 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN – 1 | LG SPLIT | ASNW246DSB0 | 305KAVH00319 | 10354 | 2013 | R 410 A |  |
| 264 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN – FALOWNIK POM. 01-31 | HAIER (JZ) | 1U68WEGFRA-C | AABSY 7E000 0N2NB V0837 |  | 2024 | R 32 | Gwarancja 2026 |
| 265 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN – FALOWNIK POM. 01-31 | HAIER (JW) | AS68TDRHRA-C | AABSX PE000 0N5NC 30474 |  | 2024 | R 32 | Gwarancja 2026 |
| 266 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN - 4 | HAIER (JZ) | 1U18EE8ERA | AAA3J 1E070 0N1GC J0092 | 11886 | 2017 | R 410 A |  |
| 267 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | RNN - 4 | HAIER (JW) | AS18TD2HRA | AAA3B 1E090 0N5GC 90073 | 11886 | 2017 | R 410 A |  |
| 268 | WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY | LONDOWISKO – POMPA CIEPŁA | STIEBEL ELTRON | WPF 20 | 8871/016172 | 10700 | 2011 | R 410 A |  |
| 269 | ODDZIAŁ GINEKOLOGII | CENTRALA KLIM. | TOSHIBA | RAV-SM1404ATP-E | 52100546 | 11733 | 2015 | R 410 A |  |
| 270 | ODDZIAŁ GINEKOLOGII | ORDYNATOR POM. 2/210 | TOSHIBA (JZ) | RAS-107SAV-E6 | 52901867 | 11734 | 2016 | R 410 A |  |
| 271 | ODDZIAŁ GINEKOLOGII | ORDYNATOR POM. 2/210 | TOSHIBA (JW) | RAS-107SKV-E7 | 52901454 | 11734 | 2016 | R 410 A |  |
| 272 | ODDZIAŁ GINEKOLOGII | GAB. LEKARSKI POM. 2/209 | TOSHIBA (JZ) | RAS-107SAV-E6 | 52901872 | 11735 | 2016 | R 410 A |  |
| 273 | ODDZIAŁ GINEKOLOGII | GAB. LEKARSKI POM. 2/209 | TOSHIBA (JW) | RAS-107SKV-E7 | 52901371 | 11735 | 2016 | R 410 A |  |
| 274 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | CENTRALA KLIM. | DAIKIN | ERQ250A7W1B | 5304619 / A2578104619A | 11661 | 2013 | R 410 A |  |
| 275 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | POM. BAD. TARCZYCY (JZ) | WHIRLPOOL | AC18K CH-2 | 991109000218 | 10410 | 2011 | R 410 A |  |
| 276 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | POM. BAD. TARCZYCY (JW) | WHIRLPOOL | AC18K CH-2 | 991109000015 | 10410 | 2011 | R 410 A |  |
| 277 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | POM. GAMMA KAM. 1GŁ. (JZ) | HAIER | 1U18FS2ERA | AA96J 1E010 0AAD2 G0034 | 10487 | 2013 | R 410 A |  |
| 278 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | POM. GAMMA KAM. 1GŁ. (JW) | HAIER | AS18GS1ERA | AA904 0E070 0ADD2 P0089 | 10487 | 2013 | R 410 A |  |
| 279 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | STEROWNIA POM. 3/198 | FUJI ELECTRIC | ROG18LBCB | E000758 | 12388 | 2019 | R 410 A |  |
| 280 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | STEROWNIA POM. 3/198 | FUJI ELECTRIC | RYG18LVTB | T000914 | 12388 | 2019 | R 410 A |  |

| 281 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | PRAC.SPECT POM. 3/199 | FUJI ELECTRIC | ROG18LBCB | E000614 | 12387 | 2019 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | PRAC.SPECT POM. 3/199 | FUJI ELECTRIC | RYG18LVTB | T000933 | 12387 | 2019 | R 410 A |  |
| 283 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | PRAC.SPECT POM. 3/199 | FUJI ELECTRIC | ROG18LBCB | E000760 | 12389 | 2019 | R 410 A |  |
| 284 | ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ | PRAC.SPECT POM. 3/199 | FUJI ELECTRIC | RYG18LVTB | T000936 | 12389 | 2019 | R 410 A |  |
| 285 | OKAiIT | SALA ODPRAW | HAIER (JZ) | 1U24RE8REA | AAA3K 1E070 0N1G5 K0020 | 11896 | 2017 | R 410 A |  |
| 286 | OKAiIT | SALA ODPRAW | HAIER (JW) | AS24TD2HRA | AAA3C 1E070 0N5G5 K0024 | 11896 | 2017 | R 410 A |  |
| 287 | ZBO | POM. SOCJALNE (JZ) | WHIRLPOOL | AMD 026 | 991252000162 | 10498 | 2013 | R 410 A |  |
| 288 | ZBO | POM. SOCJALNE (JW) | WHIRLPOOL | AMD 026 | 991252000150 | 10498 | 2013 | R 410 A |  |
| 289 | ZBO | SALA HYBRYDOWA SERWER | SINCLAIR (JZ) | ASH-24 AIM PT | 63229947528 |  | 2014 | R 410 A |  |
| 290 | ZBO | SALA HYBRYDOWA SERWER | SINCLAIR (JW) | ASH-24 AIM PT | 63229947527 |  | 2014 | R 410 A |  |
| 291 | ZBO | SALA HYBRYDOWA TECHNICY | SINCLAIR (JZ) | ASH-13 AIM PT | 63229947524 |  | 2014 | R 410 A |  |
| 292 | ZBO | SALA HYBRYDOWA TECHNICY | SINCLAIR (JW) | ASH-13 AIM PT | 63229947523 / 4F21240001597 |  | 2014 | R 410 A |  |
| 293 | ZBO | POM. TECH. RNN+UPS 1/30 | TOSHIBA | RAW-SDM1404ATP-E | 62600185 | 11662 | 2016 | R 410 A |  |
| 294 | ZBO | POM. TECH. RNN+UPS 1/30 | TOSHIBA | RAV-SM1407CTP-E | 62600214 | 11662 | 2016 | R 410 A |  |
| 295 | ZBO | POM.TECH. SERWER. 1/31 | HAIER | 1U68REEFRA | AAAZS 0E090 0N2L6 A0075 | 12694 | 2020 | R 32 |  |
| 296 | ZBO | POM.TECH. SERWER. 1/31 | HAIER | AS68TEDHRA-CL | AAA6V 9E090 0N5L1 50238 | 12694 | 2020 | R 32 |  |
| 297 | ZBO | WODA LODOWA ZBO / OIOM | EMICON | RAE 2962 K | 2 OBIEGI PO 27kg | 11739 | 2007 | R 407 C |  |
| 298 | ZBO | WODA LODOWA ZBO / OIOM | EMICON | RAE 2962 K | 2 OBIEGI PO 27kg | 11738 | 2007 | R 407 C |  |
| 299 | ZBO | WODA LODOWA ZBO / OIOM | EMICON | RAE 2962 K | 2 OBIEGI PO 27kg | 11737 | 2009 | R 407 C |  |
| 300 | ZBO | MAGAZYN ODPADÓW MED. | REFCOLD | RHPCR 50 | ZACT00040 | 11758 | 2007 | R 407 C |  |
| 301 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | AGREGAT CENTRALI - GOLEM | TOSHIBA | MMY-MAP2206HT8P-E | 62700002 | 12106 | 2016 | R 410 A |  |
| 302 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | AGREGAT CENTRALI - A | TOSHIBA | RAV-SM804ATP-E | 72601095 | 12103 | 2017 | R 410 A |  |
| 303 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | AGREGAT CENTRALI - B | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | 72700059 | 12104 | 2017 | R 410 A |  |
| 304 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | AGREGAT CENTRALI - C | TOSHIBA | RAV-SM564ATP-E | 72700061 | 12105 | 2017 | R 410 A |  |
| 305 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Zadaszenie bud. NR 1 | TOSHIBA ( KA ) JZ. | MCY-MHP0404HS-E | 689A0114 | 12107 | 2016 | R 410 A |  |
| 306 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/89 -Asystenci | TOSHIBA ( KA ) K3.1 | MMK-AP0153HP-E1 | 52800003 | 12107 | 2016 | R 410 A |  |
| 307 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/69 – Sekretariat Futak | TOSHIBA ( KA ) K.3.3 | MMK-AP0073HP-E1 | 53000016 | 12107 | 2016 | R 410 A |  |
| 308 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/90 - Pokój Ordynatorów | TOSHIBA ( KA ) K3.2 | MMK-AP0153HP-E1 | 52800001 | 12107 | 2016 | R 410 A |  |
| 309 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Zadaszenie bud. NR 1 | TOSHIBA ( KB ) JZ. | MCY-MHP0504HS-E | 689A0066 | 12108 | 2016 | R 410 A |  |
| 310 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/91 - Pokój lekarzy | TOSHIBA ( KB ) K4.1 | MMK-AP0183HP-E1 | 52800005 | 12108 | 2016 | R 410 A |  |
| 311 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/92 Asystenci | TOSHIBA ( KB ) K4.2 | MMK-AP0183HP-E1 | 52800002 | 12108 | 2016 | R 410 A |  |
| 312 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/93 – Z-ca Oddziałowej | TOSHIBA ( KB ) K4.3 | MMK-AP0183HP-E1 | 52800001 | 12108 | 2016 | R 410 A |  |
| 313 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Elewacja bud. NR 1 | TOSHIBA ( M ) JZ. | RAS-3M26S3AV-E | 62901289 | 12109 | 2016 | R 410 A |  |
| 314 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/69 - 1 – Ordynator Furtak | TOSHIBA ( M ) K7.1 | RAS-B10N3KV2-E1 | 62900043 | 12109 | 2016 | R 410 A |  |
| 315 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/67 – Asystenci | TOSHIBA ( M ) K7.2 | RAS-B10N3KV2-E1 | 62900047 | 12109 | 2016 | R 410 A |  |

| 316 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/66 – Asystenci | TOSHIBA ( M ) K7.3 | RAS-B10N3KV2-E1 | 62900045 | 12109 | 2016 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Zadaszenie bud. NR 1 | TOSHIBA ( K1 ) JZ. | RAV-SM564ATP-E | 62900698 | 12110 | 2016 | R 410 A |  |
| 318 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/84 – Sala chorych nr 11 | TOSHIBA ( K1 ) K1.1 | RAV-SM568CTP-E | 72200116 | 12110 | 2017 | R 410 A |  |
| 319 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Zadaszenie bud. NR 1 | TOSHIBA ( K2 ) JZ. | RAV-SM564ATP-E | 62900692 | 12111 | 2016 | R 410 A |  |
| 320 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/86 – Sala chorych nr 12 | TOSHIBA ( K2 ) K6.1 | RAV-SM568CTP-E | 63200028 | 12111 | 2016 | R 410 A |  |
| 321 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Zadaszenie bud. NR 1 | TOSHIBA ( K3 ) JZ. | RAV-SM564ATP-E | 62900695 | 12112 | 2016 | R 410 A |  |
| 322 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/87 – Sala chorych nr 13 | TOSHIBA ( K3 ) K2.1 | RAV-SM568CTP-E | 63200025 | 12112 | 2016 | R 410 A |  |
| 323 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Zadaszenie bud. NR 1 | TOSHIBA ( K4 ) JZ. | RAV-SM564ATP-E | 62900640 | 12113 | 2016 | R 410 A |  |
| 324 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Pom. 1/88 - Pokój oddziałowej | TOSHIBA ( K4 ) K5.1 | RAV-SM568CTP-E | 63200027 | 12113 | 2016 | R 410 A |  |
| 325 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | NIECKA POD SHODAMI | TOSHIBA MULTI 2X (K1.0) | RAS-3M26S3AV-E | 82400572 | 12299 | 2018 | R 410 A |  |
| 326 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | PROFESOR | TOSHIBA (K1.1) | RAS-B13PKVSG-E | 82601320 | 12299 | 2018 | R 410 A |  |
| 327 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | SEKRETARIAT | TOSHIBA (K1.2) | RAS-B16PKVSG-E | 82600594 | 12299 | 2018 | R 410 A |  |
| 328 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Kuchnia oddziałowa | ROTENSO | R35Xo R16 | 1C763WM500ZM50603875 |  | 2023 | R 32 |  |
| 329 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | Kuchnia oddziałowa | ROTENSO | R35Xi R16 | 1C592NM500ZM50603795 |  | 2023 | R 32 |  |
| 330 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | KORYTARZ – BUD. 3 | ROTENSO | UO90Xo R14 | 540H23944012B050150025 |  | 2023 | R 32 |  |
| 331 | KLINIKA NEUROCHIRURGII NOWA | KORYTARZ – BUD. 3 | ROTENSO | N90Xi R14 | 540E873070824100160013 |  | 2023 | R 32 |  |
| 332 | PATOMORFOLOGIA | AGREGAT WODY LODOWEJ | AERMEC | ANL400LJ03 | SN:1709006822980001 | 12278 | 2017 | R 410 A |  |
| 333 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K1 ) | GWH12KF-K3DNA6G/0 | 4G35670012932 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 334 | PATOMORFOLOGIA | pom. 0.18 - rozdz. gł. Elektryczna | GREE ( K1 ) | GHW12KF-K3DNA5G/I | 4H322770002338 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 335 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K2 ) | GWH12KF-K3DNA6G/0 | 4G35670013019 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 336 | PATOMORFOLOGIA | pom. 0.19 - sieć strukturalna | GREE ( K2 ) | GHW12KF-K3DNA5G/I | 4H322770002304 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 337 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K3 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35670012962 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 338 | PATOMORFOLOGIA | Pom. 1.4 - sekretariat | GREE ( K3 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001611 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 339 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K4 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470008159 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 340 | PATOMORFOLOGIA | pom. 1.4A - kierownik | GREE ( K4 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001589 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 341 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K5 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470008056 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 342 | PATOMORFOLOGIA | pom. 1.6 - kancelaria | GREE ( K5 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001620 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 343 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K6 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470008129 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 344 | PATOMORFOLOGIA | pom. 1.14 - gabinet cytodiagnostyki | GREE ( K6 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001603 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 345 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K7 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470007920 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 346 | PATOMORFOLOGIA | pom. 1.15 - gabinet lekarski | GREE ( K7 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001596 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 347 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K8 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470008130 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 348 | PATOMORFOLOGIA | pom. 1.16 - gabinet lekarski | GREE ( K8 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001594 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 349 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K9 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470007968 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 350 | PATOMORFOLOGIA | pom. 1.17 - gabinet lekarski | GREE ( K9 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001597 |  | 2017 | R 410 A |  |

| 351 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K10 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470008053 |  | 2017 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.9 - pracownia 1 | GREE ( K10 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001595 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 353 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K11 ) | GWH18KG-K3DNA6G/0 | 4G36070003750 | 12274 | 2017 | R 410 A |  |
| 354 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.10 - pracownia 2 | GREE ( K11 ) | GWH18KG-K3DNA5G/I | 4H32370000539 | 12274 | 2017 | R 410 A |  |
| 355 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K12 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470007924 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 356 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.11 - pracownia 3 | GREE ( K12 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001625 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 357 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K13 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470007926 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 358 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.12 - magazyn | GREE ( K13 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001608 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 359 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K14 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470007929 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 360 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.14 - pracownia fisz. | GREE ( K14 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001736 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 361 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K15 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470008041 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 362 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.15 - p.prep.cytodiagn. | GREE ( K15 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001606 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 363 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K16 ) | GWH12KF-K3DNA6G/0 | 4G35670013038 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 364 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.16 - nakrywanie | GREE ( K16 ) | GWH12KF-K3DNA5G/I | 4H32270002318 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 365 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K17 ) | GWH12KF-K3DNA6G/0 | 4G35670012975 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 366 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.17 - barw. Preparatów | GREE ( K17 ) | GWH12KF-K3DNA5G/I | 4H32270002311 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 367 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K18 ) | GWH12KF-K3DNA6G/0 | 4G35470007969 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 368 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.18 - mikrotomy | GREE ( K18 ) | GWH12KF-K3DNA5G/I | 4H32270002312 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 369 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K19 ) | GWH09KF-K3DNA6G/0 | 4G35470007918 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 370 | PATOMORFOLOGIA | pom. 2.19 - pracownia tkanek | GREE ( K19 ) | GWH09KF-K3DNA5G/I | 4H33070001583 |  | 2017 | R 410 A |  |
| 371 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K20 ) | GUHD18NK3FO | 8440370003971 | 12276 | 2017 | R 410 A |  |
| 372 | PATOMORFOLOGIA | pom. 3.5 - sala konferencyjna | GREE ( K20 ) | GKH18K3F1 | 8442070002834 | 12276 | 2017 | R 410 A |  |
| 373 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K21 ) | GUHD18NK3FO | 8440370005709 | 12277 | 2017 | R 410 A |  |
| 374 | PATOMORFOLOGIA | pom. 3.5 - sala konferencyjna | GREE ( K21 ) | GKH18K3F1 | 8442070002823 | 12377 | 2017 | R 410 A |  |
| 375 | PATOMORFOLOGIA | DACH | GREE ( K22 ) | GWH18KG-K3DNA6G/0 | 4G36070003755 | 12275 | 2017 | R 410 A |  |
| 376 | PATOMORFOLOGIA | pom. 0.6 - lodówki | GREE ( K22 ) | GWH18KG-K3DNA5G/I | 4H32370000567 | 12275 | 2017 | R 410 A |  |
| 377 | PATOMORFOLOGIA | Chłodnia zwłok | Techno-B S.r.l. | STX050V301 | 14847 | 12279 | 2018 | R 452 A |  |
| 378 | PATOMORFOLOGIA | Chłodnia zwłok | Techno-B S.r.l. | STX075V301 | 14848 | 12279 | 2018 | R 452 A |  |
| 379 | PATOMORFOLOGIA | Chłodnia zwłok | Techno-B S.r.l. | STX075V301 | 14849 | 12279 | 2018 | R 452 A |  |
| 380 | ORTOPEDIA NOWA | DACH Bud. 2 | TOSHIBA MINI SMMS (K2) | MCY-MHP0604HS-E | 689A0065 | 12307 | 2018 | R 410 A |  |
| 381 | ORTOPEDIA NOWA | Pom. 4 /1 (K2.1) | TOSHIBA | MMK-AP0127 HP-E | 82500218 | 12307 | 2018 | R 410 A |  |
| 382 | ORTOPEDIA NOWA | Pom. 4 / 6 (K2.2) | TOSHIBA | MMK-AP0153 H1 | 82700021 | 12307 | 2018 | R 410 A |  |
| 383 | ORTOPEDIA NOWA | Pom. 4 / 6A (K2.3) | TOSHIBA | MMK-AP0153 H1 | 82700006 | 12307 | 2018 | R 410 A |  |
| 384 | ORTOPEDIA NOWA | Pom. 4 / 9 (K2.4) | TOSHIBA | MMK-AP0153 H1 | 82700014 | 12307 | 2018 | R 410 A |  |
| 385 | ORTOPEDIA NOWA | DACH Bud. 2 | TOSHIBA MULTI 3X (K1) | RAS-3M26S3AV-E | 72800167 | 12306 | 2018 | R 410 A |  |

| 386 | ORTOPEDIA NOWA | Pom. 4 / 27 (K1.1) | TOSHIBA | RAS-B10BKVG-E | 82601817 | 12306 | 2018 | R 410 A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | ORTOPEDIA NOWA | Pom. 4 / 26 B (K1.2) | TOSHIBA | RAS-B13BKVG-E | 82501973 | 12306 | 2018 | R 410 A |  |
| 388 | ORTOPEDIA NOWA | Pom. 4 / 26 (K1.3) | TOSHIBA | RAS-B07BKVG-E | 82600429 | 12306 | 2018 | R 410 A |  |
| 389 | KLINIKA PSYCHIATRII | Sala terapii grupowej | ROTENSO | U70Wo R12 | 3408537381098050120177 | 12393 | 2019 | R 32 |  |
| 390 | KLINIKA PSYCHIATRII | Sala terapii grupowej | ROTENSO | U70Wi | 3408051540796120860002 | 12397 | 2019 | R 32 |  |
| 391 | ARCHIWUM MEDYCZNE | ARCHIWUM MEDYCZNE | ROMMIX (JZ) | AC 2S5.3 | PO-B8800B1 | 11730 | 2009 | R 410 A |  |
| 392 | ARCHIWUM MEDYCZNE | ARCHIWUM MEDYCZNE | ROMMIX (JW) | AC 2S5.3 | C101029580308322120061 | 11730 | 2009 | R 410 A |  |
| 393 | ARCHIWUM MEDYCZNE | ARCHIWUM MEDYCZNE | ROMMIX (JZ) | AC 2S5.3 | PO-B70751 | 7347 | 2007 | R 407 C |  |
| 394 | ARCHIWUM MEDYCZNE | ARCHIWUM MEDYCZNE | ROMMIX (JW) | AC 2S5.3 | B120175123007710120048 | 7347 | 2007 | R 407 C |  |
| 395 | PUMONOLOGIA | PUMONOLOGIA 3p. Bud 3 | TOSHIBA MULTI 3X | RAS-3M26U2AVG-E | 02101109 | 12422 | 2020 | R 32 |  |
| 396 | PUMONOLOGIA | PRAC. BRONCHOSKOPOWA | TOSHIBA (JW) | RAS-B10J2KVG-E | 02305214 | 12422 | 2020 | R 32 |  |
| 397 | PUMONOLOGIA | PRAC. BRONCHOSKOPOWA | TOSHIBA (JW) | RAS-B10J2KVG-E | 02305215 | 12422 | 2020 | R 32 |  |
| 398 | PUMONOLOGIA | KOORDYNATOR | TOSHIBA (JW) | RAS-B10J2KVG-E | 02305223 | 12422 | 2020 | R 32 |  |
| 399 | NOWA POLIKLINIKA | AGREGAT WODY LODOWEJ 1 | CLINT | CHA/K 1128-P SI/PS/SL/CC/IS/MN/NS | 11-191235_1 | 12790 | 2020 | R 410 A |  |
| 400 | NOWA POLIKLINIKA | AGREGAT WODY LODOWEJ 2 | CLINT | CHA/K 1128-P SI/PS/SL/CC/IS/MN/NS | 11-191235_2 | 12791 | 2020 | R 410 A |  |
| 401 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.3 ) | TRANSFORMATOR pom. -1021 | FUJTSU ( KL 0.3 ) | AOYG14LMCE | E025027 | 12850 | 2020 | R 410 A |  |
| 402 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.3 ) | TRANSFORMATOR pom. -1021 | FUJTSU ( KL 0.3 ) | ASYG14LMCE | E040419 | 12850 | 2020 | R 410 A |  |
| 403 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.4 ) | TRANSFORMATOR pom. -1021 | FUJTSU ( KL 0.4 ) | AOYG14LMCE | E025549 | 12851 | 2020 | R 410 A |  |
| 404 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.4 ) | TRANSFORMATOR pom. -1021 | FUJTSU ( KL 0.4 ) | ASYG14LMCE | E040455 | 12851 | 2020 | R 410 A |  |
| 405 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.1 ) | RNN / UPS pom. -1001 | FUJTSU ( KL 0.1 ) | AOYG14LMCE | E025028 | 12849 | 2020 | R 410 A |  |
| 406 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.1 ) | RNN / UPS pom. -1001 | FUJTSU ( KL 0.1 ) | ASYG14LMCE | E040460 | 12849 | 2020 | R 410 A |  |
| 407 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.2 ) | RNN / UPS pom. -1001 | FUJTSU ( KL 0.2 ) | AOYG14LMCE | E026313 | 12848 | 2020 | R 410 A |  |
| 408 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 0.2 ) | RNN / UPS pom. -1001 | FUJTSU ( KL 0.2 ) | ASYG14LMCE | E040454 | 12848 | 2020 | R 410 A |  |
| 409 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 2.1 ) | POM. TECHNICZNE 1p. Pom. 1082 | FUJTSU ( KL 2.1 ) | AOYG14LMCE | E025552 | 12847 | 2020 | R 410 A |  |
| 410 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 2.1 ) | POM. TECHNICZNE 1p. Pom. 1082 | FUJTSU ( KL 2.1 ) | ASYG14LMCE | E040464 | 12847 | 2020 | R 410 A |  |
| 411 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 1.1 ) | MAG. ODPADÓW MED. Pom. 0115 | TECUMSEH SILENSYS | SILAY4519ZFZ | 19F12105117 SJ83130202 | 12852 | 2020 | R 404 A |  |
| 412 | NOWA POLIKLINIKA ( KL 1.1 ) | MAG. ODPADÓW MED. Pom. 0115 | MODINE | GCE252E6ED | DR202000762 | 12852 | 2020 | R 404 A |  |
| 413 | NOWA POLIKLINIKA | POM. TELETECHNICZNE Pom. 0131 | HAIER | 1U68RENFRA-C | AAA7S 3E000 0N2MB L0406 |  | 2022 | R 32 |  |
| 414 | NOWA POLIKLINIKA | POM. TELETECHNICZNE Pom. 0131 | HAIER | AS68TEMHRA-C | AAAZR 3E000 0N5MB P1335 |  | 2022 | R 32 |  |
| 415 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI AHU3 | PUHZ - P200YKA3 | 3D00188 | 13795 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 416 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI AHU2 | PUHZ - P125YKA | 2ZU15230 | 13860 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 417 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI AHU 1 | PUHZ - SHW230YKA2 | 22P00010 | 13859 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 418 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI VRF 1 | PUHY-P300YNW-A2 | 3XPO1510 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 419 | GASTROLOGIA | SEKRETARIAT POM. 8/70A | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 36M04939 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 420 | GASTROLOGIA | POKÓJ ORDYNATORA POM. 8/70 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 39M08409 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |

| 421 | GASTROLOGIA | POKÓJ KONSULTANTA POM. 8/71 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 39M08429 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | GASTROLOGIA | POKÓJ LEKARZY POM. 8/72 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 39M08415 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 423 | GASTROLOGIA | POKÓJ ODDZIAŁOWEJ POM. 8/73 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 3XM07710 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 424 | GASTROLOGIA | POKÓJ BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH POM. 8/74 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 3XM07979 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 425 | GASTROLOGIA | SALA ZABIEGOWA POM. 8/79B | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 35M04029 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 426 | GASTROLOGIA | POKÓJ PRZYGOT. PIELĘGNIA. POM. 8/75 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 3XM07922 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 427 | GASTROLOGIA | POKÓJ LEKARZY POM. 8/21 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 36M04861 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 428 | GASTROLOGIA | POKÓJ 2 ŁÓŻKOWY POM. 8.18 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 36M04935 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 429 | GASTROLOGIA | KUCHNIA ODDZIAŁOWA POM. 8/1 | MITSUBISHI | PKFY-P20VLM-E | 37M07265 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 430 | GASTROLOGIA | POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY POM.8/2 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-E | 36M04864 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 431 | GASTROLOGIA | POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY POM. 8/82 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-E | 3XM07634 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 432 | GASTROLOGIA | POKÓJ 1 ŁÓŻKOWY POM. 8/80 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-E | 36M04954 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 433 | GASTROLOGIA | POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY POM.8/5 | MITSUBISHI | PKFY-P20VLM-ER | 36M04944 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 434 | GASTROLOGIA | POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY POM. 8/6 | MITSUBISHI | PKFY-P20VLM-ER | 36M04854 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 435 | GASTROLOGIA | POKÓJ 3 LÓŻKOWY POM. 8.9 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 36M04938 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 436 | GASTROLOGIA | POKÓJ 3 ŁÓŻKOWY POM. 8/10 | MITSUBISHI | PKFY-P15VLM-ER | 36M04953 | 13861 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 437 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI VRF 2 | PUMPY-PUHZ-P125YKA | 22P00010 | 13862 | 2022 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 438 | GASTROLOGIA | SALA INTENSYWNEGO NADZORU POM. 8/13, 8/14 | MITSUBISHI | PKFY-P40VLM-ER | 24M00444 | 13862 | 2022 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 439 | GASTROLOGIA | SALA INTENSYWNEGO NADZORU POM. 8/12 | MITSUBISHI | PKFY-P40VLM-ER | 33M01248 | 13862 | 2022 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 440 | GASTROLOGIA | SALA POZNIECZULENIOWA POM. 8/17 | MITSUBISHI | PKFY-P40VLM-ER | 25M00534 | 13862 | 2022 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 441 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI VRF 3 | PUMY- SP112YKMR2.TH | 36P00434 | 13865 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 442 | GASTROLOGIA | GABINET KOLONOSKOPI POM. 8/22,25 | MITSUBISHI | PKFY-P32VLM-E | 31M00321 | 13865 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 443 | GASTROLOGIA | GABINET KOLONOSKOPI POM. 8/22,25 | MITSUBISHI | PKFY-P32VLM-E | 31M00327 | 13865 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 444 | GASTROLOGIA | GABINET KOLONOSKOPI POM. 8/22,25 | MITSUBISHI | PKFY-P32VLM-E | 31M00439 | 13865 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 445 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI VRF 4 | PUMY-SP112YKMR2.TH | 36P00438 | 13866 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 446 | GASTROLOGIA | GABINET GASTROLOGII/ERCP POM.8/28, 29 | MITSUBISHI | PKFY-P32VLM-E | 31M00309 | 13866 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 447 | GASTROLOGIA | GABINET GASTROLOGII/ERCP POM.8/28, 29 | MITSUBISHI | PKFY-P32VLM-E | 31M00326 | 13866 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 448 | GASTROLOGIA | GABINET GASTROLOGII/ERCP POM. 8/28, 29 | MITSUBISHI | PKFY-P32VLM-E | 31M00436 | 13866 | 2023 | R 410 A | Gwarancja do 2029r. |
| 449 | GASTROLOGIA | DACH BUD. NR 3 | MITSUBISHI (Jz) | MUY-TP35VF | 3000256 T | 13867 | 2023 | R 32 | Gwarancja do 2029r. |
| 450 | GASTROLOGIA | SERWEROWNIA POM. 8/28A | MITSUBISHI (Jw) | MSY-TP35VF | 3000687T | 13867 | 2023 | R 32 | Gwarancja do 2029r. |
| 451 | LABOLATORIUM | DACH BUD. NR 6 | AGREGAT VRV 1 FUJITSU | AJY072LELEBH |  | 13270 | 2021 | R 410 A | Gwarancja do 2027r. |
| 452 | LABOLATORIUM | PRACOWNIA BIOCHEMII I IMMUNOLOCHEMI BUD. NR 6 POM. 2/216 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  | 13270 | 2021 | R 410 A | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 453 | LABOLATORIUM | PRACOWNIA BIOCHEMII I IMMUNOLOCHEMI BUD. NR 6 POM. 2/216 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 454 | LABOLATORIUM | PRACOWNIA OBRÓBKI MATERIAŁU BUD. NR 6 POM.2/218 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 455 | LABOLATORIUM | PRACOWNIA POSIEWU MATERIAŁU POM. 2/220 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 456 | LABOLATORIUM | WYDAWANIE WWYNIKÓW POM. 2/221 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 457 | LABOLATORIUM | PRACOWNIA HEMATOLOGI POM. 2/223 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 458 | LABOLATORIUM | POM. DYŻ. NOCNEJ POM. 2/225 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 459 | LABOLATORIUM | DACH BUD. NR 6 | AGREGAT VRV 2 FUJITSU | AJY072LELEBH |  | 13271 | 2021 | R 410 A | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 460 | LABOLATORIUM | DYSTRYB. MATERIAŁU DYŻ. POM. 2/252 | AIRSTAGE | ASYA18GBCH |  | 13271 | 2021 | R 410 A | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 461 | LABOLATORIUM | KONTROLA JAKOŚCI POM.2/251 | AIRSTAGE | ASYA007GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 462 | LABOLATORIUM | PUNKT POBRAŃ POM.1/128 | AIRSTAGE | ASYA009GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 463 | LABOLATORIUM | REJESTRACJA POM. 1/129 | AIRSTAGE | ASYA00GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 464 | LABOLATORIUM | PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ POM. 2/250 | AIRSTAGE | ASYA012GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 465 | LABOLATORIUM | POKÓJ SZKOLENIOWY POM.2/249 | KLIMATYZATOR AIRSTAGE | ASYA009GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 466 | LABOLATORIUM | PRAC. PROTEINOGRAMÓW POM. 2/248 C | KLIMATYZATOR AIRSTAGE | ASYA007GCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 467 | LABOLATORIUM | POM. LOD. ZAMRAŻAR. POM. 2/242 | AIRSTAGE | ASYA007GCGH |  | 13271 | 2021 | R 410 A | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 468 | LABOLATORIUM | PRACOWNIA MIKROSKOPOWA POM. 2/245 | AIRSTAGE | ASYA007GCCGH |  |  |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 469 | LABOLATORIUM | DACH BUD. NR 6 | AGREGAT MULTISPLI | AOYG24KBTA3 |  | 13290 | 2021 | R 32 | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 470 | LABOLATORIUM | POMIESZCZENIE SOCJALNE POM. 2/257 | FUJITSU | ASYG12KMCC |  | 13290 | 2021 | R 32 | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 471 | LABOLATORIUM | POM. KIEROWNIKA TECH. POM 2/256 | FUJITSU | ASYG07KMCC |  | 13290 |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 472 | LABOLATORIUM | POM. KIEROWNIKA LAB. POM. 2/255 | FUJITSU | ASYG07KMCC |  | 13290 |  |  | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 473 | LABOLATORIUM | DACH BUD. NR 6 | SPLIT 1 FUJITSU (JZ) | AOYG07KMCC |  | 13272 | 2021 | R 32 | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 474 | LABOLATORIUM | MAGAZYN ODPADÓW POM. 2/243 | FUJITSU (JW.) | ASYG07KMCC |  | 13272 | 2021 | R 32 | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 475 | LABOLATORIUM | DACH BUD. NR 6 | SPLIT 2 FUJITSU (JZ) | AOYG07KMCC |  | 13273 | 2021 | R 32 | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 476 | LABOLATORIUM | SERWEROWNIA POM. 2/248B | FUJITSU (JW.) | AOYG07KMCC |  | 13273 | 2021 | R 32 | Gwarancja do 07.06.2027r |
| 477 | LABOLATORIUM | DACH BUD. NR 6 | AGREGAT CLINT ( DO DWÓCH CENTRAL) | MEA/K 242 - P |  | 13268 | 2021 | R 410 A | Gwarancja do 07.06.2027r. |
| 478 | BUD 3, PULMONOLOGIA | ELEWACJA BUDYNKU NR 3 | HAIER (J.Z.) |  |  |  |  |  |  |
| 479 | BUD 3, PULMONOLOGIA | POM. 4/51 | HAIER (J.W) | AS25RBAHRA-PL | AABF1 TE0100N60360301 |  |  |  |  |
| 480 | BUD 3, PULMONOLOGIA | ELEWACJA BUDYNKU NR 3 | HAIER (J.Z.) |  |  |  |  |  |  |
| 481 | BUD 3, PULMONOLOGIA | POM. 4/52 | HAIER (J.W) | AS25RBAHRA-PL | AABF1TE010ON60360036 |  |  |  |  |
| 482 | BUD 3, PULMONOLOGIA | ELEWACJA BUDYNKU NR 3 | HAIER (J.Z.) |  |  |  |  |  |  |
| 483 | BUD 3, PULMONOLOGIA | POM. 4/60 | HAIER (J.W) | AS25RBAHRA-PL | AABF1TE010ON60360194 |  |  |  |  |
| 484 | BUD 3, PULMONOLOGIA | ELEWACJA BUDYNKU NR 3 | HAIER (J.Z.) |  |  |  |  |  |  |
| 485 | BUD 3, PULMONOLOGIA | POM. 4/58 | HAIER (J.W) | AS25RBAHRA-PL | AABF1 TE0100N60360272 |  |  |  |  |