| L.p. | Rodzaj urządzenia (typ/model) | Nr seryjny inwentarzowy | Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika | Miejsce montażu | Nr ewidencyjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora chłodnicza przy aptece UNJ 9238GK | WD 12 – K821/L | R 449A | 3 kg | Bud. nr 5 (piwnica) | 7582 |
| 2 | Komora chłodnicza | FFM 25 11 Z BR | R 404 A | 4,5 kg | Bud. nr 12 (kuchnia), komora chłodnicza nr 01/46 | 426 |
| 3 | Komora chłodnicza | ALMX – 2.96 - 2 | R 404 A | 5,5 kg | Bud. nr 12 (kuchnia), komora chłodnicza nr 01/43 | 428 |
| 4 | Komora chłodnicza | UJ 9232 GK | R 404 A | 5kg | Bud. nr 12 (kuchnia), komora chłodnicza nr 01/44 | 427 |
| 5 | Komora chłodnicza | MT 28JE HAVE | R 404 A | 5 kg | Bud. nr 12 (kuchnia), komora chłodnicza nr 01/45 | 367 |
| 6 | Komora chłodnicza | UJ 9238 GK | R 404 A | 4kg | Bud. nr 12 (kuchnia), komora chłodnicza nr 139 | 429 |
| 7 | Komora chłodnicza EMBRACO USNJ9238 GK | 643RV5604TA/ UC4NXYQ0 | R 449 A | 2,5 kg | Bud. nr 12 (kuchnia), komora chłodnicza nr 140 | 1637 |
| 8 | Komora chłodnicza | EKF/22/0016 | R 448a | 1,5 kg | Bud. nr 12 (kuchnia), komora chłodnicza |  |
| 9 | Chłodziarko-zamrażarka szokowa SKFM SE2011B | KM12223093 | R 404 A | 2,5 kg | Bud. nr 12 (kuchnia) | 10049/7232/578/2012/G-1 (KUCHNIA) |

Załącznik nr 12 – Zestawienie urządzeń chłodniczych