## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy - Sprzęt do diatermii elektrochirurgicznych
Lp | Opis | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Nr katalogowy
1 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z wymiennym nożykiem o dł. 70mm +/- 1mm, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300 +/- 15cm, wtyk 2,36±0,03 mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu – ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz. | szt. | 8000
2 | Elektroda bierna, neutralna, jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 168cm2 +/-1cm2, powierzchnia czynna 105cm2, grubość hydrożelu 0,69mm+/-0,01mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm, pakowana pojedynczo. | szt. | 9000
3 | Przewody wielorazowego użytku do oferowanych elektrod biernych jednorazowych z wtykiem do diatermii Erbe ICC oraz Emed ES350 z izolacją na wtyku dł.10 mm +/- 1 mm, długość przewodu 5m +/- 0,5cm | szt. | 15
4 | Przewody wielorazowego użytku do oferowanych elektrod biernych jednorazowych do diatermii Valleylab długość kabla 5,0 m ± 0,5cm | szt. | 5
5 | Osłona na uchwyty do lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, do uchwytów lamp o śr. 20-40mm, średnica otworu 1,6-4,8mm, średnica dysku zewnętrznego 11,8cm, grubość dysku 1,3-1,6mm, kołnierz z 16 elementami blokującymi uchwyt w miejscu użycia, wymiary woreczka 9,5 x 12cm, woreczek z polietylenu, wolna od lateksu, biokompatybilna, pakowana pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100szt., zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745., termin ważności 3 lata. | szt. | 600
6 | Czyścik jednorazowy do elektrod monopolarnych, przyklejany, powierzchnia 5x5 cm ± 0,5 cm, jałowy, jednorazowy, grubość 6 mm ± 0,1 mm | szt. | 4500
7 | Przewód bipolarny wielorazowy z wtykiem do diatermii Valleylab 2-pinowym, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm, wtyk do pincety standard europejski (wtyk pincety płaski), na zewnątrz wtyk przewodu okrągły | szt. | 15
8 | Przewód bipolarny wielorazowy do diatermii typ Erbe ICC, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm, wtyk do pincety standard europejski (wtyk pincety płaski), na zewnątrz wtyk przewodu okrągły | szt. | 5
9 | Przewód laparoskopowy monopolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm;, wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią Force Triad Valleylab | szt. | 4
10 | Przewód laparoskopowy bipolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm; wtyk do narzędzi 4 mm kopatybilny z diatermią Force Triad Valleylab | szt. | 1
11 | Przewód laparoskopowy bipolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm; wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią ES-350 | szt. | 1
12 | Uszczelki zamienne do systemu trokarowego 5-5,5 mm, opakowanie 10szt. | op. | 1
13 | Uszczelki zamienne do systemu trokarowego 10-11 mm, opakowanie 10szt. | op. | 1
14 | Uszczelki wewnętrzna do systemu trokarów, średnica 5 - 5.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 1
15 | Uszczelki wewnętrzna do systemu trokarów, średnica 7 - 12.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 1
16 | Pierścienie uszczelniające do systemu trokarów, średnica 5 - 5.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 1
17 | Pierścienie uszczelniające do systemu trokarów, średnica 7 - 12.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 1
18 | Pinceta bipolarna wielorazowa 16 cm prosta, końce zagięte lub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 1 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych przewodów bipolarnych | szt. | 6
19 | Pinceta bipolarna wielorazowa 16 cm prosta, końce zagięte lub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 0,5 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych kabli bipolarnych | szt. | 1
20 | Pinceta bipolarna wielorazowa 19,5 cm prosta, końce odgięte lub proste / zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 1 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych przewodów bipolarnych | szt. | 7
21 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu półpętla 15x15mm, do wtyku o śr.4mm | szt. | 1
22 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu półpętla 20x20mm, do wtyku o śr.4mm | szt. | 1
23 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu żagielek do konizacji 15x25mm, do wtyku o śr.4mm | szt. | 1
24 | Kulka monopolarna wielorazowa 4 mm, wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1, długość całkowita 50 – 55 mm | szt. | 1
25 | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka, długa, o śr.6mm, do wtyku o śr.4mm | szt. | 1
26 | Nóż monopolarny wielorazowy wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1 długość całkowita 65 mm ± 0,1mm, nóż 2,5 x 20 mm, wtyk 2,4 mm | szt. | 1
27 | Uchwyt elektrod argonowych wielorazowy z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem długości 3,00 – 3,5m, przeznaczony do minimum 250 cykli sterylizacji udokumentowane załączoną kartą katalogową producenta, wtyk kabla 3 – pinowy, wtyk elektrod 4 mm z systemem zabezpieczającym przed obracaniem się elektrod kompatybilny z diatermią EMED ES 350 | szt. | 1
28 | Elektroda argonowa laparoskopowa wielorazowa do koagulacji, długość całkowita 70 – 73,5mm z igłą w środku, wtyk 4mm. | szt. | 1
29 | Elektroda argonowa wielorazowa do koagulacji, długość całkowita 145 – 150 mm z igłą w środku, wtyk 4mm. | szt. | 1
30 | Elektroda argonowa wielorazowa do cięcia i koagulacji, długość całkowita 100 – 103 mm z nożykiem 2,5 x 14 mm, wtyk 4mm. | szt. | 1
31 | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych, dł. 21,5-22,0 cm część robocza odgięta dł. 11 cm, końce ostre | szt. | 3
32 | Wielorazowy adapter monopolarny do ostrzy skalpela, uchwyt 2,4mm, do trzonka nr 4 | szt. | 1
33 | Wielorazowy adapter monopolarny do ostrzy skalpela, uchwyt 2,4mm, do trzonka nr 3 | szt. | 1
34 | Pinceta monopolarna 20cm prosta, bez wtyku, nie izolowana na obu końcach | szt. | 1
35 | Pinceta bipolarna bagnetowa końce proste szer. 1 mm dł. 19,5 cm z pinem w części odgiętej zabezpieczającym przed przechodzeniem ostrzy | szt. | 4
36 | Pinceta bipolarna odgięta pod kątem ok 15 st. dł 19 cm końce proste, szer. 1 mm z pinem w środku zabezpieczającym przed przechodzeniem ostrzy. | szt. | 1
37 | Pinceta bipolarna, prosta, bagnetowa, ażurowana, końcówka 0,5x6 mm, dł. 22 cm | szt. | 4
38 | Mata do odkładania narzędzi elektrochirurgicznych, dwustronnie gładka, autoklawowalna w 134°, wymiary 48x61 cm ± 1 cm, waga do 230g | szt. | 2
39 | Przewód laparoskopowy monopolarny, wielorazowy dł. kabla 5m ,wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią ERBE | szt. | 4
40 | Przewód laparoskopowy monopolarny, wielorazowy dł. kabla 5m ,wtyk do narzędzi 4 mm wejście do diatermii 3-pinowy | szt. | 15
41 | Elektroda monopolarna nóż, długi, odgięty, część robocza 2,4 x 10 mm , wtyk 4 mm | szt. | 2
42 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki,autoklawowalny do 400 cykli sterylizacji, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, dł.nierozłącznego kabla 4,0-4,5m, wtyk do elektrod 4mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod, wtyk do diatermii 3-pin | szt. | 2
43 | Elektroda monopolarna igłowa z izolacją, zagięta, 0,5x4 mm, 105 mm, wtyk 2,4 mm | szt. | 2
44 | Uchwyt elektrody wielorazowej szeroki autoklawalny do minimum 400 cykli sterylizacji, z 2 przyciskami, wtyk do elektrod 2,4mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod do diatermii EMED, wtyk 3-pinowy. | szt. | 2
45 | Elektroda monopolarna typu igła, wymiary 0,7 x 20 mm, długość części niepracującej, izolowanej 22 mm w kolorze żółtym, długość całkowita 65 mm, wtyk śr. 2,4 mm, (1opk/5szt.) | op. | 2
46 | Elektroda monopolarna szpatuła, prosta, wymiary 2,5 x 20 mm, wielorazowa, długość części niepracującej, izolowanej 22 mm, długość całkowita 147 mm, wtyk śr. 2,4 mm | szt. | 5
Wymagania:
1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. 2. Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych wysokiej jakości tj. niezawodnych, spełniających przepisy i normy obowiązujące w tym zakresie.
UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.