Bydgoszcz dnia: 2025-07-09

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5171/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Oddziału Pulmonologii oraz dzierżawa 2 polisomnografów i 4 aparatów CPAP na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 61/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 13. Igła jednorazowa iniekcyjna, sterylna, długość robocza 230 cm, średnica igły 0.7mm (22G), długość ostrza 5 mm, średnica kanału roboczego endoskopu 2,3 mm, kilkustopniowa "długopisowa" blokada ostrza. Osłonka teflonowa odporna na załamania zakończona metalową główką ochronną, pakowana oddzielnie, op./10szt. Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną igłę

Pytanie nr 2 Zadanie 13 1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm. 2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,8 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 3 Zadanie nr 9 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 Zestawu do nefrostomii Skład zestawu - kateter z zaciskiem PIGTAIL 8F lub 10 F x 45 cm; - rozszerzacz radiocieniujący - prowadnik "J" typ super stiff0,038" x 80 cm; - igła dwuczęściowa 18 G x 20 cm - rozszerzacz oraz rozszerzacz z koszulką rozrywalną; - strzykawka 10 ml Luer; - skalpel; - kołnierz mocujący; - opaska zaciskowa; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 4 Zadanie nr 10, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści sondę Sengstakena, trójdrożna, wykonaną z medycznego PCV, pomarańczową, z zaokrąglonym dalszym końcem, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, z podziałką co 5cm; balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem "STOMACH" (żołądek) o długości ok. 6cm oraz balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem "ESOPHAGUS" (przełyk) o długości ok 19cm, wyposażona w pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni RTG na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany, pozostawiając zapisy SWZ bez zmian Zadanie nr 10, pozycja nr 1 Czy zamawiający oczekuje Sondy o długości min. 100 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany pozostawiając zapisy SWZ bez zmian Zadanie nr 21P, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści jednorazowy zestaw do nebulizacji z ustnikiem zawierający szkodliwe ftalany? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany, pozostawiając zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający w zadaniu 4, poz. 1 dopuści stent całkowicie pokryty, w zestawie o dł. 175 cm, śr. cewnika 9 Fr, cewnik całkowicie odporny na załamania, możliwość wielokrotnego cofania do cewnika częściowo uwolnionego stentu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowana zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów Zamawiającego. - Czy Zamawiający w zadaniu 16 K, dopuści proponowane rozwiązanie: pułapka na polipy posiadająca dwie wymienne szufladki w zestawie, w kolorze białym, wyposażona we wbudowane szkło powiększające pozwalające ocenić zebrany materiał? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów opisanych w SWZ Pytanie 1 Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego do maksymalnie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie 2 Dotyczy zapisów umowy § 2 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bądź realizacji zamówień z obowiązkiem przedpłaty w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie 3 Dotyczy zapisów umowy § 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „(…) zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie 4 Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie 5 Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 4 pkt.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „ 1) w przypadku zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub braku dostępności towaru będącego przedmiotem zamówienia jak również z uwagi na czasowy lub całkowity bark płynności łańcucha dostaw po stronie Wykonawcy, zaproponuje on zastąpienie go nowym produktem o tych samych bądź lepszych parametrach, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie.„ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Przytoczony powyżej zapis znajduje się w § 10 ust. 4 i 5.

Pytanie nr 6 ZADANIE 14 K Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pętle o następujących parametrach: Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10,15, 20,25,30 mm, średnica przewodu 0,40 mm. Do wyboru przez Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o następujących parametrach: Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczoteczek oddzielnie pakowana każda o następujących parametrach: Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów: Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Główka pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, dł. włosia 5 mm, główka druga wymiary: dł. szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, dł. włosia 3 m. (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk) Szczoteczka krótka: Szczoteczka dwustronna czyszcząca do zaworów lub przycisków, jednokrotnego użytku, długość szczoteczki: 155 mm Średnica szczoteczki 1: 10 mm Średnica szczoteczki 2: 5 mm Długość szczoteczki 1: 30 mm Długość szczoteczki 2: 20 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką o następujących parametrach: Pętla z siatką do usuwania polipów, rotacyjna, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,3 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; opakowanie po 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści chwytaki o następujących parametrach: Jednorazowego użytku 3 ramienne, do usuwania ciał obcych, średnica 2,3 mm, długość robocza 230 cm, szerokość otwarcia 15,5 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające o następujących parametrach: jednokrotnego użytku, pokrywane, szczęki typu "ząb szczura" lub aligator, do wyboru przez Zamawiającego, służą do usuwania ciał obcych, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik o następujących parametrach: Jednorazowego użytku, cewnik rozpylający, długość 220 cm, średnica 1,8 mm? Poz. 10,11 Czy Zamawiający dopuści zawory pakowane razem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian ZADANIE 16 K Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pułapki o następujących parametrach: Jednorazowa pułapka na polipy, z jedną komorą do pobierania polipów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wymogów zapisów SWZ. ZADANIE 18 K Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kleszcze bez igły reszta parametrów zgodnie z SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 7 Zadanie nr 5 – elektroda neutralna jednorazowa Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowanie handlowe 50szt ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

Pytanie 8

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- dotyczy zał. Nr 2 do SWZ, Formularz Cenowy, Zadanie 2, poz. 7

Prosimy o informację, czy nie zaszła omyłka w jednostce miary długości i powinno być 2300 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zaszła omyłka w zamieszczonej w formularzu cenowym jednostce miary. Właściwą jednostką są milimetry. Zamawiający zmienia formularz cenowy zamieszczając skorygowany pn.  Formularz Cenowy Aktualny 9-07-2025 na stronie prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego.

- dotyczy zał Nr 2 do SWZ, Formularz Cenowy, Zadanie 2, poz. 7

Zamawiający dopuści jednorazowy cewnik do stosowania z proszkami hemostatycznymi do kanału roboczego 2,8mm (zamiast oczekiwanego 2,6mm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

- dotyczy zał Nr 2 do SWZ, Formularz Cenowy, Zadanie 17P, poz. 4

Ze względu na fakt, iż szczypce pakowane są w niepodzielnych opakowaniach po 20 sztuk prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 20 sztuk (1 opakowania) czy 40sztuk (2 opakowań)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W przypadku innego konfekcjonowania zaoferowanego asortymentu, Wykonawca powinien wpisać jego sposób konfekcjonowania w uwagach – kolumna 12 Formularza cenowego. Jednak wycena musi zawierać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz wartość netto i brutto za wskazaną ilość w formularzu cenowym z uwagi na wymóg porównywalności ofert.

- dotyczy zał Nr 2 do SWZ, Formularz Cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie jest zobowiązany do wypełnienia kolumny nr 3 „rozmiar/wielkość”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wpisania w kolumnie 3 i 4 zaoferowanych rozmiarów i wielkości asortymentu i przyporządkowania do nich kodów towarowych w celu właściwego zidentyfikowania asortymentu przez Zamawiającego zarówno podczas badania ofert jak i realizacji umowy.  W przypadku, gdy asortyment nie ma określonego rozmiaru czy wielkości, Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 3.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

##### Data: 9.07.2025 r.