Poznań dnia: 2025-07-09

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wdrożenie systemu znakowania i oceny narzędzi na Bloku Operacyjnym oraz w Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu: Zadanie 1: System zarządzania narzędziami Zadanie 2: System do monitorowania. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/64/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznik nr 2 zad. 1 poz. 3 i zad. 2 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku oraz rokiem produkcji 2024/2025? Ze względu na cykle i serie produkcyjne oraz krótki czas jaki upłynął od początku 2025 roku spełnienie tego wymogu może być niemożliwe dla części Oferentów co w znacznym stopniu ograniczy konkurencyjność. Odpowiedzialność gwarancyjna oraz produktowa Wykonawcy pozostaje niezmienna i w pełni zapewniona, bez względu na to, czy sprzęt został wyprodukowany w 2024 czy 2025 roku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 - dotyczy Załącznik nr 2 zad. 1 poz. 42 i zad. 2 poz. 59

Prosimy o zmianę warunku minimalnej długości gwarancji z 36 miesięcy na 24 miesiące, z jednoczesnym pozostawieniem dłuższych okresów gwarancyjnych (36–48 miesięcy) jako kryterium punktowanego.

Uzasadnienie:

Wymóg zapewnienia minimalnej 36-miesięcznej gwarancji znacząco wpływa na wzrost całkowitego kosztu realizacji zamówienia. Wydłużony okres gwarancyjny generuje dodatkowe koszty po stronie wykonawcy, w tym m.in.:

− konieczność zapewnienia dostępności części zamiennych przez dłuższy czas,

− utrzymywanie zaplecza serwisowego i technicznego w gotowości przez 3 lata,

− realizację przeglądów okresowych,

− dodatkowe koszty administracyjne i logistyczne,

− rozszerzone opłaty licencyjne, jeśli gwarancja obejmuje również oprogramowanie.

W branży urządzeń elektronicznych i IT standardowy okres gwarancyjny wynosi zwykle 24 miesiące, co jest zgodne z ogólnymi praktykami rynkowymi i przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt. Wymóg minimalnych 36 miesięcy może wykluczyć z udziału w postępowaniu niektórych wykonawców oferujących innowacyjne lub wysoko specjalistyczne rozwiązania, które jeszcze nie posiadają standardowych programów rozszerzonej gwarancji na taki okres.

Ustalenie minimalnego okresu gwarancji na poziomie 24 miesięcy, z jednoczesnym premiowaniem dłuższych gwarancji w kryteriach oceny ofert, pozwoli Zamawiającemu zachować wysoką jakość przedmiotu zamówienia, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi udział większej liczbie potencjalnych wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na 24 miesięczną gwarancję. Zmawiający modyfikuje Wymaganie w pkt 42 zadania nr 1 oraz w pkt 59 zadania nr 2 „Wymagań dodatkowych” w następujący sposób:

BYŁO

Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane.

Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez  strony bezusterkowego protokołu odbioru
36 miesięcy – 0 pkt
42 miesięcy – 7 pkt
48 miesięcy – 15 pkt

JEST

Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane.

Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez  strony bezusterkowego protokołu odbioru
24 miesięcy – 0 pkt
36 miesięcy – 7 pkt
48 miesięcy – 15 pkt

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Kryterium oceny nr 3 dla obu zadań:

BYŁO

K-3 – Okres gwarancji

Punkty zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:

36 miesięcy – 0,00 pkt.

42 miesięcy – 7,00 pkt.

48 miesięcy – 15,00 pkt.

Nie podanie terminu gwarancji zostanie uznane za zaoferowanie terminu gwarancji minimalnego tj. 36 miesięcy co skutkować będzie przyznaniem 0,00 pkt. w niniejszym kryterium. Podanie krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy lub podanie innego niż wyżej wskazany skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp.

JEST

K-3 – Okres gwarancji

Punkty zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:

24 miesięcy – 0,00 pkt.

36 miesięcy – 7,00 pkt.

48 miesięcy – 15,00 pkt.

Nie podanie terminu gwarancji zostanie uznane za zaoferowanie terminu gwarancji minimalnego tj. 24 miesięcy co skutkować będzie przyznaniem 0,00 pkt. w niniejszym kryterium. Podanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesięcy lub podanie innego niż wyżej wskazany skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp.

Pytanie nr 3 - dotyczy Załącznik nr 2 zad. 1 poz. 49, 50 i 54 oraz zad. 2 poz. 66, 67 i 71

Prosimy o weryfikację i ograniczenie liczby wymaganych dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego sprzętu do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia, w szczególności w odniesieniu do poniższych punktów:

- - Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta,

- - Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta,

- - Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

Uzasadnienie:

W naszej ocenie część z wymaganych dokumentów powiela się funkcjonalnie, a ich łączna liczba wykracza poza standardowe wymogi dotyczące udowodnienia zgodności produktu z obowiązującymi przepisami. Przykładowo:

Deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta już potwierdza, że wyrób spełnia wymogi niezbędne do wprowadzenia go do obrotu oraz stosowania na rynku UE, w tym w jednostkach ochrony zdrowia.

Certyfikat ISO 13485 dla producenta jest uznanym, międzynarodowym standardem dla systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych i potwierdza zgodność procesów produkcyjnych z wymaganiami dla sektora medycznego.

Wymóg przedkładania świadectwa rejestracji, dopuszczenia do obrotu i świadectwa jakości – bez określenia konkretnego aktu prawnego lub instytucji odpowiedzialnej za ich wydawanie – może powodować niejasności interpretacyjne, a w praktyce duża część tych informacji pokrywa się z deklaracją CE i dokumentacją techniczną.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie lub ograniczenie katalogu wymaganych dokumentów do kluczowych, tj. takich, które realnie potwierdzają zgodność z przepisami i jakość wyrobu, bez zbędnego powielania. Pozwoli to uniknąć nadmiernego obciążenia wykonawców oraz przyczyni się do zwiększenia przejrzystości postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający uzna za warunek spełniony w sytuacji, gdy Oferent przedstawi następujące dokumenty: Deklarację zgodności CE oraz wniosek zgłoszenia wyrobów objętych niniejszym postępowaniu do Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie w jakim to zgłoszenie jest wymagane

Pytanie nr 4 - dotyczy Załącznik nr 2 Zad. 1 i Zad. 2 - „Wymagania dodatkowe” oraz Załącznik nr 4 Wzór umowy

Prosimy o doprecyzowanie i ujednolicenie zapisów zawartych w części „Wymagania dodatkowe” OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy, w zakresie dotyczącym m.in.:

- - warunków gwarancji,

- - zasad świadczenia serwisu,

- - wymagań dotyczących przeglądów,

- - zakresu i formy szkoleń,

- - wymaganych dokumentów i certyfikatów,

- - czasu reakcji i naprawy.

Uzasadnienie:

Analiza dokumentów przetargowych wykazuje, że zapisy w OPZ i w Wzorze umowy są częściowo powielone, a niekiedy niespójne lub sformułowane odmiennie, co może prowadzić do rozbieżnych interpretacji. Przykładowo:

W OPZ wskazano punktowany czas reakcji serwisu i czas naprawy (np. 24/48/72 godziny – z punktacją), natomiast w umowie (par. 9) określono sztywno 48 godzin jako czas usunięcia awarii.

OPZ przewiduje szkolenie przez 5 dni po 8 godzin (wymóg warunkujący odbiór), natomiast umowa (par. 7) przewiduje szkolenie w terminie do 2 dni przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, ale bez precyzyjnego określenia liczby dni i godzin.

OPZ wymaga wielu dokumentów dopuszczeniowych (CE, ISO, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości), które pokrywają się zakresem i mogą być nadmiarowe względem obowiązujących przepisów (np. CE potwierdza dopuszczenie do obrotu w UE).

Wzór umowy zawiera osobne zapisy dotyczące m.in. obsługi serwisowej 24/7, czasu naprawy i wymiany urządzeń, co może stać w sprzeczności z punktowanymi kryteriami OPZ.

W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie i o zmianę załączników, tak aby były ze sobą spójne i jednoznaczne w interpretacji, co pozwoli na prawidłowe przygotowanie oferty i ocenę zobowiązań wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zakresie dokumentów przetargowych zgodnie z odp. na pyt. nr 3. W pozostałym zakresie w sposób zgodny ze zmodyfikowanym wzorem umowy.

Pytanie nr 5 - dotyczy Załącznik nr 2 zad. 1 poz. 44 i zad. 2 poz. 61

Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający

/-/ I Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska