Bydgoszcz dnia: 2025-07-15

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 5320/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa drobnego sprzętu, mobilnego aparatu wyciągowego oraz termocyklera. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 67/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 2 Prosimy o dopuszczenie przenośnika taśmowo- rolkowego p wymiarach 76 x 36 x 3 cm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 10 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów technicznych urządzenia jeśli nie są one wymagane przez Producenta, co nie powoduje ograniczeń gwarancji i nie ma wpływu na prawidłową pracę urządzenia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Czy w przypadku jeśli urządzenie nie jest wyrobem medycznym wystarczy oświadczenie, że urządzenie nie jest wyrobem medycznym, stąd nie posiada wpisu do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z punktem 10.1 pozycja 5 SWZ

Pytanie nr 3 Część 4 - materac przeciwodleżynowy 1 Załącznik nr 6C do SWZ, tabela wymagań technicznych Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga materaca przeciwodleżynowego klasa I, profilaktyka i leczenie odleżyn do IV stopnia w skali 4-stopniowej, wykonanego z poliuretanu? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z treścią SWZ. Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 90x200 cm (+/- 2 cm)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 23 cm? - pozostałe parametry dla materaca zgodne z wymaganiami Zamawiającego Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 2,5 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 3,8 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści materac składający się z 20 komór (1 strefa głowy - 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia; 2 strefa - klatki piersiowej, krzyżowa, ud - 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia z możliwością wyboru; 3 strefa pięt - 5 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści materac składający się z 27 komór (1 strefa głowy - 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia; 2 strefa - klatki piersiowej, krzyżowa, ud - 15 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia z możliwością wyboru; 3 strefa pięt - 9 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o parametrach: odpornego na uszkodzenie, oddychającego, wodoodpornego i nieprzemakalnego, rozciągliwego w dwóch kierunkach, redukującego działanie sił tarcia, niepalnego (potwierdzone badaniami), antybakteryjnego (potwierdzone badaniami), antygrzybicznego (potwierdzone badaniami), charakteryzującemu się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów (w tym alergenów), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu, odpornemu na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne, z możliwością prania, suszenia i prasowania w temp. do 95°C? Pokrowiec oczywiście odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem, zamek wyposażony w dwa suwaki. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści pompę z wyborem optymalnego czasu długości cyklu zmiennego niskiego ciśnienia o długości 10 minut? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści materac z większym limitem wagowym gwarantującym skuteczność terapii w pozycji leżącej - 220 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 11: Jakich dokumentów wymaga Zamawiający poświadczających, że Wytwórca stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001, ISO 13485 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Część 5 - materac przeciwodleżynowy 2 Załącznik nr 6D do SWZ, tabela wymagań technicznych Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga materaca przeciwodleżynowego klasa I, profilaktyka i leczenie odleżyn do IV stopnia w skali 4-stopniowej, wykonanego z poliuretanu? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z treścią SWZ. Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 90x200 cm (+/- 2 cm)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 2,5 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 3,8 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści materac składający się z 27 komór (1 strefa głowy - 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia; 2 strefa - klatki piersiowej, krzyżowa, ud - 15 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia z możliwością wyboru; 3 strefa pięt - 9 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści materac składający się z 18 komór (1 strefa głowy - 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia; 2 strefa - klatki piersiowej, krzyżowa, ud - 10 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia z możliwością wyboru; 3 strefa pięt - 5 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o parametrach: odpornego na uszkodzenie, oddychającego, wodoodpornego i nieprzemakalnego, rozciągliwego w dwóch kierunkach, redukującego działanie sił tarcia, niepalnego (potwierdzone badaniami), antybakteryjnego (potwierdzone badaniami), antygrzybicznego (potwierdzone badaniami), charakteryzującemu się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów (w tym alergenów), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu, odpornemu na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne, z możliwością prania, suszenia i prasowania w temp. do 95°C? Pokrowiec oczywiście odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem, zamek wyposażony w dwa suwaki. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści pompę z wyborem optymalnego czasu długości cyklu zmiennego niskiego ciśnienia o długości 10 minut? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści materac z większym limitem wagowym gwarantującym skuteczność terapii w pozycji leżącej - 220 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 10: Jakich dokumentów wymaga Zamawiający poświadczających, że Wytwórca stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001, ISO 13485 lub równoważne certyfikaty działań wykonawcy z normami jakościowymi? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:15.07.2025 r.