Poznań dnia: 2025-07-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sprzęt kompatybilny z uretrotomem i laparoskopem firmy Olympus. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/86/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w poz. 14-17 dopuści zaoferowanie produktów, które nie są wyrobami medycznymi, objęte są stawką VAT 23% i nie posiadają dokumentów dopuszczających? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 2. dot. projektu umowy par. 8 ust. 2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu. "W przypadku narzędzi i akcesoriów, gdzie nie ma możliwości dokonania naprawy, Wykonawca wymieni wadliwy wyrób w terminie 5 dni roboczych, bez konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy wyrób używany był niezgodnie z instrukcją obsługi"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. dot. projektu umowy par. 11 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie minimalnej kary do: "W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w §7 ust. 1 Umowy, jednak nie mniej niż 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową"? Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. 4. Dot. Poz. 22. Czy Zamawiający dopuści zestaw drenów do insuflacji, wielorazowy, posiadający dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet 1, poz.33. Czy w pozycji nr 33 Zamawiający oczekuje: wkład monopolarny, kleszczyki płaskie, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska