Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto (6+8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Mankiet NIBP dla dorosłych standard 23-33cm wielorazowy dwutubowy granatowy kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet NIBP dla dorosłych standard 31-40 cm wielorazowy dwutubowy granatowy kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet NIBP na przedramię RADICAL CUF 26-36cm materiał typu soft cuf, 2 tubowy łącznik dinaclic kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet NIBP na przedramię RADICAL CUF 23-33cm materiał typu soft cuf, 2 tubowy łącznik dinaclic | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet NIBP na przedramię RADICAL CUF 31-40cm materiał typu soft cuf, 2 tubowy łącznik dinaclic kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel połączeniowy NIBP dla dorosłych DINACLIC dł 3,6 kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia do M B650 GE | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel połączeniowy NIBP dwużyłowy złącze Dinaclick o długości 3,6m Carescape One GE | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel połączeniowy do czujników temperatury wielorazowy pojedynczy dł 0,5 m (seria 400)kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy, dł. 3 m | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czujnik temperatury powierzchniowy, dla dorosłych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m, okrągły | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Moduł temperatury do monitorów CareStation GE | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł.3,6 m., IEC kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG, Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber zgrupowane kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber zgrupowane kompatybilny z monitorami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG Multi-Link, dł. 130 cm., standard IEC, typu grabber kompatybilny z monitorem Carescapei modułem One | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Moduł EKG do monitorów CareStation GE | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojedynczy przetwornik do pomiaru IBP - dł. linii 152 cm (122 + 30 cm),podwójny system przepłukiwania, linia trwale nierozerwalnie połączona z przetwornikiem, wykalibrowany na etapie produkcyjnym bez portu do testowania, złącze bezpinowe zabezpieczone kołnierzem | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pojedynczy przetwornik , 1 port do pobierania krwi w linii, 1 rezerwuar w linii, komora Macrodrip, dł. linii 150 cm, zestaw zawiera kaniule z tępym ostrzem - 6 szt. (blunt cannula) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel połączeniowy do przetworników IBP do monitora MARQUETTE (TRAM) - GE (prostokątny) | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Moduł IBP do monitorów CareStation GE | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mankiet do szybkiego przetaczania, z manometrem,500 ml lub 1000ml jednopacjentowy do wyboru przez Zamawiającego | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Czujnik Masimo SET LNCS DCI, typu klips na palec > 30kg, dł. 90 cm, wielorazowy | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Czujnik Masimo LNCS DB-I, gumowy, miękki > 30 kg na palec, dł. 90 cm, wielorazowy | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Czujnik Masimo SET LNCS TC-I, klips na ucho >30 kg, wielorazowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Czujnik Masimo SET , DCI-dc3 RED, typu klips na palec > 30 kg, dł. 90 cm, do RAD 5 na stanie Zamawiającego | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kabel saturacji (SPO2) w technologii Masimo SET LNC-10-GE do monitorów GE, dł. 3m "+-"5cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Czujnik saturacji na palec w technologii TruSignal GE, gumowy, miękki, dł. 1 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kabel połączeniowy w technologii TruSignal GE , końcówka GE, dł. 3 m. "+,-" 5cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Moduł SpO2 do monitorów CareStation GE | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Filtr do pochłaniacza CO2 Aespire, op.40 szt. | op | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Czujnik przepływu do aparatów do znieczulenia GE, jednorazowy , plastikowy, niebieski, tytanowa nakrętka, czas działania 12 miesięcy, nadaje się do środowiska MRI | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE: S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zespół zastawki wydechowej (bez czujnika przepływu) do respiratora EV firmy GE. | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom, obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu kompatybilny z urządzeniami GE na stanie zamawiającego, zwalidowany przez producenta urządzenia | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Czujniki do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody lub Elektroda EasyFit, GE do wyboru przez Zamawiającego | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kabel do entropii | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Linia próbkująca 3 m. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pułapka D-fend Pro, zielona, jednorazowa | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pułapka D-fend Pro, ciemnoszara, wielorazowa | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Przewód interfejsowy czujnika NMT, dł. 3 m | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Zestaw do spirometrii, D-lite++ podwyższona wilgotność, 3m/7ft, | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Czujnik do pomiaru NMT, Mechano Sensor | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Wielorazowy pojemnik na wapno Carestation 650 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Filtr wdechowy do respiratora CARESCAPE R860 Inspiratory Safety Guard Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową, Op. 10 szt. kompatybilne z respiratorem R860 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pulsoksymetr Stacjonarno Transportowy RAD 5 w Technologii Masimo SET pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji. Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej. Pulsoksymetr z dwoma niezależnymi wyświetlaczami typu LED. Aparat p | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

…………..…………………………………………..

Data, podpis

Zadanie nr 2

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto (6+8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Czujniki SPO2 jednopacjentowe w technologii Masimo Set zwalidowane przez producenta urządzeń (eliminujące puls żylny) z końcówką RD o długości 14,5 cm, LNCS o długości 46 cm lub MLNCS o długości 46 cm do wyboru przez Zamawiającego dla pacjentów <3kg>30kg. Czujnik wskazujący pomiar przy niskiej perfuzji oraz podczas ruchu pacjenta, samoprzylepny, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujniki Spo2 jednopacjentowe w technologii Masimo Set zwalidowane przez producenta urządzeń (eliminujące puls żylny) z końcówką RD o długości 14,5 cm z możliwością pomiaru SpHb, SpMET, PVI kompatybilne i zwalidowane przez producenta urządzenia, dla pacjentów o wadze 3-30 kg | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel adapter („przejściówka”) z czujników SPO2 w technologii Masimo Set LNCS lub M-LNCS na połączenie Masimo Set RD kompatybilny i zwalidowany przez producenta pulsoksymetrów do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel saturacji Masimo SET Rainbow RD zwalidowany przez producenta pulsoksymetrów Masimo, kodowany kolorystycznie, czerwony, złączka typu Mini, 20 PINowa typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 152 cm lub 365 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojedynczy przetwornik IBP, dł. linii 300 cm, system przepłukiwania (30ml/h), bez komory Macrodrip; dla neo, inf, współpracuje z pompami. Kompatybilny z Monitorem Philips MX-500 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

…………..…………………………………………..

Data, podpis