Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 - dot. załącznika nr 4 - projekt umowy, § 5, ust. 4 – dotyczy pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie w ramach pakietu nr 7 asortymentu posiadającego oznaczenie na etykietach w j. angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych piktogramów i modyfikację zapisu projekt umowy, § 5, ust. 4 jak niżej:

4.Na każdym opakowaniu jednostkowym musi być etykieta w języku polskim lub angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych piktogramów. Etykieta musi zawierać następujące informacje:

•nazwa wyrobu,

•nazwa producenta wyrobu,

•nr serii,

•kod UDI (jeżeli dotyczy),

•data przydatności do użycia lub data produkcji z okresem przydatności do użycia.

Asortyment, który chcemy Państwu zaoferować posiada czytelne etykiety, które zawierają wszystkie wymagane informacje. Dodatkowo wraz z każdą dostawą dostarczane będą ulotki i instrukcje w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone na etapie tworzenia umowy.

Pytanie 2 - dot. SWZ, rozdział 9, pkt. 9.1 b) – dotyczy pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostarczenie w ramach pakietu nr 7 próbek asortymentu posiadającego oryginalne oznaczenie na etykietach w j. angielskim oraz za pomocą zharmonizowanych piktogramów, które zawierają wszystkie wymagane czytelne informacje takie jak: nazwa wyrobu i producenta, nr serii, nr katalogowe, datę produkcji i termin ważności itp. Alternatywnie wykonawca może dostarczyć próbki opatrzone w dodatkowe etykiety w j. polskim.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz