Poznań dnia: 2025-07-23

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Specjalistyczny jednorazowy sprzęt medyczny - Oddział Ortopedii. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/57/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu 9 poz. 105-126

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby implanty oraz instrumentarium koniecznie do przeprowadzenia zabiegu w Pakiecie 9 pozycja 105-126 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku zwiększenia ilości procedur medycznych - Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania formy przekazania instrumentarium do potrzeb Zamawiającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 9 poz. 109

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Glenosfera w średnicach 33mm, 36mm, 39mm, 42mm. Dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne i +2,5 mm ekscentryczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: podane rozmiary są w pakiecie

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 9

Czy Zamawiający odstąpi dla Pakietu 9 od zapisu: „Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.” I dopuści zapis: „wyroby medyczne posiadające angielską wersję językową opisu wyrobu na opakowaniu” jako, że producent nie przewiduje tłumaczenia nazw własnych wyrobu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4- dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie

Pytanie nr 5

Dotyczy §3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w §4 Umowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający modyfikuje wzór umowy.

Zamawiający

/-/ I Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska