Poznań dnia: 2025-07-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa aparatury endoskopowej w ramach realizacji zadania pn. "Poprawa dostępności do badań endoskopowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu".. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/73/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 45. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zaoferowany procesor posiadał możliwość podłączenia duodenoskopu, kolonoskopów, gastroskopów firmy Olympus serii 185, 190, 1100 ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 187. W związku z wymogiem kompatybilności oferowanej myjni prosimy o wskazanie endoskopów z, którymi adaptery do myjni mają być kompatybilne? Odpowiedź: Q165, Q180, GIF1100, CF165, CF180, CF190, TJF145, TJF180, TJF190 firmy Olympus. Pytanie 3 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 193. W związku z wymogiem integracja myjni znajdujących się w pracowni Endoskopii z systemami komputerowymi Zamawiającego prosimy o wskazanie myjni, które mają zostać zintegrowane? Odpowiedź: ETD4, mini EDT2 firmy Olympus. Pytanie 4 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 213. Powołując się na wizję lokalną z dnia 26 czerwca 2025, chcielibyśmy prosić o potwierdzenie iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac instalacyjnych niezbędnych do uruchomienia myjni w miejscu już posiadanej myjni ETD firmy Olympus w Pracowni Endoskopii gdzie istnieje infrastruktura wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 5 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia. W związku z analizą opisu przedmiotu zamówienia dotyczącą toru wizyjnego, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy w specyfikacji nastąpiło niezamierzone pominięcie pompy płuczącej. Naszym zdaniem, zgodnie z praktyką stosowaną przy tego typu urządzeniach, obecność pompy płuczącej stanowi istotny element funkcjonalny toru wizyjnego. Prosimy o potwierdzenie, czy pompa płucząca powinna zostać uwzględniona w oferowanym zestawie, a jeżeli tak - prosimy o stosowną modyfikację. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pompa płucząca powinna zostać uwzględniona w oferowanym zestawie. Pytanie 6 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 115; 138, 158. W związku z wymogiem kompatybilności zaoferowanych endoskopów z procesorami w posiadaniu Zamawiającego prosimy o potwierdzenie czy zaoferowane endoskopy mają być kompatybilne z procesorem serii 190 firmy Olympus ? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Pytanie 7 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 116, 138. W związku z wymogiem kompatybilności zaoferowanych endoskopów bardzo prosimy o wskazanie z jakim typem myjni endoskopy mają być kompatybilne? Odpowiedź: ETD4 oraz mini ETD2 firmy Olympus. Pytanie 8 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Wymagania dodatkowe - pkt 197. Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na dostarczenie oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym do obsługi urządzenia medycznego, które jest kompatybilne z aktualnie wykorzystywanym systemem archiwizacji badań endoskopowych i będzie zintegrowane w standardzie HL7 ze szpitalnym systemem HIS oraz w standardzie DICOM ze szpitalnym systemem PACS? Czy w związku z powyższym Udzielający Zamówienie zgodzi się na zmianę zapisu nr 197 na brzmiący: "Integracja w standardzie HL7 dostarczonego wraz z urządzeniem medycznym oprogramowania systemem HIS Szpitala wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym oraz integracja standardzie DICOM z systemem PACS (węzeł DICOM, przekazywanie linków do badań do HIS) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z wykonaniem w/w integracji ponosi Wykonawcę." Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 9 dotyczące zapisów SWZ pkt. 10 punkt 10.1 podpunkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zamiast dokumentów typu Certyfikaty CE, deklaracje zgodności, Dokumenty Powiadomienia Urzędu złożył wraz z ofertę stosowne oświadczenie potwierdzające posiadanie takich dokumentów wraz z zobowiązaniem, że na każde wezwanie zostaną one niezwłocznie przedstawione? (ze względu na ilość pozycji i objętość plików). Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferent dostarczył wraz z ofertą Certyfikat CE, deklarację zgodności, certyfikat ISO 13485 oraz powiadomienie urzędu. Pytanie 10 dotyczące zapisów umowy, SWZ pkt. 10 punkt 10.1 podpunkt 1 oraz opisu przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia (np. do wózka, np. pojemnik, uchwyty, wieszak; elementy do ssaka, do myjni np. archiwizacja, stacje robocze, licencje system integracji, stacje dokujące, tablet; do myjni: np. filtry, zmiękczacz wody, rejestrator procesu mycia, licencje, sól), które nie są wyrobami medycznymi w myśl obowiązującej ustawy o wyrobach medycznych - stawka VAT 23% i nie posiada dokumentów dopuszczających ? Dla takiego przedmiotu zamówienia zostanie złożone stosowne oświadczenie Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 11 dotyczące formularza cenowego (załącznik nr 2 do SWZ). Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) - Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 12 dotyczące zapisów SWZ pkt. 10 punkt 10.1 podpunkt 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści, aby wymogi stawiane w SWZ rozdział 10, punkt 10.1, podpunkt 2 odnosiły się do głównych urządzeń medycznych wchodzących w skład zestawu? (a nie do urządzeń/akcesoriów peryferyjnych (np. pojemnik, uchwyty, wieszak; elementy do ssaka, do myjni np. archiwizacja, stacje robocze, licencje system integracji, stacje dokujące, tablet; do myjni: np. filtry, zmiękczacz wody, rejestrator procesu mycia, licencje, sól). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby wymagania stawiane w pkt 10.1 podpunkt 2 dotyczyły urządzeń medycznych. Pytanie 13 dotyczące zapisów SWZ pkt. 10 punkt 10.1 podpunkt 4. Czy w przypadku gdy nie wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry techniczne znajdują się w oryginalnych ulotkach producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dostawcy urządzeń, akcesoriów, oprogramowania oraz usług serwisowych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 14: dotyczące zapisów SWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ). Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2024 r ? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 15 dotyczące zapisów SWZ, umowy paragraf 3 ustęp 9 oraz opisu przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ) "wymagania dodatkowe" pkt. 198. Celem doprecyzowania zapisów pkt. 198 prosimy o potwierdzenie, że " możliwości zakupu przez Zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych" jest powiązana z świadczeniem usługi serwisowej jej wymiany? Sprzedaż części zamiennych bez usługi serwisowych jej wymiany jest możliwa jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej - Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że możliwości zakupu przez Zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych jest powiązana z świadczeniem usługi serwisowej jej wymiany. Pytanie 16 dotyczące zapisów SWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ) "wymagania dodatkowe" pkt. 199. Czy w sytuacji dostarczenia sprzętu zastępczego na czas usterki, Zamawiający wyrazi zgodę na brak określenia terminu maksymalnego czasu naprawy? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 17 dotyczące zapisów SWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ) "wymagania dodatkowe" pkt. 200. Czy w sytuacji dostarczenia sprzętu zastępczego na czas usterki, Zamawiający wyrazi zgodę na brak określenia terminu maksymalnego czasu naprawy? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie 18 dotyczące zapisów SWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia (zał. 2 do SWZ) "wymagania dodatkowe" pkt. 198 i 206. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres zagwarantowania dostępności z 10 lat na 8 lat? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 19 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 2. Celem doprecyzowania zapisów umowy paragraf 7 ustęp 2 prosimy o potwierdzenie że naprawy o których mowa w paragrafie 7 ustęp 2 dotyczą napraw uznanych przez serwis jako naprawy gwarancyjne ?".Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 20 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 4. Celem doprecyzowania zapisów umowy paragraf 7 ustęp 4 prosimy o potwierdzenie, że naprawy w pełnym zakresie o których mowa w paragrafie 7 ustęp 4 dotyczą napraw uznanych przez serwis jako naprawy gwarancyjne ?". Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 21 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 5. Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy z zapisami formularza z opisem przedmiotu zamówienia? (np. w opisie przedmiotu zamówienia podane są terminy naprawy 5 i 14 dni roboczych). Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 22 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanych terminów odpowiednio z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych i z 10 dni roboczych na 12 dni roboczych? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 23 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 9. Czy w sytuacji dostarczenia sprzętu zastępczego na czas usterki, Zamawiający wyrazi zgodę na brak określenia terminu maksymalnego czasu naprawy? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 24 dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 2. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku otrzymania sprzętu zastępczego? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 25 dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5%? Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 26 dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych wynikających z niniejszej Umowy, do których zapłaty zobowiązany jest Wykonawca nie przekroczyła 20% ogólnej wartości Umowy brutto określonej w §5 ust. 1. Odpowiedź: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy. Pytanie 1 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 192 i 193 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dodatkowego systemu informatycznego pośredniczącego w komunikacji myjni z systemem archiwizacji badań endoskopowych (Endobase). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 2 Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia pkt 192 Czy Zamawiający dostarczy przestrzeń serwerową niezbędną do instalacji systemu informatycznego pośredniczącego w komunikacji myjni z systemem archiwizacji badań endoskopowych (Endobase). Odpowiedź: Zamawiający udostępni przestrzeń serwerową. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na serwer i bazę danych.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska