## zad. 1
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1 : Osłona na aparat RTG
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Komplet sterylnych pokrowcy foliowych, nieprzemakalnych na aparat RTG model Shimadzin Operoscope Asceno. Skład minimalny: - osłona na promiennik z gumką - osłona na wzmacniacz z gumką - osłona na ramę do ramienia "C" - długość 200-220 cm, szerokość 30-40 w formie rękawa zamkniętego z jednej strony | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## zad. 2
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2 : Rękawice nitrylowe
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne , bezpudrowe, w kolorze niebieskim; kształt uniwersalny - polimeryzowane; teksturowane końcówki palców; w rozmiarach od S do XL; długość min. 240 mm (potwierdzone badaniami producenta); ściana palca min. 0,10 - 0,12 mm (potwierdzone badaniami producenta); grubość dłoni min. 0,07 do 0,08 mm (potwierdzone badaniami producenta); AQL 1,0 (potwierdzone badaniami producenta). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. 3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodne z EN 374-3 (załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną). Rekawice odpowiednie do kontaktu z żywnością, potwierdzone deklaracją producenta. Rekawice oznakowane fabrycznie : data produkcji, data ważności, nr serii, poziom AQL, zgodne z normami: EN 455, EN 374, ASTMF 1671. Przebadane na przenikanie wirusów potwierdzone badaniami przez jednostkę niezależną.
1.1 | roz. S | op/100szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | roz. M | op/100szt | 26000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. L | op/100szt | 16000 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | roz. XL | op/100szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## zad. 3
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 3: Dreny do pompy laparoskopowej
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw drenów płuczących do pompy laparoskopowej LP100 Olympus | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zestaw drenów ssących do pompy laparoskopowej LP100 Olympus | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw drenów do próżni, z filtrem, możliwość stosowania 30 dni, do pompy laparoskopowej LP100 Olympus | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## zad.4
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4: Anestezjologia
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT ( 6 x 7) | Wartość brutto ( 6 + 8 ) | Producent | Nr. katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych standard /ostrze Ouinckie/
1.1 | roz. 18G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | roz. 22G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | roz. 25G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | roz. 26G/88mm | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | roz. 27G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | roz. 22G/40mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | roz. 25G/120mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | roz. 26G/120mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatycznym szlifem, pakowa wraz z prowadnicą roz. 26G/88mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych szlif ołówkowy /ostrze PencilPoint/
3.1 | roz. 25G/88mm i 27G/88mm pakowane z prowadnicą | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | roz. 25G/ 120mm bez prowadnicy | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Prowadnica do igieł do znieczulania podpajęczynówkowych j.w. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | do igieł (25G i 26G) 88 mm | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | do igieł (27G) 120 mm | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18 G, z cewnikiem z miękką atraumatyczną końcówką | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy
6.1 | roz. 4F/15 cm, kanał 18G | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | roz. 7F/20 cm, kanał 16G | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | roz. 7F/20 cm, kanał 14G | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy
7.1 | roz. 7F/20 cm, kanały 16G/16G | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | roz. 8F/20 cm, kanały 14G/18G | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzykanałowy
8.1 | roz. 7F/20 cm, kanały 16G/18G/18G | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | roz. 12F/20 cm, kanały 16G/12G/12G | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera, czterokanałowy | [5 empty] | 0 | 0
9.1 | roz. 8F/15 cm, kanały 16G/18G/18G/14G | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9.12 | roz. 8F/20 cm, kanały 16G/18G/18G/14G | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zestaw do kaniulizacji dużych naczyń metodą Seldingera pięciokanałowy
10.1 | roz.12F/15 cm, kanały 16G/18G/18G/18G/12G | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | roz 12F/20 cm, kanały 16G/18G/18G/18G/12G | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Wkłucie centralne pediatryczne, jednoświatłowe z prowadnicą, prędkość przepływu D 15ml/min, średnica światła 22G, długość 10 cm. | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Cewnik centralny pediatryczny dwukanałowy
12.1 | roz. 4F/8 cm, kanały 22G/22G | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12.2 | roz. 4F/13 cm, kanały 22G/22G | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Cewnik centralny pediatryczny trzykanałowy | [5 empty] | 0 | 0
13.1 | roz. 5F/20 cm, kanały 20G/22G/22G | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Igła Hubera ze skrzydełkam ze stali nierdzewnej, ze szlifem łyzeczowym do iniekcji długotrwałych. |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1 | roz. 20G/15,20,25,30 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14.2 | roz. 22G/12,15,20,25 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Igła Hubera bezpieczna, ze szlifem łyżeczkowym, niesilikonowana, przezroczyste skrzydełkaz karbowaniemułatwiajacym użycie - prezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia.
15.1 | roz. 19G/12,15,20,25,32 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15.2 | roz. 20G/12,15,20,25,32 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
15.3 | roz. 22G/12,15,20,25,32 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Zestaw do cewnikowania nadłonowego, zestaw do punkcji z cewnikiem typu Pigtal do krótkookresowego użytkowania. Minimalna kompletacja; zestaw z workiem na mocz 2 L. Gotowy do użycia, wykonany z poliuretanu, długość kaniuli 12 cm, średnica kaniuli 3,4 mm, rozmiar cewnika CH10, długość cewnika 65 cm. Cewniki silikonowe ze zintegrowanym balonem. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera, zawiera m.inn.: cewnik dotętniczy wykonany z FEP, automatyczny zawór hemostatyczny, igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej luer lock, miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący, prowadnik, dren łaczący z PUR o dł. 7 cm, serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm. Rozmiar: 20G i 22G/ 80mm oraz 18G i 20G/160mm -do wyboru Zamawiającego | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej, sterylny, minimalna kompletacja: worek 2 l z podziałką, kranik trójdrożny, dren łączący, strzykawka 60 ml, igła punkcyjna z krótkim szlifem 1,8 x 80 mm | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Igła do blokad nerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą
19.1 | roz. 22G/50 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19.2 | roz. 20G/100 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19.3 | roz. 20G/150 mm | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG, na osłonie oznaczone miejsce kierunku włożenia dłoni z naklejką i rysunkiem dłoni, sterylny żel do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta rozm. 40x40 cm | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Razem |  | 0 |  | 0 | 0

## zad.5
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5: Zestaw węży nakłuwających
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw wężów nakłuwających jednorazowego urzytku, kompatybilny z posiadaną pompą Richard Wolf , HistetoPump II | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## zad. 6
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6 - Jednorazowy zestaw do porodu.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw porodowy jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi: część 1: 2 pary sterylnych rękawiczek 1 sterylny podkład 1 sterylna serwetka wierzchnia 2 sterylne ręczniki do rąk część 2: 4 sterylne tampony 1 sterylna gruszka 2 sterylne klemy pępowinowe 2 sterylne zapasowe zaciski 1 para sterylnych nożyczek część 3: 1 sterylna wyściółka 2 antyseptyczne rękawiczki 1 kocyk dla noworodka 1 pieluszka 1 plastikowa torba na łoż | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## zad.7
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 7: Układy oddechowe, okcesoria, linia próbkująca
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Układ oddechowy jednorazowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.min 160 cm , dodatkowa rura do worka o dł. min 60 - 100 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM - 22mmM, worek oddechowy bezlateksowy, sterylny | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii o dł. min 160 cm, trójnik Y, średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF , złączka prosta 22mmM - 22mmM, pułapka wodna, czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów, możliwy do użytku 7 dni | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łącznik martwa przestrzeń o dł. 10-12 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym 22M/15 F jednorazowego użytku, z portem do bronchoskopii z zamykanym koreczkiem. przestrzeń martwa o gładkiej powierzchni wew. przezroczysty materiał PCV, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany folia/papier | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Złaczka do układu oddechowego prosta, dwustronnie równa 22 mm, 22F/22F sterylna lub mikrobiologicznie czysta, pakowana folia/papier 1x użytku | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Złączka do układu oddechowego Y ,trzyramiennie równa 22 mm, 22M/22M/22M/15 F mikrobiologicznie czysta, pakowana folia/papier ,z portami sond cisnienia i i temperatury, 1x użytku | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Złączka do układu oddechowego Y ,trzyramiennie równa 22 mm, 22M/22M/22M/15F mikrobiologicznie czysta, pakowana folia/papier bez portów, 1x użytku | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Zestaw mocujący do układu oddechowego składajacy się z 2 zaczepów z klipsami do rur 22mm | szt | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Łącznik do układu oddechowego T 22 mm, złącze boczne 22M i złącze 22M/15F sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany folia/papier, 1x użytku | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Linia próbkująca 2m | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0

## zad.8
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Zadanie nr 8: Czujniki, kable saturacji, akcesoria.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik wielorazowy SpO2 w technologii Masimo SET - technologii ekstrakcji sygnału umozliwiający pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji. Czujnik typu Y >1 kg, wielorazowy, połączenie czujnika z kablem typu RD SET. | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Kabel saturacji w technologii Masimo RD rainbow SET do pulsoksymetru RAD-97. dł. 360 cm. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kabel saturacji w technologii Masimo RD rainbow SET długość 152 cm. Kable z czerwonym wejściem MD-20 do defibrylatora. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | q
4 | Czujnik wielorazowy SpO2 w technologii Masimo SET - technologii ekstrakcji sygnału umożliwiający pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji, typu klips na palec > 30kg. Połączenie czujnika typu RD SET. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kabel saturacji w technologii Masimo SET - technologii ekstrakcji sygnału umożliwiający pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji, dł.120 cm do czujników LNCS. do . Kabel z czerwonym wejściem MD-20 do pulsoksymetru RAD-8 | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kabel saturacji w technologii Masimo SET - technologii ekstrakcji sygnału umożliwiający pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji, dł. min. 300 cm do czujników LNCS. Kabel z czerwonym wejściem MD-20 do pulsoksymetru RADICAL 7. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Czujnik SpO2 bezpośredni w technologii Masimo SET- technologii ekstrakcji sygnału umożliwiający pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji, typu klips na palec > 30 kg, dł. 90 cm, czerwona końcówka MD-20. Czujnik pasuje do wszystkich urządzeń z technologią Masimo Set i wejściem MD20 np.. RAD-8, RAD-5, Radical 7, defibrylotory etc. | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Czujnik wielorazowy SpO2 w technologii Masimo SET - technologii ekstrakcji sygnału umozliwiający pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji. Czujnik typu Y >1 kg, wielorazowy, połączenie czujnika z kablem typu LNCS dł. 90 cm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr powietrza do Giraffe Family, opak. 10 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Filtr wdechowy do respiratora CARESCAPE R860 Inspiratory Safety Guard Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową, Op. 10 szt. kompatybilne z respiratorem R860 | op | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE : S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Zespół zastawki wydechowej (bez czujnika przepływu) do respiratora EV/Engstrom | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Czujnik przepływu do respiratora EV/Engstrom obejmuje zastawkę zwrotną i ekran | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zestaw zespołu zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu do respiratora EV/Engstrom | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## zad.9
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 9: Smar do naopędów ortopedycznych
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Smar do napędów ortopedycznych firmy Synthes 40 ml. | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## zad. 10
Formularz asortymentowy:
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 10: Akcesoria endoskopowe jednorazowego użytku
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłonka ochronna w formie siatki, wykonana z HDPE do ochrony dystalnej końcówki endoskopu podczas transportu, mycia w myjni i przechowywania, do endoskopów o średnicy 7-15mm, długośc siatki 50 mm. Pakowane indywidualnie, sterylne | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa klipsownica obrotowa, rozwarcie klipsa do 16 mm, repozycjonowana, średnica korpusu narzędzia 2,5 mm, długość 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, funkcja rotacji 360 stopni. | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne powlekane, kolonoskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, pojemność łyżek min.10mm³, średnica korpusu narędzia 2,3- 2,4 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie łyżeczek min. 7 mm, długość 2300 mm. | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pętla wielostpniowa, śr. otwarcia w zakresie 3-6-10mm, obrotowa(rotacja 360°) typu HYBRYDA do polipektomii na zimno i gorąco, z drutu pleionego ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 10 mm. Grubośc drutu 0,4 mm i 0,3mm do wyboru przez Zamawiającego. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pętla wielostpniowa, śr. otwarcia w zakresie 6-9-15mm, obrotowa(rotacja 360°) typu HYBRYDA do polipektomii na zimno i gorąco, z drutu pleionego ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 15 mm. Grubośc drutu 0,4 mm i 0,3mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pętla wielostpniowa pętla do polipektomii na zimno TYPU COLD, średnice otwarcia w zakresie 3-6-10mm, z drutu pleionego, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 10 mm. Grubośc drutu 0,25 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pętla wielostpniowa pętla do polipektomii na zimno TYPU COLD, średnice otwarcia w zakresie 6-10-15mm, z drutu pleionego, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, ze zintegrowanym uchwytem. Długość robocza 230cm, wielkość pętli 15 mm. Grubośc drutu 0,30 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm; petla schowana w osłonce z pamięcią kształtu. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pętla jednorazowa, wielostopniowa do wielokrotnej polipektomii i zmian płaskich, wykonana z drutu plecionego. Pętla z pamięcią kształtu srednica pętli regulowana w zakresie 3 wielkośći: 6-10-30mm oraz trzech kształtów: diament, hexagonal, średnica katetera 2,4 mm dł robocza 230 cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu minium dwie etykiety do dokumentacji. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pętla jednorazowa do diatermii, śr. drutu 0,40mm, śr. otwarcia 10-30mm, śr. katketera 2,3mm-2,4mm, dł. całkowita 230cm, rozmiar i kształt oznaczony na opakowaniu minium dwie etykiety do dokumentacji. | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pułapka 1- komorowa na polipy, jednorazowego użytku, średnica zewnętrzna komory ok. 40 mm, długość drenu min. 14,5 cm. Pakowane indywiudualnie. Op.=50szt. | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Ligator jednorazowy, sterylizowany, do podwiązywania uszypułowanych polipów, służący do podwiązaniu naczynia krwionośnego przed polipektomią. Długość narzędzia 2300mm, średnica pętli 30mm, do kanału roboczego od 2,8mm. | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Zaworki biopsyjne jednoraz użycia do endoskopów Pentax.Wykonane z silikonu, szczelne. Pakowane indywidualnie, minium dwie etykiety do dokumentacji. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Jednorazowa taca do bezpiecznego transportu endoskopów, tekturowa (wykonana z pulpy), nadająca się także do długich giętkich endoskopów. Gramatura pulpy 900g/m³, wymiary tacy: dł.: 52 X szer.: 42 X wysokość: 10cm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Jednorazowe sterylne szczypce do kolonoskopii z łyżkami typu Aligator powlekane PE, bez igły. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych. Długość narzędzia 230cm, śr. cewnika 2,3 minimalna średnica kanału roboczego 2,5mm. Pakowane indywidualnie sterylne, kodowane kolorystycznie na opakowaniu w zależności od obszaru zastosowania. Zawierające przyrząd do pobierania próbek, zapakowany oryginalnie z kleszczykami. 3 etykiety samoprzylepne | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna czyszczenia endoskopu z miękkiego, odpornego nylonu, do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica cewnika 1,7-1,8mm, długość robocza 230 cm. Szczotki- średnica włosia 5mm, 6mm i 7mm (do wyboru przez Zamawiającego), dł.20mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowane indywidualnie. Trzy etykiety do dokumentacji medycznej: | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Grupa 4a (hidden)
CZĘŚĆ V - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Grupa 4a
UWAGA!
1. Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezenyowania firmy.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą danego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
|  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: