| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Miarka do mierzenia obwodów | 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE 11

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |  |
|  | Miarka do mierzenia obwodów z podziałką 1 mm do mobilnego mierzenia. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru w cm: 0 - 205 cm - w pełnym zakresie | Tak |  |
|  | Wymiary (SxWxG): 70 x 22 x 65 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Waga poniżej 100 g | Tak, podać |  |
|  | Mechanizm blokowania miarki podczas pomiaru. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |

ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY