Kraków dnia: 2025-07-31

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na 
”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/37/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 Niniejszym działając na podstawie art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm., dalej: "PZP") Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o. z Warszawy, ul. Iłżecka 24 zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ"). - Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 4 dopuści: "Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim; Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu; Barwiony na fioletowo; Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae; Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg.; Okres wchłaniania: 210 dni; Igła okrągła, krzywizna ? koła 22mm, nitka fioletowa 23 cm rozmiar w przedziale 3/0-4/0? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch