Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 3 do umowy

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne:

Wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznych rocznych i pięcioletnich w   kompleksie 7471   Szpital, oraz kompleksie 1106 „Dom Medyka”zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

II. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie pomiarów kontrolnych wraz z wystawieniem protokołów na każdy kompleks oddzielnie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, wg terminów określonych w zał. nr 2 do umowy,

- ilość punktów pomiarowych z Załącznika nr 2 jest ilością – wartością wynikającą z zestawienia punktów pomiarowych wykonanych/zawartych w ostatnich protokołach z pomiarów, które Zamawiający udostępnia w celu wykonania analizy, porównania Wykonawcy,

- pomiary wraz z wystawieniem protokołów dla nowych punktów pomiarowych po remoncie instalacji lub pomieszczeń zostanie wykonane bez dodatkowych opłat,

- sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym oraz wykonanie korekty ilości punktów pomiarowych, wraz 
z naniesieniem nowych punktów na schematach do protokołów,

- sporządzenie opisu punktów nie spełniających norm,

- w przypadku stwierdzenia braku trwałego oznakowania punktów kontrolnych zwodów instalacji odgromowej, Wykonawca uzupełni i oznaczy trwale brakujące elementy tabliczką wybijaną lub grawerowaną bez dodatkowych opłat,

- do każdego protokołu Wykonawca wykona i dołączy szczegółowy i zaktualizowany schemat jedno kreskowy  określający numerację punktów pomiarowych oraz dołączy zestawienie ilościowe wykonanych pkt. pomiarowych,

- Wykonawca po zakończeniu pomiarów i sporządzeniu protokołów dokona również stosownych wpisów z przeprowadzonych czynności do książek obiektów  które są  w posiadaniu Zamawiającego,

- po wykonaniu wszystkich pomiarów wynikających z harmonogramu Wykonawca sporządzi zestawienie ilościowe pkt. pomiarowych podsumowujące wszystkie protokoły pomiarowe,

- Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji usługi.

- Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem umowy z materiałów, sprzętu i środków własnych, posiadających stosowne atesty, aktualne badania techniczne, a przyrządy pomiarowe posiadają aktualne certyfikaty.