FORMULARZ CENOWY

| LP | Nazwa badania | Szacunkowa ilość punktów | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badanie impedancji pętli zwarciowej | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rezystancja przewodów | 5 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ochrona od porażeń (wył. różnicowoprądowe) | 1 050 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rezystancja transformatorów separacyjnych | 90 |  |  |  |  |  |
| 6. | Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów | 300 |  |  |  |  |  |
| Łącznie : |  |  |  |  |  |  |  |