Bydgoszcz dnia: 2025-08-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5995/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy okresowe i naprawy sprzętu i aparatury medycznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 77/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie 1 – dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ oraz Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 77-…./P/2025/TU §3 ust. 2 oraz §4 ust. 3 – konieczność wymiany elementów zużywalnych oraz konieczność wymiany części - Zadanie 6 Zgodnie z SWZ przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego – Platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx. Zgodnie ze specyfikacją producenta w ramach przeglądu urządzenia wymieniane są materiały eksploatacyjne/zużywalne (filtr powietrza, strzykawki), których koszt wliczony jest w cenę przeglądu. Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje, że wymiana materiałów zużywalnych w trakcie przeglądu nie będzie wymagała dodatkowej akceptacji Zmawiającego, natomiast dodatkowo odpłatna wymiana części w przypadku awarii urządzenia będzie poprzedzona pisemną akceptacją ceny przez Zamawiającego, a na usługę naprawy będzie wystawiona osobna f-ra. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Zmianie ulega zakres czynności dla zadania nr 6, w którym usunięte zostają zapisy dotyczące napraw. Zadanie obejmuje tylko przeglądy okresowe. Zmieniony załącznik nr 8 zostaje zamieszony na stronie prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej zamawiającego pn. Zakres czynności UAKTUALNIONY.docx. Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ - Zadanie 6 Zgodnie z Załącznikiem nr 8 Zamawiający obok wyspecyfikowanych w formularzu cenowym usług serwisu (przeglądów) wymaga obsługi serwisowej oraz odpłatnych napraw. Czy w związku z powyższym Zmawiający w ramach wymaganych interwencji na wezwanie (w przypadku ewentualnych awarii) dopuści możliwość zastosowania zdalnej diagnozy? Pragniemy podkreślić, że dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga napraw, tylko przeglądów okresowych, jak w odpowiedzi do pytania 1 Pytanie 3 – dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ - Zadanie 6 Zgodnie ze specyfikacją producenta w przypadku wykonania samego przeglądu (bez reakcji testowej) wykonujemy „sprawdzenie funkcjonowania aparatu” za pomocą serii testów diagnostycznych, które weryfikują działanie poszczególnych komponentów aparatów. „Poprawne funkcjonowanie urządzenia” można zweryfikować wykonując przegląd oraz dodatkowo przebieg testowy sekwencjonowania. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania samego przeglądu, pozwalającego na sprawdzenie funkcjonowania aparatu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga podstawowego zakresu przeglądów Pytanie 4 - dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ oraz Załącznik nr 11 do SWZ - Zadanie 6 W ramach przedmiotu zamówienia tj. wykonania przeglądu okresowego – Platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx nie będą przetwarzane dane osobowe. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu popisania Umowy o powierzeniu danych osobowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że przy otrzymaniu zdalnego dostępu do danych pacjentów wymagane jest bezwzględnie podpisanie umowy powierzenia danych osobowych Pytanie 5 - dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 77-…./P/2025/TU §1 ust. 5 - Zadanie 6 Prosimy o doprecyzowanie, czy w ramach świadczenia kompleksowych usług przez cały okres trwania umowy Zamawiający rozumie zakres czynności wskazany dla przeglądu w Załączniku nr 8 do SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przez cały okres obowiązywania umowy wymaga czynności związanych tylko z przeglądami (odpowiedź na pytanie 1) Pytanie 6 – dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 77-…./P/2025/TU §5 ust. 1 - Zadanie 6 Z uwagi na fakt, iż przy wykonywaniu przeglądów wykonawca nie wystawia Certyfikatu dopuszczającego urządzenie do eksploatacji, czy Zamawiający zezwoli, aby w ramach wyżej wymienionego dokumentu wykonawca wystawił Raport serwisowy zawierający informację o wykonanym przeglądzie oraz potwierdzeniu sprawności aparatu i wskazujący datę wykonania następnego przeglądu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami projektu umowy – par 5 ust 2 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu serwisowego. Zamawiający wykreśli z projektu umowy w § 5 ust. 1 frazę „oraz certyfikatu” Pytanie 7 – dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ Umowa nr 77-…./P/2025/TU §9 ust. 1 ppkt 2) - Zadanie 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do: - 0,2 % wartości brutto danego przeglądu za każdy dzień zwłoki w terminie określonym w § 4 ust. 1 i 3. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 2 - Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 4. Informacja ta potrzebna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dla wszystkich urządzeń należy zaplanować przeglądy do dnia 25.02.2026 r. Przeglądy odbywałyby się w jednym terminie

PYTANIE NR 3 1. Dotyczy pakietu nr 4. Formularz cenowy. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co miał Zamawiający na myśli w dwóch kolumnach Wartość netto napraw i Wartość brutto napraw. Niestety nie jesteśmy w stanie określić i wycenić przewidywanych kwot napraw, którym mogą podlegać respiratory przez cały okres trwania umowy serwisowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający koryguje formularz cenowy usuwając ww. wskazane kolumny i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania oraz stronie internetowej Zamawiającego skorygowany formularz cenowy zakresie zadań: 1, 2, 3, 4 pn. Formularz cenowy UAKTUALNIONY.xlsx

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

##### Data: 5.08.2025 r.