Usługi przeglądów okresowych sprzętu i aparatury medycznej

| Zadanie nr | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Strzykawka do kontrastu CT MOTION Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Aparatu MEGATRON Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 razy w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych. Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Ultrazamrażarki 86C U410 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 razy w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Respiratorów ParaPac (10 pozycji) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku/ 1 na okres Umowy - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

Usługi przeglądów okresowych sprzętu i aparatury medycznej

| Zadanie nr | Opis |
| --- | --- |
| 5 | Przegląd okresowy - Kamery GAMMA E-CAM DUAL HEAD (dwugłowicowa) Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 2 razy w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych - Wykonawca podpisze z Zamawiającym Umowę o powierzenie danych osobowych. |
| 6 | Serwis – Platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx Zakres czynności przeglądowo-serwisowych 1. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji: - Sprawdzenie i ewentualna kalibracja elementu grzewczo-chłodzącego. - Inspekcja komponentów wewnętrznych: - Napędu windy chłodziarki, - Elementów przebijających folię zabezpieczającą na kartridżu z odczynnikami, - Mocowanie pompy odczynnikowej, - Śruby prowadzącej stolik w płaszczyźnie Y, - Manifoldu płytki reakcyjnej. - Rekwalifikacja aparatu zawierająca: - Sprawdzanie i ewentualna regulacja elementów toru optycznego, - Sprawdzanie poprawności pracy elementów mechanicznych, - Przetestowanie układu dostarczania odczynników, - Sprawdzenie poprawności narostu i utrzymania temperatury przez element grzewczo-chłodzący płytki reakcyjnej, - Sprawdzenie temperatury w chłodziarce. - Czyszczenie obudowy i ekranu. - Aktualizacja oprogramowania w przypadku pojawienia się nowej wersji 2. Części zamienne i komponenty specjalne: - Wymiana filtra powietrza. - Wymiana strzykawki pompy odczynnikowej. - Wymiana części w przypadku konieczności, w pełnym okresie trwania Umowy. Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych - Wykonawca podpisze z Zamawiającym Umowę o powierzenie danych osobowych. |