Kraków dnia: 2025-08-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Opieka serwisowa strategicznej aparatury medycznej: aparatów RTG marki Siemens, Samsung, Philips oraz urządzenia z Centralnej Sterylizatorni” – znak sprawy ZP/40/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ, Pakiet nr 2 – Opieka serwisowa aparatów rentgenowskich marki SIEMENS Prosimy o potwierdzenie, że aparat wymieniony na pozycji 2 – Arcadis Varic SN 12103 jest sprawny i ma być ujęty w ofercie. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 2. Pytanie dot. Załącznika nr 4A do SWZ, PROJEKT UMOWY (dotyczy pakietu nr 2) Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu o przytoczonej treści. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis §4 ust. 3 na następujący: „W uzgodnionym terminie Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Sprzęt osobom wykonującym czynności serwisowe. Sprzęt, jak również pomieszczenia, w których jest on zlokalizowany, winny być czyste, wolne od zanieczyszczenia krwią oraz płynów ustrojowych, a także innych substancji zanieczyszczających aktywnych biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych. Wszystkie czynności serwisowe będące przedmiotem niniejszej umowy będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego.” 3. Pytanie dot. Załącznika nr 4A do SWZ, PROJEKT UMOWY (dotyczy pakietu nr 2) Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy mogą zostać wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zapisów w tym zakresie do umowy. W zakresie gospodarki odpadami medycznymi zakaźnymi oraz odpadami niebezpiecznymi, innymi niż zakaźne obie strony będą postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski