Bydgoszcz dnia: 2025-08-07

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr: 6037/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Pomiary elektryczne roczne i pięcioletnie w budynkach 10 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką - SPZOZ w Bydgoszczy oraz w Domu Medyka ul. Skromna 5. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 80/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Uprzejmie proszę o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących transformatorów oferowanych przez Państwa. W szczególności interesują mnie następujące dane: 1. Producent: Nazwa producenta transformatorów. 2. Typ urządzenia: Proszę o określenie, czy są to transformatory olejowe, suche czy innego rodzaju. 3. Prąd znamionowy: Jaki jest prąd znamionowy oferowanych urządzeń? 4. Moc znamionowa: Proszę o informację na temat mocy znamionowej transformatorów. Odpowiedź: Producenci to: ELHAND, BENDER oraz ERJ o mocach od 3 - 10 kVA i prądzie znamionowym od 14 - 50 A. Transformatory separacyjne (suche).

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl – email); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska – tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2025-08-07