## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 1 - Preparaty do oczyszczania endoskopów bezpośrednio do zakończenia badania.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat przeznaczony do oczyszczania endoskopów bezpośrednio po zakończeniu badania. Płyn przeznaczony do płukania kanałów endoskopowych oraz przecierania płaszcza endoskopu. Roztwór powinien zmniejszać napięcie powierzchniowe, z doskonałą kompatybilnością materiałową. Powinien redukować poziom zanieczyszczenia oraz zapobiegać formowaniu się biofilmu w kanałach i na powierzchni endoskopu. Preparat powinien zwierać inhibitory korozji oraz specjalną kompozycję substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe, zapobiegających powstawaniu piany. | szt. | 1000
Razem
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 2 - Preparaty do dezynfekcji aparatów anestezjologicznych i inkubatorów noworodkowych oraz mechanicznego mycia i dezynfekcji endoskopów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat na bazie aktywnego tlenu, do szybkiej, ręcznej dezynfekcji w obecności pacjenta sprzętów i dużych powierzchni nie zauważalnych, sprzętu medycznego (anestezjologicznego) mającego kontakt z drogami oddechowymi, zanieczyszczonych materiałem organicznym, o działaniu bakteriobójczym (wraz ze sporobójczym), prędko buczyn( z Tbc), grzybobójczym i wirusbójczym ( z wirusem polio). Stężenie robocze 2% - czas dezynfekcji maksymalne 10 minut. Możliwość stosowania do dezynfekcji sprzętu noworodkowego w obecności noworodków. Długa aktywność preparatu roboczego. Postać - proszek pakowany w saszetki 40 g. | litr | 500 opakowań a 40g
Razem
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 3 - Preparaty do pielęgnacji ciała
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Oliwka do masażu i pielęgnacji ciała do każdego rodzaju skóry, na bazie oliwy z oliwek, hipoalergiczna, o działaniu stymulującym odbudowę naskórka. Preparat do codziennego stosowania, również u dzieci, zawierająca substancje o działaniu nawilżającym regulująca procesy biochemiczne zachodzące w skórze. Pojemnik z pompką dozującą. | szt | 150
Razem
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 4 - Preparaty do dezynfekcji drobnych elementów wyrobów medycznych po skażeniu Clostridium difficile
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat o działaniu sporobójczym (skuteczny wobec: bakterii beztlenowych z rodzaju Clostridium, bójczy wobec innych bakterii, prątków, grzybów, wirusów). Do stosowania w stężeniu do 1% w czasie 5 minut. Wskazany długi czas aktywności sporządzonego preparatu roboczego (potrzebne oświadczenie lub informacja w oryginalnej ulotce producenta preparatu). Gwarantowany brak konieczności zmywania preparatu zdezynfekowanej powierzchni. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. | szt. | 2600
2 | Preparat w żelu na bazie dwutlenku chloru do dezynfekcji małych wrażliwych na substancje dezynfekcyjne powierzchni wyrobów medycznych w otoczeniu pacjenta. Minimalne parametry: biobójczy wobec bakterii, prątków, grzybów, wirusów, spor (skuteczny wobec bakterii beztlenowych Clostridium difficile) w czasie do 1 minuty. Postać żel gotowy do użycia łatwy do aplikacji na dezynfekowane powierzchnie. | szt. | 50
Razem
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 5 - Gaziki do dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników dożylnych centralnych i obwodowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gaziki do dezynfekcji i odkażania produktów medycznych. Gaziki nasączone 2% glukonianem chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylenowym, zwalczający bakterie i drożdże, pakowany pojedynczo. Wymagany czas dezynfekcji dla produktów medycznych 15 sekund. Rzomiar gazika 42 mm * 32 mm (złożony) i 162 mm * 152 mm (rozłożony). Przydatność do użycia 24 miesiuące od daty produkcji. Opisy na opakowaniu w języku polskim. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk. | szt. | 200 opakowań a 100 sztuk
Razem
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................