Poznań dnia: 2025-08-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup aparatów USG w ramach realizacji zadań: "Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu" oraz "Zakup aparatów USG na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/88/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 1: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu jako autoryzowany na terenie Polski dystrybutor renomowanego europejskiego producenta urządzeń medycznych proszę o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w podanym poniżej zakresie. Zamawiający formułując takie wymagania, dotyczące aparatu USG, wykluczył z postępowania i pozbawił możliwości złożenia ważnej oferty pozostałych wykonawców, w tym czołowego producenta aparatów USG dedykowanych do diagnostyki ultrasonograficznej. Preferowanie przez Zamawiającego rozwiązania są charakterystyczne dla jednego producenta tj. MINDRAY. Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego aparatu, którego parametry techniczne w żaden sposób nie zmniejszają funkcjonalności przedmiotu zamówienia, a najważniejsze cechy aparatu USG świadczące o jego klasie i wartości diagnostycznej znacznie przewyższają wymagania Zamawiającego np.: " Zakres częstotliwości: 1-25 MHz (wymagane 1,5-23 MHz) " Częstotliwość odświeżania obrazu 2D: 6 600 obrazów/s (wymagane 2950 obrazów/s) " Ilość kanałów procesowych: 17 000 000 (wymagane 8 000 000) " Dynamika systemu: 350 db (wymagane 260db) Ciąg dalszy pytań to tabelka do minimalnych parametrów wymagalnych dla I, II i III urządzenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zadanie nr 1 zostało unieważnione w dniu 11.08.2025r.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska