Poznań dnia: 2025-08-22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sprzęt jednorazowy dla Bloku Operacyjnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/67/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ- 3

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając 
na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy wzoru umowy § 5 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy zamówionego asortymentu do 3 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2 Dotyczy wzoru umowy § 7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: „W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 3 Dotyczy wzoru umowy § 7 Czy Zamawiający zgodzi się, aby wraz z dostawą towaru zamiast faktury VAT w formie papierowej, przekazany był dokument WZ? Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towar wysyłany jest z Magazynu natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłanie ich razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest listem poleconym priorytetowym lub formie PDF na adres email (wybór opcji należy do Zamawiającego). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i oczekuje przesyłania faktur w formie PDF na adres mail fakturyapteka@lutycka.pl Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy § 17 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy Pytanie nr 5 Dotyczy wzoru umowy § 17 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej liczona była od niezrealizowanej części umowy, a nie od kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy? Naliczanie kar od zrealizowanej już części umowy byłoby bezzasadne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu nr 9, poz. 1 Czy zamawiający dopuści siatkę najelitową przeznaczoną do zabiegów IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna, antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2, w rozm. 15.2 x 20.3 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza. Pytanie nr 7 Dotyczy pakietu nr 9, poz. 2 Czy zamawiający dopuści siatkę najelitową przeznaczoną do zabiegów IPOM. Ultralekka siatka monofilamentna, antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2, w rozm. 25.4 x 33 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza.

Pytanie nr 8 Dotyczy terminu dostawy dla zadania nr 16 Dot. formularza ofertowego i projektu umowy § 5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania nr 16 z 48 do 72 godzin od złożenia pisemnego zamówienia drogą elektroniczną ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający ustala termin dostawy na 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną. Pytanie nr 9 Dotyczy projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) Dot. § 17 [Kary umowne] ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie zamówionego Asortymentu, z wysokości 1% na 0,5% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 10 Dot. § 17 [Kary umowne] ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, z wysokości 2% na 1% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 11 Dotyczy wzoru umowy (zał. nr 4 do SWZ) §13 i §14 Prosimy Zamawiającego o usunięcie ww. wymienionych zapisów. Nakładają one na Wykonawcę nadmierne obowiązki, których nawet przy dołożeniu najwyższej staranności Wykonawca może nie być w stanie wykonać, ze względu chociażby na wymienioną siłę wyższą. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 12 Pakiet 15, Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów z cewnikiem z niebieskiego materiału oraz popychaczem sterowalnym o dł. 40 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 13 Pakiet 15, Pozycja 2. Prosimy o dopuszczenie zestawu do szynowania w rozmiarze 4,8 F zamiast 4,7 Fr, z popychaczem 45 cm, cewnik i popychacz pakowane łącznie, prowadnica osobno. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 14 Pakiet 15, Pozycja 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania z cewnikiem 4.8 lub 6 Fr z prowadnicą typu Seldinger 0.035'',z powłoką teflonową (nie hydrofilną) o dł. 150 cm. Cewnik i popychacz pakowane łącznie, prowadnica osobno. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 15 Pakiet 15, Pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania w rozmiarach 4.8/6 Ch, z prowadnikiem hydrofilnym 0.035''długość 150 cm, z popychaczem o długości 40 cm, czas stosowania 12 miesięcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 16 Pakiet 15, Pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania w rozmiarze 4.8 Ch o długościach 22-28 cm, prowadnik 0.028'', popychacz min. 40 cm. Cewnik i popychacz pakowane łącznie, prowadnica osobno. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 17 Pakiet 15, Pozycja 5 Prosimy o dopuszczenie w rozmiarze równoważnego produktu w rozmiarze 10-12CH, 12-14CH długości 28-45cm. Możliwość wykorzystania techniki szybkiego zwalniania lub wprowadzenia klasycznego przez środek. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 18 Pakiet 15, Pozycja 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu irygacyjnego o kształcie poduszeczki zamiast walca, reszta zgodna z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 19 Pakiet 15, Pozycja 8 oraz 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nitinolowego ekstraktora złogów z otwarciem frontalnym, łączącego właściwości koszyka i chwytaka. Pozwala na pełne manewrowanie złogiem m.in. chwytanie, czy zmianę położenia. Rozmiar CH1.5 i CH2, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 20 Pakiet 15, Pozycja 10-11 Prosimy Zamawiającego o wykluczenie pozycji, w celu możliwości złożenia konkurencyjnej oferty przez innych oferentów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający