10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2025-08-25

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo:  6542/25

Sprawa nr: 84/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą 15 sztuk urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 84/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 - Pozycja 1-6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii ran posiadające w swoim składzie samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego poliwinylu - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych do podciśnieniowej terapii ran posiadające w swoim składzie 3 sztuki samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Pozycja 10-11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowe zbiorniki na wydzielinę połączone z dwuświatłowym drenem wykonanym z miękkiego poliwinylu o długości 180cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Pozycje 7, 8, 13-17 - Czy Zamawiający przy wyliczaniu wartości pakietu oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie handlowe odpowiednio: Pozycja 7 - op a'10 szt Pozycja 8 - op a'10 szt Pozycja 13 - op a'10 szt Pozycja 14 - op a'5 szt Pozycja 15 - op a'5 szt Pozycja 16 - op a'5 szt Pozycja 17 - op a'10 szt. Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje przy wymienionych pozycjach podania ceny jednostkowej netto za opakowanie handlowe.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-08-25