
Kraków dnia: 2025-08-27
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-424/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa materiałów eksploatacyjnych do preparatyki próbek metalograficznych dla WMN w ramach projektu KOMPAS AGH - DE-dzp.272-424/25” – znak sprawy DE-dzp.272-424/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem dotyczącym możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych w prowadzonym przez Państwa postępowaniu. Analiza Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wykazała, że nasza oferta, choć w pełni zgodna pod względem funkcjonalnym, zawiera alternatywne materiały, które w naszej ocenie spełniają, a nawet przewyższają postawione wymagania.

1. Foremki do inkludowania na zimno

Nasza propozycja i uzasadnienie: Oferujemy foremki silikonowe wielokrotnego użytku o tych samych średnicach. Materiał silikonowy pozwala na łatwe wypchnięcie próbki po utwardzeniu żywicy, co jest funkcjonalnie równoważne z odczepianym dnem i znacząco usprawnia proces de-moldingowania. Dodatkowo, nasze foremki są trwałe i mogą być używane wielokrotnie.

Odpowiedź Zamawiającego 1:
Zamawiający nie wprowadza zmian w opisie przedmiotu zamówienia w pkt.4.1 SWZ
2. Papiery ścierne SiC

Nasza propozycja i uzasadnienie: W naszej ofercie znajdują się papiery o gradacjach P240, P320, P400, P600, P800, P1200 i P2500. W praktyce laboratoryjnej pominięcie pośrednich gradacji, takich jak P500 i P1000, jest powszechne i nie wpływa negatywnie na jakość preparatyki. Papiery o gradacjach P800 i P1200 są na tyle zbliżone do P1000, że ich stosowanie jest wystarczające, co pozwala na optymalizacj procesu szlifowania i skrócenie czasu pracy bez utraty jakości. Nasz asortyment z nadwyżką pokrywa całe spektrum szlifowania dla różnych materiałów.

Odpowiedź Zamawiającego 2:
Zamawiający nie wprowadza zmian w opisie przedmiotu zamówienia w pkt.4.1 SWZ
3. Sukno polerskie syntetyczne

Nasza propozycja i uzasadnienie: Oferujemy syntetyczne sukno polerskie CS-JP (PSA) o średnicy 250 mm. Sukno to, wykonane z syntetycznego jedwabiu, jest doskonałym zamiennikiem sukna wełnianego. Nadaje się do polerowania pośredniego i końcowego metali żelaznych i nieżelaznych, powłok i tworzyw sztucznych. Rekomendowane jest do stosowania z zawiesiną diamentową o wielkości ziarna 0.5-6 µm , co w pełni pokrywa wymagany w specyfikacji zakres 3-6 µm. Chciałbym również podkreślić, że nasze sukna są pakowane po 10 sztuk, co idealnie pokrywa Państwa zapotrzebowanie na dwa opakowania po 5 sztuk jednocześnie obniżając ogólny koszt zakupu. Syntetyczne sukna cechują się również dużą trwałością i powtarzalnością.

Odpowiedź Zamawiającego 3:
Zamawiający nie wprowadza zmian w opisie przedmiotu zamówienia w pkt.4.1 SWZ




1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


