Zakres czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy - aparat USG Logiq i Echokardiografy firmy GE

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy - Defibrylatory Lifepak

- Testy funkcjonalne

- Kontrola wyładowania

- Kontrola poprawności pomiarów funkcji życiowych

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy - Pompy infuzyjne objętościowe Guandong

- Ocena stanu technicznego pompy

- Kontrola działania funkcji i ustawień pompy

- Kalibracja przepływów (jeśli jest taka konieczność)

- Kontrola działania alarmów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Czyszczenie i dezynfekcja obudowy

- Koszty transportu sprzętu do i z serwisu

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy - Respirator przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej TRILOGY

- Aktualizację oprogramowania

- Diagnostykę aparatu oraz analizę pliku błędów

- Czyszczenie wnętrza, sprawdzenie stanu podzespołów aparatu

- Wymianę filtra wlotowego

- Kontrolę stanu baterii oraz zastawek

- Test serwisowy

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Czyszczenie i dezynfekcję obudowy

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy - Urządzenie do dekontaminacji

- Sprawdzenie działania podzespołów urządzenia.

- Sprawdzenie ustawień oprogramowania sterującego.

- Sprawdzenie czujników (temperatury, przepływu,

wilgotności, wagi, ciśnienia),kalibracja poszczególnych czujników – jeśli wymagana

- Czyszczenie/wymiana elementów zużywalnych – jeśli wymagana

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy - Ramy stereotaktyczne

- kontrola bezpieczeństwa systemu (kontrola działania, czyszczenie, sprawdzenie bezpieczeństwa zgodnie z prawem dot. urządzeń medycznych);

- kontrola funkcjonalna (sprawdzenie urządzenia pod względem kompletności wszystkich części i modułów;

- sprawdzenie stanu wizualnego systemu;

- test dokładności ramy stereotaktycznej na fantomie;

- sprawdzenie posuwu manualnego Microdrive;

- funkcje sond biopsyjnych;

- naoliwienie mechanicznych części ramy;

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy – Defibrylatory AED i ZOLL

- Testy funkcjonalne

- Kontrola wyładowania

- Kontrola poprawności pomiarów funkcji życiowych

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 8. Przeglądy okresowe i naprawy - Systemy holterowskie

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 9. Przeglądy okresowe i naprawy - Systemy neuromonitoringu i generator termolezyjny

- Sprawdzenie oprzyrządowania wielorazowego;

- Inspekcja wizualna urządzenia (sprawdzanie uszkodzeń oraz pęknięć obudowy, sprawdzaniemocowań obudowy, sprawdzanie występowania tabliczki znamionowej oraz tabliczekostrzegawczych);

- Test funkcyjny urządzenia (test mechaniczny i funkcyjny wszystkich pokręteł i przycisków);

- Test impedancji wzmacniaczy z użyciem dedykowanej aparatury producenta;

- Test stymulatora oraz modułu wysokiej częstotliwości;

- Update oprogramowania do najnowszej wersji;

- Test urządzenia (test portów USB, test głośnika, test przycisku nożnego);

- Sprawdzenie ustawień programów w tym poprawnego działania scenariuszy operacyjnych;

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 10. Przeglądy okresowe i naprawy - monitory funkcji życiowych oraz stacja centralnego nadzoru Goldway

- Ocena wizualna, sprawdzenie stanu przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie akumulatora

- Sprawdzenie funkcji pomiarowych przy pomocy symulatora - EKG, respiracja, temperatura, IBP, NIBP, SpO2 i innych (jeżeli dotyczy)

- Kalibracja i sprawdzenie szczelności układu pneumatycznego do pomiaru ciśnienia NIBP

- Testy bezpieczeństwa

- Odkurzenie wnętrza centrali

- Weryfikacja pamięci błędów (Error Log)

Zadanie nr 11. Przeglądy okresowe i naprawy - Diatermia KLS Martin Maxium

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 12. Przeglądy okresowe i naprawy - Defibrylator Cardioaid

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 13. Przeglądy okresowe i naprawy - Respirator transportowy Oxylog

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 14. Przeglądy okresowe i naprawy - Mobilny aparat ECMO

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 15. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparaty EMG

- Konserwacja aparatu

- Kontrola wzrokowa w celu wykrycia ewentualnych widocznych uszkodzeń

- Kontrola przewodu zasilania i kabli połączeniowych

- Kontrola złączy pacjenta i kabli elektrod

- Kontrola pracy stymulatora prądowego we wszystkich zakresach

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar prądów upływu

- Pomiar rezystancji przewodu uziomowego

- Pomiar rezystancji uziemionych ochronnie elementów obudowy i części wózka

- Kontrola wzmocnienia wzmacniaczy

- Testowanie poprawnej pracy aparatu

Zadanie nr 16. Przeglądy okresowe i naprawy - Insuflator PG150

- kontrola urządzenia i lokalizacja uszkodzeń,

- konserwacja, kalibracja oraz testy sprawnościowe,

- kontrola sprawności urządzenia oraz test bezpieczeństwa

Zadanie nr 17.Przeglądy okresowe i naprawy - Defibrylatory Beneheart

- Kalibracja

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Testy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta

Zadanie nr 18. Przeglądy okresowe i naprawy - Respirator Mindray SV300

- Kalibracja respiratora

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Testy serwisowe

- Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Zadanie nr 19.Przeglądy okresowe i naprawy - Pompy infuzyjne strzykawkowe S300

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 20. Przeglądy okresowe i naprawy - System nawigacji operacji FUSION COMPACT

- Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia

- Ocena zużycia mechanicznego elementów ruchomych.

- Test działania zasilacza i baterii (jeśli występują).

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z obowiązującymi normami.

- Testy funkcjonalne

- Weryfikacja wersji i poprawnego działania oprogramowania.

- Kalibracja systemu

Zadanie nr 21. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparaty USG FlexFoxus 400

- Kontrola wizualna

- Wykonanie czynności konserwacyjno-diagnostycznych

- Sprawdzenie poprawności działania podzespołów

- Aktualizacja oprogramowania

- Kontrola zasilania

- Testy serwisowe

- Czyszczenie wewnętrzne

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 22. Przeglądy okresowe i naprawy –Videobronchoskopy

- sprawdzenie szczelności urządzenia

- sprawdzenie poprawności działania zespołu napędu końcówki skrętnej

- sprawdzenie drożności kanałów

- sprawdzenie funkcji płukania oraz odsysania w urządzeniu

- weryfikacji poprawności działania obrazu, barwy przycisków

- sprawdzenie stanu technicznego pancerzy oraz podzespołów zewnętrznych w urządzeniu

Zadanie nr 23. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparaty do izolacji magnetycznej

- pełną kontrolę systemu

- czyszczenie i kontrola wszystkich elementów

- czyszczenie i kontrola obudowy zewnętrznej

- czyszczenie i kontrola platformy urządzenia i powierzchni wewnętrznych

- kontrolę regulacji oraz dostosowanie urządzenia (o ile jest to konieczne)

- aktualizację oprogramowania Firmware (na życzenie)

- dokumentację serwisu

Zadanie nr 24. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparat USG Ezono 4000

- Przegląd stanu technicznego

- Aktualizacja oprogramowania

- Kalibracja głowic

- Kontrola obrazowania głowic

- Diagnostyka systemowa

- Czyszczenie filtrów

Zadanie nr 25. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparaty Autotherm

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 26. Przeglądy okresowe i naprawy - Mikroskopy operacyjne

- Sprawdzenie stanu technicznego

- Sprawdzenie działania

- Czyszczenie

- Sprawdzenie stanu technicznego głowicy mikroskopu

- Wykonanie testów

Zadanie nr 27. Przeglądy okresowe i naprawy - Zestaw urządzeń do hydroterapii i termoterapii

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 28. Przeglądy okresowe i naprawy - Tonometr CT-80A

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Czyszczenie u konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 29.Przeglądy okresowe i naprawy - Autorefraktometr i lampa szczelinowa

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Czyszczenie u konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 30.Przeglądy okresowe i naprawy - Respiratory Weinmann

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 31.Przeglądy okresowe i naprawy – Audiometry

- Sprawdzenie poziomu na kalibratorze

- Sprawdzenie poziomu referencyjnych mikrofonu

- Sprawdzenie ciśnienia i szczelności urządzenia

- Wskazanie odchyleń

- Kalibracja poszczególnych mikrofonów

- Wpis do paszportu/karty aparatu

- Wystawienia certyfikatu kalibracji

- Oznakowanie aparatu naklejką

Zadanie nr 32.Przeglądy okresowe i naprawy – Nyktometr

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Czyszczenie u konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 33.Przeglądy okresowe i naprawy - Mobilny aparat ECMO Cardiohelp + HU35

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 34. Przeglądy okresowe i naprawy - System do pozaustrojowej wymiany gazów

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania