Poznań dnia: 2025-08-28

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/97/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 4 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu o działaniu sporobójczym (skuteczny wobec: bakterii beztlenowych z rodzaju Clostridium, bójczy wobec innych bakterii, prątków, grzybów, wirusów). Do stosowania w stężeniu do 2,5% w czasie 15 minut. Wskazany długi czas aktywności sporządzonego preparatu roboczego (potrzebne oświadczenie lub informacja w oryginalnej ulotce producenta preparatu). Gwarantowany brak konieczności zmywania preparatu zdezynfekowanej powierzchni. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. Odpowiedź: zgodnie z SWZ. Zadanie 4 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w płynie na bazie dwutlenku chloru do dezynfekcji małych wrażliwych na substancje dezynfekcyjne powierzchni w otoczeniu pacjenta. Minimalne parametry: biobójczy wobec bakterii, prątków, grzybów, wirusów, spor (skuteczny wobec bakterii beztlenowych Clostridium difficile) w czasie do 5 minuty. Preparat w koncentracie do przygotowania roztworu roboczego. Op. 100 ml Produkt biobójczy. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Zadanie 5 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gazików do dezynfekcji i odkażania produktów medycznych. Gaziki nasączone 2% glukonianem chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylenowym, zwalczający bakterie i drożdże, pakowany pojedynczo. Wymagany czas dezynfekcji dla produktów medycznych 30 sekund. Rozmiar gazika 42 mm * 32 mm (złożony) i 150 mm * 129 mm (rozłożony). Przydatność do użycia 24 miesiące od daty produkcji. Opisy na opakowaniu w języku polskim. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 1 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym i 0.5% glukonianem chlorheksydyny, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum działania B,F w czasie do 15 sekund, przydatność do użycia 24 miesiące od daty produkcji, opis na opakowaniu w języku polskim? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 2 Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 11: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 11: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności, jednak nie mniej niż 50.00zł za każdy dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 1. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1,2,3: 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 10% niezrealizowanej części kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Zadanie 5, poz. 1 Proszę o dopuszczenie gazików zgodnych z opisem: Gaziki do dezynfekcji skóry z chlorheksydyną - wyrób medyczny klasy I - wykonane z bardzo delikatnej włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 50 g/m2 - nasączone 70 % alkoholem izopropylowym i 0,5% CHG - rozmiar gazika rozłożonego 16 x 10 cm (4 x 5 cm złożony) - każdy płatek pakowany w osobnej saszetce o wymiarze 6 x 7 cm - gaziki 4 krotnie złożone na 8 warstw - produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego - opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Zadanie 5, poz. 1 Proszę o dopuszczenie gazików zgodnych z opisem: Gaziki do dezynfekcji skóry z chlorheksydyną - wyrób medyczny klasy I - wykonane z bardzo delikatnej włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 70 g/m2 - nasączone 70 % alkoholem izopropylowym i 0,5% CHG - rozmiar gazika rozłożonego 16 x 10 cm (4 x 5 cm złożony) - każdy płatek pakowany w osobnej saszetce o wymiarze 6 x 7 cm - gaziki 4 krotnie złożone na 8 warstw - produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego - opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Zadanie 5, poz. 1 Proszę o dopuszczenie gazików w opakowaniach po 50 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym. Odpowiedź: Dopuszcza się gaziki pakowane każdy płatek w osobnej saszetce, w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk oraz przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska