załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont gabinetu na oddziale Urologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

- Zakres Prac zgodnie z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3) obejmuje:

-demontaż stolarki aluminiowej wraz z wyniesieniem poza budynek

-zburzenie murowanych ścianek działowych wraz z utylizacją

-demontaż lamp oświetleniowych

-demontaż umywalki

-skucie fartucha z płytek

-zerwanie wykładziny

-przerobienie instalacji sanitarnej

-wykonanie nowego fartucha z płytek

-montaż nowej umywalki, baterii

-zabudowa otworów po demontażu okien od strony sali zabiegowej

-wyrównanie ścian i sufitu gładzią

-założenie nowej wykładziny

-założenie nowych kratek wentylacyjnych

-malowanie ścian w kolorze + ściany w sali zabiegowej

-montaż klimatyzacji.

-zabezpieczenie foliami miejsc pracy

- Przedmiot zamówienia oprócz robót remontowych obejmuje również przygotowanie  stref przeznaczonych do realizacji robót poprzez:

• zabezpieczenie elementów folią i taśmą malarską
• zabezpieczenie podłóg, a w strefie korytarzy dodatkowo słupów, balustrad itp.,
• przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/gruntowanie łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń - w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych).

- Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne
przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np.
przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się pacjenci i pracownicy. Prace głośne będą wykonywane po uzgodnieniu godzin z Zamawiającym.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje
dotyczące przewidywanych do wykorzystania materiałów (objętych ofertą Wykonawcy i zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego).

- Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu Szpitala w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym

- Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywozu i utylizacji powstałych odpadów.