Bydgoszcz dnia: 2025-09-03

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6798/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający dokonuje sprostowania udzielonych wyjaśnień z dnia 02.09.2025r. pismo nr 6762/2025 w postępowaniu na ” Dostawy sukcesywne wyrobów medycznych do witrektomii, hemostatyków i płynów do irygacji na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 91/2025

BYŁO:

Pytanie nr 3 6. dotyczy zadania nr 4 poz. 2 Czy zamawiający dopuści roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06% (0.6 mg/ml) w opakowaniach zawierających 10 szt. szklanych fiolek o objętości 1 ml? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje roztworu buforowego. JEST: 6. dotyczy zadania nr 4 poz. 2 Czy zamawiający dopuści roztwór błękit trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06% (0.6 mg/ml) w opakowaniach zawierających 10 szt. szklanych fiolek o objętości 1 ml? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje roztworu buforowanego. BYŁO:

Pytanie nr 5 2. Dotyczy zadania nr 4 poz. 2 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz. 2: Barwnik do przedniego odcinka oka (torebka przednia soczewki) o składzie 0,06% trypan blue, w fiolce o pojemności 1ml? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje roztworu buforowego. JEST: 2. Dotyczy zadania nr 4 poz. 2 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz. 2: Barwnik do przedniego odcinka oka (torebka przednia soczewki) o składzie 0,06% trypan blue, w fiolce o pojemności 1ml? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje roztworu buforowanego.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska – tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2025-09-03