Bydgoszcz dnia: 2025-09-08

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 6874/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | "Zakup sprzętu do diagnostyki genetycznej" w 2025r.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 92/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Dot. Załącznika nr 12 do SWZ – projektu umowy, § 8 ust 1, pkt 2,3,4 – dla części 1

Zamawiający zapisał: „2) 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji.” Prosimy o korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał następująco: „2) 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,2 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) 0,2 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji.” Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wyżej wskazanych kar umownych w projekcie umowy wyłącznie w zakresie zadania 1.

- Dot. Załącznika nr 8 do SWZ – specyfikacja techniczna, dla części 1 , punkt 25: Zamawiający zapisał: „Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy.” Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy. Producent którego reprezentujemy, oferuje w ramach gwarancji 21 dniowy termin naprawy, niezależnie czy wymagana jest wymiana części czy też nie. Aby móc spełnić postawione warunki przez Zamawiającego, Wykonawca musiałby ująć w cenie oferty koszt specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 25 Specyfikacji technicznej (zadanie 1, załącznik nr 8 do SWZ ) w następujący sposób: 25; Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy.; TAK. - Dot. Załącznika nr 8 do SWZ – specyfikacja techniczna, dla części 1 , punkt 26: Zamawiający zapisał: „Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy” Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy” Producent którego reprezentujemy, oferuje w ramach gwarancji 21 dniowy termin naprawy, niezależnie czy wymagana jest wymiana części czy też nie. Aby móc spełnić postawione warunki przez Zamawiającego, Wykonawca musiałby ująć w cenie oferty koszt specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 26 Specyfikacji technicznej (zadanie 1, załącznik nr 8 do SWZ ) w następujący sposób: 26; Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych) liczony od momentu podjęcia naprawy; TAK. - Dot. Załącznika nr 8 do SWZ – specyfikacja techniczna, dla części 1 , punkt 30: Zamawiający zapisał: „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 14 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.” Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 21 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.” Producent którego reprezentujemy, oferuje w ramach gwarancji 21 dniowy termin naprawy, niezależnie czy wymagana jest wymiana części czy też nie. Aby móc spełnić postawione warunki przez Zamawiającego, Wykonawca musiałby ująć w cenie oferty koszt specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. 30 Specyfikacji technicznej (zadanie 1, załącznik nr 8 do SWZ ) w następujący sposób: 30; Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 21 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji.; TAK. - Dot. Załącznika nr 8 do SWZ – specyfikacja techniczna, dla części 1 , punkt 32: Zamawiający zapisał: „Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia.” Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: ”Dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od momentu dostarczenia.” Producent którego reprezentujemy, gwarantuje dostępność części przez 7 lat. Aby móc spełnić postawiony warunek, Wykonawca musiałby ująć w cenie oferty koszt stworzenia magazynu części zamiennych, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 32 Specyfikacji technicznej (zadanie 1, załącznik nr 8 do SWZ) w następujący sposób: 32; Dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od momentu dostarczenia.; TAK. Pytanie nr 2 - Dot.: Specyfikacja techniczna – zadanie 4, pkt 31 Zamawiający wskazuje: „Autoryzowany serwis na terenie Polski”. Czy Zamawiający akceptuje serwis producenta w siedzibie Wykonawcy na terenie Unii Europejskiej (Niemcy)? Uzasadnienie: W celu zapewnienia wysokiej jakości usług serwisowych nie udzielamy autoryzacji innym podmiotom. Przeglądy i naprawy realizowane są wyłącznie w autoryzowanym centrum serwisowym producenta na terenie UE (Niemcy). W okresie gwarancji usługi serwisowe (przeglądy, naprawy) obejmują przesyłkę urządzenia oraz zapewnienie urządzenia zastępczego na czas naprawy. Urządzenie zastępcze zostanie dostarczone w ciągu 5–7 dni roboczych od stwierdzenia konieczności naprawy objętej gwarancją. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na autoryzowany serwis na terenie Unii Europejskiej (Niemcy). - Dot.: Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy – § 2 pkt 8 – Zadanie 4 Zamawiający pisze: „Na fakturze musi się znajdować wykaz dostarczonych urządzeń (nazewnictwo zgodne z nazwą zadania), ich ilość, wartość netto i wartość brutto”. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie na fakturze kosztów usług zawartych w pozycji nr 2 Załącznika nr 11 do SWZ, tj. „Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361): • pkt 7: „Faktura musi zawierać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.” W świetle przepisów podatkowych (ustawa o VAT) usługi dodatkowe takie jak dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, rozszerzenie gwarancji czy przeglądy techniczne muszą być fakturowane odrębnie i objęte właściwą stawką VAT (23%). Natomiast towar (urządzenie) objęty jest stawką 8% VAT i nie może obejmować usług dodatkowych.

Odpowiedź: W paragrafie 2 ust. 8 projektu umowy Zamawiający pisząc, że „Na fakturze musi się znajdować wykaz dostarczonych urządzeń (nazewnictwo zgodne z nazwą zadania), ich ilość, wartość netto i wartość brutto.” nie pisze, że na fakturze nie ma znajdować się lub nie może/mogą znajdować się koszt/y za dostawę, montaż, instalację, uruchomienie, szkolenie i serwis. Załącznik nr 11 do SWZ pkt. 2 „Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis”. Dla Zamawiającego jest bardzo ważne zachowanie tożsamej nazwy przedmiotu zamówienia na fakturze i tym jest podyktowane umieszczenie takiego zapisu w umowie. - Dot.: Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy – § 2 pkt 2 – Zadanie 4 Zamawiający pisze: „Faktura może być wystawiona nie wcześniej niż po protokolarnym odbiorze, (na który składa się dostawa, instalacja przedmiotu zamówienia i przeszkolenie personelu), w którym Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag, co do wykonania przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia w Sprzęt Medyczny (dalej: Przedstawiciel Zamawiającego) – ………………………… tel. ……………………………… lub inna upoważniona osoba.” Czy Zamawiający dopuszcza wyszczególnienie na fakturze – w oddzielnych pozycjach – kosztów ujętych w pozycji nr 2 Załącznika nr 11 do SWZ (Zadanie 4), tj. dostawy, montażu, instalacji, szkolenia oraz serwisu, wraz z datami wykonania poszczególnych usług? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361): • pkt 6: „Faktura musi zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru albo wykonania usługi, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury.” W konsekwencji: • Usługi dostawy, montażu, instalacji, szkolenia oraz serwisu – jako odrębne świadczenia – muszą być wykazane osobno i fakturowane z datą ich wykonania (lub z wyraźnym zaznaczeniem, że dotyczą opłaty z góry). • Usługa serwisowa związana z okresem gwarancji wykraczającym poza ustawowe 12 miesięcy dla relacji B2B stanowi usługę dodatkową. W świetle przepisów wszelka gwarancja powyżej 12 miesięcy może być traktowana jako odrębna usługa podlegająca wynagrodzeniu. • Przeglądy techniczne, jako czynności serwisowe zalecane przez producenta, również stanowią usługę dodatkową, która powinna być jednoznacznie ujęta na fakturze. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje, że na fakturze zostaną uwzględnione koszty zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ tj. punkt 1 i punkt 2 specyfikacji technicznej. Należy również zwrócić uwagę na zapisy w SWZ rozdział 21.

- Dotyczy: Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy – § 2 pkt 1 – Zadanie 4 Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować sprzęt i przeszkolić personel na własny koszt, na terenie siedziby Zamawiającego (ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy) w nieprzekraczalnym terminie do … dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dostawa i instalacja oraz przeszkolenie personelu może odbywać się w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 14:00.”

W związku z wyceną usług dostawy, instalacji i szkolenia oraz serwisu w pozycji 2 Specyfikacji Technicznej Zadania nr 4 (Załącznik nr 11 do SWZ), prosimy o doprecyzowanie, czy sformułowanie „na własny koszt” dotyczy dodatkowych kosztów nieujętych w kosztach wskazanych w wyżej wymienionym załączniku.

Odpowiedź: Zamawiający pisząc w paragrafie 2 ust. 1 sformułowanie „na własny koszt” miał na myśli koszt który jest ujęty w załączniku nr 11 do SWZ pkt. 2  „Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis”.

- Dotyczy: Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt umowy – § 3 pkt 5 – Zadanie 4 Zamawiający pisze: „Przeglądy okresowe sprzętu zalecane przez Producenta, w okresie gwarancji wykonywane są na koszt Wykonawcy.”

W związku z wyceną usług dostawy, instalacji i szkolenia oraz serwisu, wyszczególnionych w pozycji 2 Specyfikacji Technicznej Zadania nr 4 (Załącznik nr 11 do SWZ), prosimy o doprecyzowanie, czy sformułowanie „na koszt Wykonawcy” dotyczy dodatkowych kosztów, nieujętych w kosztach wskazanych w wyżej wymienionym załączniku.

Odpowiedź: Zamawiający pisząc w paragrafie 3 ust. 5 sformułowanie „na koszt Wykonawcy” miał na myśli koszt który jest ujęty w załączniku nr 11 do SWZ pkt. 2  „Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis”.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-09-08