Bydgoszcz dnia: 2025-09-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7068/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy specjalistycznych materiałów opatrunkowych na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 87/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. Zadania 4 Pozycje 1-5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych pojedynczo w opakowaniach handlowych a’25 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem ilości, zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę i podaniem liczby sztuk w opakowaniu handlowym. - Dot. Zadania 5 Pozycje 3-4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek poliuretanowy przezroczysty, paroprzepuszczalny, hipoalergiczny, samoprzylepny pokryty na całości hipoalergicznym klejem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania 7 Pozycja 1 – Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w rozmiarze 9 x 15 cm, w opakowaniu po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 800 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ?? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Dot. Zadania 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ. - Dot. Zadania 4 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek pokryty klejem przyjaznym dla skóry? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek pokryty klejem przyjaznym dla skóry z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ. Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany opatrunek był samoprzylepny, pooperacyjny, włókninowy, hipoalergiczny, jałowy, z warstwą chłonną.

Pytanie nr 3 - Dot. Zadania 7 poz. 1 Proszę o dopuszczenie opatrunków zgodnych z opisem: Transparentny opatrunek do mocowania cewników dożylnych - Wykonany z folii poliuretanowej - Skrzydełka wzmocnione włókniną - Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym nie podrażniającym skóry - Opatrunek posiada wycięcie - Przepuszczająca powietrze, oddychająca, wodoodporna struktura nie pozwala bakteriom i wirusom przeniknąć do rany - Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu - Sterylizowany promieniami gamma - Rozmiar 9 x 11 cm - Pakowany po 100 sztuk - brak ramki i metki do opisywania Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl

Data: 2025-09-16