Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

1. Generatory arbitralne OWON XDG2035 – 10 szt., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Częstotliwość wyjściowa: min. do 2×30 MHz (sinus), pasmo pełne do 35 MHz

- Próbkowanie (sampling rate): min. 500 MS/s

- Rozdzielczość częstotliwości: co najmniej 1 µHz

- Bardzo długa pamięć dla przebiegu arbitralnego: min. 10 Mpts

- Rozdzielczość pionowa: minimum 14 bit

- Wbudowane przebiegi: co najmniej 6 podstawowych przebiegów + co najmniej 150 przebiegów arbitralnych

- Obsługa następujących modulacji: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM

- Zintegrowany licznik częstotliwości o wysokiej dokładności: zakres od 100 mHz do co najmniej 200 MHz

- Interfejsy komunikacyjne: USB Host, USB Device, LAN, RS-232

- Interfejs użytkownika: ekran kolorowy, minimum 7 cali, rozdzielczość co najmniej 800×480 pikseli

2. Oscyloskopy cyfrowe OWON XDS2102A – 10 szt., zgodnie z poniższą specyfikacją minimalną:

- Pasmo: min. 100 MHz, dwa kanały

- Częstotliwość próbkowania: 1 GSa/s (na kanał)

- Długość rekordu: co najmniej 40 Mpts

- Częstotliwość odświeżania przebiegów: ≥ 45 000 wfms/s

- Wyświetlacz: 8 cali, kolorowy 800×600 px, dotykowy

- Funkcje matematyczne: FFT, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, filtracja

- Analiza protokołów: obsługa I²C, SPI, UART/RS232, CAN, LIN

- Interfejsy komunikacyjne: USB host, USB device, LAN, VGA

- Dodatkowe funkcje: tryb sekwencyjny, rejestrator przebiegów, generator przebiegów arbitralnych (opcja, jeśli wbudowany), możliwość zapisu danych na USB

3. Zasilacze laboratoryjne programowalne DC OWON ODP3033 – 10 szt., o parametrach minimalnych:

- Liczba kanałów: 3 (2 regulowane + 1 stały)

- Zakres napięcia: kanały regulowane 0–30 V, kanał stały 5 V

- Maksymalny prąd: 3 A na każdy kanał regulowany, 3 A na kanał stały (lub zgodnie z danymi producenta)

- Moc wyjściowa łączna: ok. 375 W

- Rozdzielczość nastawy: 1 mV / 1 mA lub lepsza

- Tryby pracy: niezależny, równoległy, szeregowy

- Programowanie sekwencji napięciowych (listy kroków)

- Ochrona: OVP (przeciwprzepięciowa), OCP (przeciwzwarciowa), OTP (termiczna)

- Interfejsy komunikacyjne: USB, RS232, LAN (SCPI)

- Wyświetlacz: kolorowy, czytelny (min. 4,3″)

Dostawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Gwarancja dla generatorów i zasilaczy min. 2 lata, dla oscyloskopów min. 3 lata.

Termin realizacji: max. 10 dni od daty zawarcia umowy.