
Kraków dnia: 2025-09-17
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.272-492/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków AGH w Krakowie – KC-DE-zp.272-492/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-492/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie  1:
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przez Państwa polegającego na zamówieniu usługi Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków AGH w Krakowie – KC-DE-zp.272-492/25 oraz wymogu formalnego opisanego w pkt. 5.4 tj.

"- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje lub jest w trakcie realizacji co najmniej:

- trzech usług w zakresie opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków o skomplikowanej funkcji i strukturze (tj. budynki minimum średniowysokie z systemem SSP, DSO i oddymianiem) oraz

- dwóch instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanych dla obiektów wymagających dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, uwzględniających procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego."

pojawia się pytanie w jakiej formie ma być przedstawiony wykaz i jego uprawdopodobnienie. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest dokumentem najwyższej wagi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, co za tym idzie nie sporządza się przeważnie protokołów przekazania ww. dokumentacji, a jedynie wystawia fakturę za wykonaną usługę. Zatem czy takie faktury będą dla Państwa wystarczającym dokumentem? Czy uwzględnicie Państwo również formę zaświadczenia, oświadczenia firm konserwujących instalacje ppoż. w budynkach dla których wykonywaliśmy takie dokumentacje jako podwykonawca? 
Odpowiedź 1:




Zamawiający informuje że szczegółowe wymagania w powyższym zakresie zostały określone w punkcie 10.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Faktury zazwyczaj nie zawierają informacji, o których mowa w punktach 8.2.4 oraz 10.2.1 SWZ. W celu uprawdopodobnienia wykonania usług należycie, do wykazu należy załączyć dowody, takie jak:

· referencje,

· poświadczenia,

· inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

· a jeżeli wykonawca nie może ich uzyskać z przyczyn niezależnych — oświadczenie wykonawcy (jako dowód zastępczy).

Dowody te muszą potwierdzać, że usługa została wykonana należycie (tj. zgodnie z umową, bez istotnych uchybień, terminowo itd.). 

Jeżeli firma realizowała usługi jako podwykonawca na rzecz generalnego wykonawcy, to generalny wykonawca może wystawić referencje lub poświadczenie, potwierdzające należyte wykonanie usługi.

Pytanie 2:

Czy uznacie za spełnienie wymogu formalnego wykaz Ekspertyz technicznych uzgodnionych z Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej wykonanych dla obiektów spełniających powyższe wymagania, gdyż są to dokumenty wymagające znacznie wyższej rangi i wymagające większej wiedzy oraz doświadczenia niż IBP?

Odpowiedź 2:

W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmian w pkt w pkt. 8.2.4a) SWZ:

z zapisu:

„Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że: 

a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje lub jest w trakcie realizacji co najmniej:

- trzech usług w zakresie opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków o skomplikowanej funkcji i strukturze (tj. budynki minimum średniowysokie z systemem SSP, DSO i oddymianiem) 

oraz

- dwóch instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanych dla obiektów wymagających dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, uwzględniających procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego.”

na zapis:

„Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że: 

a) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje lub jest w trakcie realizacji co najmniej:

- trzech usług w zakresie opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub trzech usług polegających na opracowaniu Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej uzgodnionej z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dla budynków o skomplikowanej funkcji i strukturze (tj. budynki minimum średniowysokie z systemem SSP, DSO i oddymianiem) 

oraz

- dwóch usług polegających na opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub dwóch usług polegających na opracowaniu Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej uzgodnionej z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,

dla obiektów wymagających dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, uwzględniających procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego.”
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


