# Załącznik nr 8 do SWZ

# Załącznik nr 1 do umowy

# PUNKTY POBORU

Zadanie 1: dostawa energii elektrycznej do kompleksu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy przy ul . Powstańców Warszawy 5,

szacowana ilość zużycia na 24 miesiące wynosi: 11 485,188‬  MWh:

Przyłącze 1:

Adres PPE - BYDGOSZCZ, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5

Numer punktu poboru – 590310600001145160

Numer umowy - D/I/11/10149806/00003/0

Grupa taryfowa:B23

Moc umowna:1250 kW

Typ zasilania:3 fazowy

Napięcie:15000V

Licznik:

Numer:04941751

Status: Aktywny

Data montażu:09.01.2025

Strefowość: trzystrefowy

Mnożna:1500

Zabezpieczenie przedlicznikowe:10A

Miejsce dostarczenia (granica własności): Zaciski na głowicy kablowej SN w złączu kablowy SN nr 1 (własność Enea Operator Sp. z o. o.) nr 001984 Powstańców Warszawy 5 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Głowica kablowa na majątku i w eksploatacji podmiotu przyłączanego mocy umownej 1250 kW, warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o. o. :

nr 66696/2019/OD1/RR1, Z 10.12.2021 r. Umowa o przyłączenie do sieci zawarta w dniu 01.06.2021 r.

Przyłącze 2:

Adres PPE - BYDGOSZCZ, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5

Numer punktu poboru – 590310600001145146

Numer umowy - D/I/11/10149806/00004/0

Grupa taryfowa:B23

Moc umowna:1000 kW

Typ zasilania:3 fazowy

Napięcie:15000V

Licznik:

Numer:04944957

Data montażu:09.01.2025

Strefowość: trzystrefowy

Mnożna:1500

Zabezpieczenie przedlicznikowe:10A

Miejsce dostarczenia ( granica własności ): Zaciski na głowicy kablowej SN w złączu kablowym SN 
nr 2 ( własność Enea Operator Sp. z o.o. ) nr 001985 Powstańców Warszawy 5 w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Głowica kablowa na majątku i w eksploatacji podmiotu przyłączanego o mocy umownej 1000 kW, warunki przyłączenia do sieci  ENEA Operator Sp. z o.o.:

nr 66696/2019/OD1/RR1 z 10.12.2019 r. Umowa o przyłączenie do sieci zawarta w dniu 01.06.2020 r.

Zadanie 2: dostawa energii elektrycznej do Domu Medyka  10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Skromnej 5,

szacowana wartość zużycia w ciągu 24 miesięcy wynosi 357,685 MWh (energia całodobowa – G11)

Adres PPE - BYDGOSZCZ, UL. SKROMNA 5

Numer punktu poboru – 590310600001234758

Numer umowy - D/I/11/10149806/00005/0

Grupa taryfowa:G11

Moc umowna:70 kW

Typ zasilania:3 fazowy

Zabezpieczenie przedlicznikowe:160A

Napięcie:400V

dostawa układem 3 fazowym przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 160.0 A, o mocy umownej wynoszącej 70 kW, poprzez stację transformatorową znajdującą się na terenie kompleksu.