10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2025-09-19

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 7193/25

Sprawa nr: 102/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

| Nazwa zamówienia: | Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 36 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 102/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz 1 dopuszcza probówki o pojemności całkowitej 5ml i użytkowej 4ml? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2 Dot. zad. nr 5 i 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Formularza cenowego, Zadanie 5. Zamknięty system do pobierania krwi Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści w Poz. 8 Probówkę do OB wykonaną ze szkła? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Formularza cenowego, Zadanie 5. Zamknięty system do pobierania krwi Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści uchwyty do igieł systemowych pakowane po 100 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. Zadanie 6 Zamknięty system do pobierania moczu Poz.2 Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 pojemniki do zbierania moczu pakowane po 300 sztuk? Pojemniki posiadają plombę gwarantującą sterylne wnętrze pojemnika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. Zadanie 5 Zamknięty system do pobierania krwi oraz Zadanie 6 Zamknięty system do pobierania moczu Czy Zamawiający wymaga, aby w rubryce pełen kod towaru dopisać także nazwę producenta? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 3 1. Dot. zadania nr 5 poz.2 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5,5 ml spełniające pozostałe wymagania? W przypadku braku zgody prosimy o wybór przykładowych pojemności: 4,9 ml, 5,5 ml, 7,5 ml. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dot. zadania nr 5 poz.3 Czy Zamawiający dopuści probówki K3 EDTA i spełniające pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Dot. zadania nr 5 poz.4 Czy Zamawiający dopuści probówki 1,8 ml K3 EDTA w miejsce 2 ml i spełniające pozostałe wymagania? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dot. zadania nr 5 poz.6 Czy Zamawiający dopuści probówki z fluorkiem potasu i EDTA o pojemności 2,6 ml i spełniające pozostałe wymagania? W przypadku braku zgody prosimy o wybór przykładowych pojemności: 1,2 ml, 2,6 ml. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 5. Dot. zadania nr 5 poz.7 Czy Zamawiający dopuści probówki 2,6 ml i spełniające pozostałe wymagania? W przypadku braku zgody prosimy o wybór przykładowych pojemności: 1,2 ml, 2,6 ml. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 6. Dot. zadania nr 5 poz.8 Czy Zamawiający dopuści probówki do OB o wymiarach 8 mm x 130 mm i spełniające pozostałe wymagania? Wykonawca dostarcza statywy kompatybilne do probówek o tych wymiarach w pozycji nr 9. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dot. zadania nr 5 poz.13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym punkcie igieł 0,7 i 0,8 o długości 25 mm? Dzięki możliwości wykorzystania techniki aspiracyjnej oraz krótszej igle, po wkłuciu się w żyłę w zestawie do pobierania doskonale widać krew, co redukuje konieczność stosowania standardowych i drogich igieł przeziernych. Niewielka ilość wymagana przez Zamawiającego sugeruje, że są one używane tylko do takich, trudniejszych przypadków. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 8. Dot. zadania nr 5 poz.15 Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe z drenem długości 80 mm i spełniające pozostałe wymagania? W przypadku braku zgody prosimy o wybór długości drenu: 80 mm, 200 mm. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 9. Dot. zadania nr 5 poz.16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym punkcie igieł połączonych fabrycznie z uchwytem, całość posiadająca zabezpieczenie przeciwzakłuciowe 0,7 i 0,8 25 mm? Dzięki możliwości wykorzystania techniki aspiracyjnej oraz krótszej igle, po wkłuciu się w żyłę w zestawie do pobierania doskonale widać krew, co redukuje konieczność stosowania standardowych i drogich igieł przeziernych. Niewielka ilość wymagana przez Zamawiającego sugeruje, że są one używane tylko do takich, trudniejszych przypadków. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 10. Dot. zadania nr 5 poz. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację FAC i dopisanie w tej pozycji " wycenić jeżeli system tego wymaga"? Uchwyt systemowy w systemie aspiracyjno-próżniowym do poboru krwi jest zminimalizowany i na stałe zespolony z każdą igłą systemową do poboru krwi, nie występuje jako osobna pozycja, co przy dużym zapotrzebowaniu w ilości 510 tys. sztuk w formularzu asortymentowo-cenowym pozwala na zaoszczędzenie sporej kwoty finansowej. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 11. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ˘ Czy Zamawiający dopuści probówki aspiracyjno-próźniowe z próżnią nie zdefiniowaną fabrycznie, ale wytwarzaną na etapie pobierania? Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala na wybór techniki pobrania zarówno wymaganej przez Zamawiającego próżniowej jak i aspiracyjnej, więc pobranie zarówno w prostszych warunkach jak i u pacjentów trudniejszych schorowanych, z trudnymi warunkami żylnymi. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ˘ Czy Zamawiający dopuści probówki finalnie sterylizowane, czyste sterylnie SAL = 3? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ˘ Czy Zamawiający wyrazi zgodę probówkę o podniesionym dnie, która daje ten sam efekt jak wymagane probówki do koagulologii o budowie typu "podwójnej ścianki" lub "probówka w probówce". Wszystkie wymienione typy probówek pozwalają na wyższy poziom cieczy w probówce. W przypadku braku zgody prosimy o wyrażenie zgody na pojemność probówki do koagulologii 1,4 ml, która umożliwia pracę w systemie "probówka w probówce". Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. ˘ Czy Zamawiający dopuści aby nazwa oferowanego systemu lub nazwa producenta systemu była na każdym pojedynczym blistrze zawierającym uchwyt i kompatybilną z nim igłę systemową, nie bezpośrednio na uchwycie? Uchwyt i igła są całością pakowaną w blistrze, uchwyt jest zminimalizowany, wszelkie informacje znajdują się na opakowaniu blistrowym każdej sztuki produktu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ˘ Prosimy o umożliwienie dostarczania probówek pakowanych w opakowania kartonikowe oklejone cienką folią. Jesteśmy firmą, która stara się działać zgodnie z aktualnymi eco trendami. Nasze opakowania są biodegradowalne i produkowane w sposób, który pozwala po prostym rozłożeniu kartonika magazynować je w niewielkich przestrzeniach oraz oszczędzać pieniądze na mniejszej ilości utylizowanych odpadów. Kartoniki można układać w sposób umożliwiający pionowe przechowywanie probówek. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 12. Dot. zadania nr 3 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymaganych wymiarach 75 mm na 12 mm i spełniające pozostałe wymagania, ale znakowane jako "probówki 5ml"?.Wymagany wymiar probówki mieści zakres do 5 ml płynu. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 13. Dot. zadania 6 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemnik pakowany w opakowanie w stosie po 5 sztuk? Pojemniki są sterylne i sterylność wewnętrzną pojemników gwarantuje naklejka obejmująca pojedynczy pojemnik i nakrętkę, która jest naklejona na każdej sztuce produktu i po odkręceniu nakrętki ulega przerwaniu, co oznacza utratę sterylności. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 14. Dot. zadania 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści probówkę do moczu niesterylną? Probówki pakowane zbiorczo, w dużej ilości, są klasyfikowane jako niesterylne, mimo, że są zakręcone zakrętką i wewnątrz są czyste do badań analityki ogólnej. Probówki sterylne są pakowane pojedynczo, ale są droższe i zwykle przeznaczone do badań mikrobiologicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 15. Dot. zadania 6 poz. 1 W przypadku nie wyrażenia zgody na probówkę niesterylną w pozycji nr 1, zwracamy się z prośbą o oszacowanie ilości potrzebnych probówek do badań mikrobiologicznych - sterylnych, pojedynczo pakowanych i probówek niesterylnych, do badań analityki ogólnej. Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich sterylnych probówek. 16. Dot. zadania 6 poz. 1 Ponieważ probówki niesterylne pakowane są po 64 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe i w związku z tym, że jest to wyrób medyczny, którego zgodnie z regulacjami unijnymi nie ma można rozpakowywać prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie dokonywał zakupów w pełnych opakowaniach handlowych. Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek sterylnych. 17. Dotyczy projektu umowy §8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

PYTANIE NR 4 - Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - Dotyczy wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - Dotyczy wzoru umowy § 8 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację postanowień dotyczących naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia. Proponujemy, aby kary były naliczane za każdy dzień roboczy zwłoki, zamiast za każdy dzień kalendarzowy. Naliczanie kar za dni robocze jest bardziej adekwatne do rzeczywistego harmonogramu prac i uwzględnia faktyczne możliwości wykonawcze Wykonawcy. W dni ustawowo wolne od pracy oraz weekendy, realizacja zamówienia może być ograniczona lub niemożliwa, co nie wynika z zaniedbania Wykonawcy, lecz z obowiązujących przepisów prawa pracy. Taka zmiana pozwoli na bardziej sprawiedliwe i proporcjonalne podejście do kwestii odpowiedzialności kontraktowej. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy w następujący sposób: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”. Krzywdzącym jest, aby Wykonawca ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 40% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - Dotyczy pakietu 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści probówki okrągłodenne o pojemności 11 ml? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Dotyczy pakietu 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na mocz o pojemności 120 ml? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 5 Dotyczy: Zadanie 5. Zamknięty system do pobierania krwi na okres 36 miesięcy. Pozycja nr 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB wykonanych z wysokiej jakości szkła, gwarantującego większą stabilność odczynnika i dłuższy okres przydatności nawet do 24 miesięcy od daty produkcji? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy: Zadanie 5. Zamknięty system do pobierania krwi na okres 36 miesięcy. Pozycja nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł systemowych przeziernych w opakowaniu zawierającym po 100 sztuk, co nie ma znaczenia dla jakości oferowanych produktów z opcją zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań w celu zabezpieczenia wskazanej liczby igieł 150 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy: Zadanie 5. Zamknięty system do pobierania krwi na okres 36 miesięcy. Pozycja nr 15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania igieł motylkowych ze standardowym zabezpieczeniem ostrza igły po pobraniu co pozwala zachować wysoki poziom bezpieczeństwa personelu pobierającego i z wężykiem o długości 18 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dotyczy: Zadanie 5. Zamknięty system do pobierania krwi na okres 36 miesięcy. Pozycja nr 16. 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł systemowych z wizualizacją wkłucia 0,7 mm i 0,8 mm, które nie posiadają zabezpieczenia przeciw zakłuciu i nie są fabrycznie połączone z bezpiecznym uchwytem? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 16A (dodanej do formularza asortymentowo – cenowego) liczby bezpiecznych uchwytów równoważnych z liczbą powyższych igieł przeziernych. Proponowane rozwiązanie nie ma znaczenia na jakość pobieranych próbek krwi od pacjenta i nie ma wpływu na jakość końcowego wyniku badania. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wspomnianych powyżej igieł przeziernych i bezpiecznych uchwytów w ilości 200 sztuk, czyli zaokrąglenie w górę wyspecyfikowanej liczby igieł z uchwytami? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dotyczy: Dotyczy: Zadanie 5. Zamknięty system do pobierania krwi na okres 36 miesięcy. Wymagania techniczne. 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów do igieł systemowych, które nie posiadają znaku graficznego producenta, co nie ma znaczenia dla jakości oferowanych produktów i pobranych próbek krwi, natomiast posiadają najważniejsze oznaczenie w postaci kodu jednorazowego użycia ? Uchwyty na zbiorczym opakowaniu posiadają etykietę zawierającą obszerne informacje w postaci nazwy producenta, nazwy systemu, nazwy produktu, numery katalogowego, oznaczenia kodu jednorazowego użytku, daty produkcji, daty ważności, co ma zdecydowanie najważniejsze znaczenie przy procedurze pobierania krwi. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko w przypadku jeżeli uchwyt i kompatybilna z nim igła systemowa stanowią całość. 2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wszystkich probówek w opakowaniach zawierających 100 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów w opakowaniach zawierających 200 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 6 Dotyczy: zadanie nr 6 - Czy w poz. 1, zadania nr 6, Zamawiający dopuszcza probówkę 16×100 mm do próżniowego lub aspiracyjnego pobierania moczu, okrągłodenną, o pojemności użytkowej 9 ml i pojemności całkowitej 10 ml? Czy Zamawiający wymaga, aby probówki były sterylne? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. - Czy w poz. 2, zadania nr 6, Zamawiający dopuszcza pojemnik do zbierania moczu o pojemności użytkowej (ze skalowaniem) do 100 ml i pojemności całkowitej 120 ml, z zakrętką wyposażoną w urządzenie transferujące, pakowany pojedynczo? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dotyczy: projekt umowy 3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie uzupełnienia projektu umowy o zapis dotyczący minimalnej wartości zamówienia jednostkowego, tj. określenie minimalnej wartości netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego w ramach umowy. Proponowany zapis: Minimalna wartość netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego wynosi 250 zł netto). Uzasadnienie: Wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia jednostkowego ma na celu zapewnienie racjonalności i efektywności ekonomicznej realizacji umowy przez Wykonawcę. Obsługa bardzo niskocennych zamówień jednostkowych (np. o wartości kilkudziesięciu złotych) może wiązać się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami logistycznymi, administracyjnymi oraz operacyjnymi, co w praktyce może wpływać negatywnie na terminowość i jakość realizacji dostaw. Ustalenie minimalnej wartości jednostkowego zamówienia pozwala na bardziej efektywne planowanie dostaw oraz optymalizację kosztów po stronie Wykonawcy, bez uszczerbku dla interesu Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do godziny dostaw do 15:00-16:00? Zgodnie z przyjętym przez nas modelem logistycznym, dostawy realizowane są za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej UPS. Niestety, standardowe godziny pracy oraz harmonogram doręczeń tej firmy nie pozwalają na zagwarantowanie dostaw do godziny 14:00. Wydłużenie godzin dostaw umożliwiłoby sprawną realizację zamówień, z zachowaniem ciągłości i terminowości dostaw, bez konieczności angażowania znacznie droższych, niestandardowych usług specjalnych lub transportów dedykowanych, co mogłoby wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji. Zapewniamy jednocześnie, że zależy nam na pełnym dostosowaniu się do wymagań Zamawiającego oraz sprawnej i terminowej obsłudze kontraktu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - (§ 8, ust. 1. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 7,5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Uzasadnienie: Obniżenie wysokości kary pozwoli zachować proporcjonalność sankcji do rzeczywistej skali naruszenia. Rozwiązanie to chroni interes Zamawiającego, a jednocześnie utrzymuje równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - (§ 8, ust. 1. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,3 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1? Uzasadnienie: Obniżenie wysokości kary pozwoli zachować proporcjonalność sankcji do rzeczywistej skali naruszenia. Rozwiązanie to chroni interes Zamawiającego, a jednocześnie utrzymuje równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - (§ 8, ust. 1. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9? Uzasadnienie: Obniżenie wysokości kary pozwoli zachować proporcjonalność sankcji do rzeczywistej skali naruszenia. Rozwiązanie to chroni interes Zamawiającego, a jednocześnie utrzymuje równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - (§ 8, ust. 1. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 0,3 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9? Uzasadnienie: Obniżenie wysokości kary pozwoli zachować proporcjonalność sankcji do rzeczywistej skali naruszenia. Rozwiązanie to chroni interes Zamawiającego, a jednocześnie utrzymuje równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy. - (§ 8, ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar do 15 % wartości umowy brutto? Uzasadnienie: Proponowana przez Zamawiającego maksymalna wysokość kar umownych znacząco podwyższa ryzyko po stronie Wykonawcy i może prowadzić do sytuacji, w której kara będzie nieproporcjonalna do ewentualnego naruszenia umowy. Ograniczenie łącznej wysokości kar do 20% wartości wynagrodzenia netto: · jest zgodne z zasadą proporcjonalności i praktyką rynkową stosowaną w podobnych postępowaniach, · pozwala na właściwe zbilansowanie ryzyk kontraktowych pomiędzy stronami, · jednocześnie zachowuje skuteczność sankcji wobec Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie rozwiązanie zapewnia realną ochronę interesów Zamawiającego, przy jednoczesnym umożliwieniu złożenia ofert przez szersze grono wykonawców, co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność postępowania. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 6 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-09-19