Poznań dnia: 2025-09-22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa jednorazowych środków ochrony indywidualnej do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/112/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 poz.1-2 Prosimy o dopuszczenie maseczek o gramaturze 25g/m2+25 g/m2+25 gm2. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 2 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie maski zgodnej z opisem: PÓŁMASKA FFP2 - chroni przed stałymi i nielotnymi cząsteczkami cieczy. - składana, idealnie wyprofilowana - bez zaworu wydechowego, - mocowana na gumki zakładane na uszy - sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie, - 5-warstwowa - filtracja powyżej 94%, - opakowanie - 25 szt. - spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 2 Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 zamawiający dopuści maskę typu IIR? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 zamawiający dopuści maskę o grubościach warstw 25g+25g+25g? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Czy w pakiecie nr 2 poz. 1 zamawiający dopuści długość gumek 18cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Czy w pakiecie nr 2 poz. 2 zamawiający dopuści maskę o grubościach warstw 25g+25g+25g? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Czy w pakiecie nr 2 poz. 2 zamawiający dopuści maskę typu IIR? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Czy zamawiający dopuści graficzną instrukcje zakładania maski naniesioną bezpośrednio na opakowanie? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego? Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowego, niesterylnego fartucha ochronnego, przeznaczonego do użytkowania w warunkach szpitalnych, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny Wymiary: M długość 120 cm / ±1/, szerokość 70 cm / ±1/ obwód całkowity min 140 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze L (długość 115 cm, obwód całkowity 136 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny o gramaturze min. 20 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubranie, w którym bluza posiada dekolt obszyty białą lamówką? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepki w kształcie beretu pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepki w kształcie beretu w kolorze niebieskim lub zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czepki w kolorze niebieskim lub zielonym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki z miejscem na włosy wykonane z włókniny wiskozowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki z miejscem na włosy w kolorze zielonym lub niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki z miejscem na włosy, otok: włóknina spunlance 45g/m2, denko polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot spunlance 38g/m2, oddychający, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane po 50 szt. w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 27g/m2, w kolorze zielonym, pakowany w kartonik po 100 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści głęboki czepek w formie furażerki wiązany wykonany w części bocznej z wiskozy 30g/m2, denko z polipropylenu 30g/m2, rozmiar uniwersalny, z możliwością wywinięcia, w 3 kolorach z motywem kwiatowym, pakowany w kartonik po 100 szt.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii o grubości 20µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 40cm x 15cm. Pakowane w "zwitki"? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 28 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze niebieskim, zielonym i białym do swobodnego wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 10 Czy Zamawiający wymaga, aby poszwa była szyta szwem ultradźwiękowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy ze stawką VAT 23%. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w rozmiarze 80 cm x 130 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający wymaga podkład medyczny nieprzemakalny w rolce o długości 50 mb? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny nieprzemakalny w rolce z perforacją 50 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 1 pozycja 1, 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1 pozycja 3, 4, 5, 6, 7, 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1 pozycja 3-7 Czy Zamawiający wymaga aby złożyć wraz z ofertą Karty Danych technicznych wystawionych przez Producenta z potwierdzeniem parametrów opisanych w zał. Nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1 pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 50 par z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1 pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze 17g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 1 pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1 pozycja 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów nieprzemakalnych wykonanych z celulozy laminowanej PE? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 2, pozycja 1,2,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a' 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 2, pozycja 1,2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek wykonanych z włókniny o gramaturze 25 g/m?+ 25 g/m?+ 25 g/m?? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Pakiet nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski posiadającej elastyczne gumki zakładane za uszy? Odpowiedź: Tak, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. pakiet 1, poz.1 czy zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Nie toksyczny, nie pylący. Gramatura: 20 g/m˛/ ±1/ Wymiary: rozmiar uniwersalny, o wymiarach: Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm); Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko lub L długość 120 cm / ±1/, szerokość 70 cm / ±1/ obwód całkowity min 140 cm czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz.2 czy zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gramatura 35g/m˛/ ±1/ nieprześwitujące, antystatyczne, przewiewne. Bluza z krótkim rękawem, posiadająca wycięcie "V" lub "U" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie / 2 w dolnej części oraz 1 w górnej/ . Spodnie z trokami w pasie. Zestaw dostępny minimum w trzech kolorach. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S, M, L i XL? Pakiet 1, poz.3 czy zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej gramatura 16 g/m˛/ ±1/. Średnica po rozciągnięciu 53 cm/ ±2/. Pakowane po 100 szt. w kartonach lub opakowaniu foliowym umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym lub niebieskim? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz.4 czy zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej lub z jednowarstwowej włókniny PP, o gramaturze min. 16 g/m2 - 25 g/m˛/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. Średnica po rozciągnięciu min. 47 cm/ ±2/ - 53 cm; szyty techniką owerlok. Pakowane po 100 szt. w kartonach lub w opakowaniu foliowym umożliwiającym wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym lub niebieskim. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz.5 czy zamawiający dopuści czepek bez wydłużenia, o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku - 60 cm (+/- 2cm); w tylnej części rozcięcie, wiązany z tyłu, pakowane po 100 szt. w kartonach lub w opakowaniu foliowym umożliwiającym wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym lub niebieskim.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz. 6 czy zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką lub wiązany. Wykonany w części pochłaniającej pot z włókniny typu Spunlace, 45g/m˛/ ±1/ warstwa pochłaniająca pot w przedniej części około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m2 oraz w części górnej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m˛/ ±1/. Materiał chłonny i paroprzepuszczalny w kolorze niebieskim denko w kolorze białym lub niebieskim. Pakowane po 100 szt. w kartonach lub w opakowaniu foliowym umożliwiającym wyjmowanie pojedynczych sztuk. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz.7 czy zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej lub z lekkiej włókniny jednowarstwowej PP, o gramaturze 25 g/m˛/ ±1/ zapewniającej paro przepuszczalność i komfort noszenia. czepek o wymiarach: głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku - 60 cm (+/- 2cm), warstwa pochłaniająca pot w przedniej części (zamiast możliwości wywinięcia) około 33 cm (+/- 2 cm), szerokość 4,5 cm gramatura warstwy pochłaniającej pot 50 g/m2 szyty techniką owerlok. w kartonach lub w opakowaniu foliowym umożliwiającym wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym lub niebieskim.? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz.11 czy zamawiający dopuści wymiar 69 cm x 107 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 1, poz. 12 czy zamawiający dopuści podkład medyczny nieprzemakalny w rolce. Rolka papier-folia przeznaczona na kozetkę. Perforacja co 50 cm/ ±1/., szerok.50 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet 2, poz. 1-2 czy zamawiający dopuści gramaturę masek o gramaturze: 25 g/m2 +25 g/ m2+ 25 g/m2+/- 1 /.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. PAKIET 1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L długość 115 cm obwód 140 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze XL długość 120 cm obwód 150 cm ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubrania wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubrania z bluzą posiadającą lamówkę w kolorze białym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubrania w jednym kolorze - niebieskim? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ubrania w dwóch kolorach niebieskim i zielonym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 3-7 Czy Zamawiający dopuści czepki w opakowaniu foliowym 100 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 3-8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.: Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze min. 15 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 25 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 3,4,5,7 Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w jednym kolorze? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 4,5,7 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny poliestrowo-wiskozowej min. 25 g/m2 w kolorze białym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 4,5,7 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny polipropylenowej? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z włókniny celulozowej w połączeniu z włókniną polipropylenową o gramaturze 65 g/m2 w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, przeciwpotny. Kolor niebieski, denko białe jak na poniższej wizualizacji: ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w wymiarze 17x42 cm o gramaturze 3 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 25 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x120 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowo foliowy w roli perforowany co 50 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY § 11 ust.2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kary umownej w przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego do wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie minimalnego, procentowego zużycia umowy. Odpowiedź: Minimalne procentowe zużycie umowy na poziomie 50%.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska