Bydgoszcz dnia: 2025-09-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr:  7267/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup dwóch stacji uzdatniania sprężonego powietrza oddechowego z ocynkowanymi zbiornikami buforowymi 1000L oraz materiałami eksploatacyjnymi / serwisowymi na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 104/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W związku z zamiarem złożenia oferty proszę o podanie wydajności osuszaczy lub z jakimi sprężarkami (wydajność) mają współpracować. (m3/h)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający posiada sprężarki o wydajności 1960 L / minutę

Pytanie nr 2 proszę o informację jaką sprężarkę Państwo posiadacie i o jakiej wydajności? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający posiada sprężarki o wydajności 1960 L / minutę

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 23.09.2025 r.