Bydgoszcz dnia: 2025-09-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 7310/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów elektrycznych i hydraulicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 107/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 209-213 rurę stalową o ściance 1,5? Ponieważ na rynku ścianka 1,2 występuje tylko do średnicy 18 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy jednoczesnym dopasowaniu przez Wykonawcę całego systemu tj. wszystkich kształtek typu mufa z pozycji 114, 115, 118-121, kolan z pozycji 50-53 i złączek z pozycji 377, 378, 381-384 do zaoferowanego rozmiaru rury. Przy zaoferowaniu innego rozmiaru niż wskazany w formularzu cenowym i dopasowaniu do niego całego systemy Wykonawca powinien wykazać to we wszystkich powyższych pozycjach w kolumnie „Dodatkowe informacje-uwagi”

Pytanie nr 2 Co zamawiający ma namyśli w poz. 322? Czy chodzi o zasuwę wodociągowa a czy zawór prosty/skośny Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zasuwy wodociągowej gwintowanej mosiężnej mufowej 1"

Pytanie nr 3 Zamawiający w poz. 24-34 potrzebuje grzejników higienicznych zgodnie z sws wymaga dostawy do 2 dni roboczych. Po rozeznaniu rynku żaden producent nie posiada na stanach magazynowych tych grzejników- czas oczekiwania to ok 6 ty. Przystępują do przetargu możemy je zamówić na swój magazyn wyłącznie jeśli zamawiający wywiąże się z ilości podanych na formularzu cenowym. Proszę o wydłużenie czasu dostawy na te pozycje bądź wpisanie do umowy podpunktu o wybraniu w całości grzejników higienicznych Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ

Pytanie nr 4 Poz. 1. Czy Zamawiający ma na myśli baterię łokciową ścienną czy stojącą ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania baterii łokciowej stojącej. Poz. 2. Czy Zamawiający ma na myśli baterię natryskową z mieszaczem czy na pokrętła? Czy bateria ma być w komplecie z zestawem natryskowym (wąż, słuchawka, uchwyt punktowy) czy sama bateria bez zestawu natryskowego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania baterii natryskowej z mieszaczem bez zestawu natryskowego. Poz. 12. Czy deska sedesowa ma być twarda z duroplastu zawiasy metalowe , wolnoopadająca ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania deski sedesowej twardej, z duroplastu, zawiasy metalowe, wolnoopadająca. Poz.16,17. Czy chodzi o głowice do baterii mieszaczowej - niskie ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania niskiej głowicy do baterii mieszaczowej. Poz. 24-34. Czy jako komplet Zamawiający ma na myśli grzejniki wraz z wieszakami higienicznymi do zamocowania na ścianie? Dodam że w przypadku grzejników higienicznych nie są one sprzedawane przez producentów w komplecie ale należy je doliczyć oddzielnie Grzejniki higieniczne z podejściem bocznym mają oznaczenie H20, a z dolnym V20 lub V30 czyli bez radiatorów - prosimy o poprawienie opisu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania grzejnika wraz z wieszakami higienicznymi do zamocowania na ścianie. Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl uaktualniony formularz cenowy. Poz. 35-43. Czy jako komplet Zamawiający ma na myśli grzejniki wraz z wieszakami do zamocowania na ścianie? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający pod pojęciem komplet ma na myśli grzejniki wraz z wieszakami do zamocowania na ścianie. Poz. 63. Czy Zamawiający ma na myśli kolano ocynkowane 11/2 czy ze stali nierdzewnej ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania kolana 1 1/2 " ze stali nierdzewnej. Poz. 81, 82. Czy Zamawiający ma na myśli tradycyjne kolano nastawne uniwersalne (z nakrętką)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania kolana nastawnego uniwersalnego z nakretką. Poz. 94-100. Czy Zamawiający ma na myśli kołnierze gwintowane ocynkowane ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania kołnierza gwintowanego ocynkowanego. Poz. 101. Prosimy o poprawienie nazwy pozycji na "Konopie (warkocz) 100g" zaś w jednostce miary o zamianę na sztuki. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w dniu dzisiejszym prześle na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl uaktualniony formularz cenowy. Poz. 142 i poz. 145 Obydwie pozycje mają jednakowy opis. Czy Zamawiający oczekuje w obydwu pozycjach wyceny tego samego odwadniacza ? Jeśli nie to prosimy o podanie innego modelu oraz przykładowego producenta. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje w obydwu pozycjach wyceny tego samego odwadniacza. Poz. 152. Czy Zamawiający ma na myśli pisuar pod tradycyjny syfon pisuarowy butelkowy czy pod syfon płaski kryty? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania pisuaru pod syfon płaski kryty. Poz. 158. Czy Zamawiający ma na myśli przedłużkę o średnicy ?"? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania przedłużki o średnicy 1/2 " L=20 mm. Poz. 162 - 165, 35-237, 242 - 250, 256, 257. W związku z lepszymi parametrami fizyko - chemicznymi tworzywa PP nad PCV większość producentów produkuje obecnie kształtki do kanalizacji wewnętrznej z tworzywa PP w związku z tym czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kształtek z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Poz. 200 - 204. Czy Zamawiający ma na myśli rurę PP jednorodną (bez wkładki stabilizacyjnej) ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania rury PP z wkładką stabilizacyjną. Poz. 216. Czy Zamawiający ma na myśli syfon do pisuaru zwykły z sitkiem metalowym czy może syfon czyszczony od góry. Odpowiedź Zamawiającego: Pozycja 216 to syfon brodzikowy f50 i Zamawiający wymaga zaoferowania syfonu czyszczonego od góry. Poz. 217. Czy Zamawiający ma na myśli syfon pisuarowy butelkowy czy syfon płaski kryty poziomy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania pisuaru płaskiego krytego poziomowego. Poz. 218. Czy Zamawiający ma na myśli syfon umywalkowy fi 32 z sitkiem metalowym? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania syfonu umywalkowego fi 50 z sitkiem metalowym. Poz. 219, 220. Czy Zamawiający ma na myśli syfony zlewozmywakowe bez przelewu z małym sitem 2" ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania syfonu zlewozmywakowego bez przelewu z małym sitem 2" Poz. 264. Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt metalowy z gumą czy bez gumy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu metalowego bez gumy. Poz. 269. Czy Zamawiający ma na myśli uszczelkę gumową płaską kołnierzową? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania uszczelki gumowej płaskiej kołnierzowej. Poz. 302. Czy Zamawiający ma na myśli kompakt WC z odpływem poziomym? Co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem "kompletny zestaw do montażu"? Jakie elementy poza kompaktem ceramicznym wraz ze spłuczką i deską mają wchodzić w skład takiego zestawu? Czy również wężyk 3/8"x3/8" L-40 cm oraz zawór kątowy ?" x 3/8" a także złącze harmonijkowe do podłączenia odpływu WC do kanalizacji? Prosimy o uściślenie pozycji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli kompakt WC z odpływem poziomym, a pod pojęciem „kompletny zestaw do montażu” ma na myśli kompakt ceramiczny wraz ze spłuczką z zaworami spustowymi i napełniającymi i deską sedesową. Poz. 322. Czy Zamawiający ma na myśli zasuwę gwintowaną mosiężną do wody? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zasuwy wodociągowej gwintowanej mosiężnej mufowej 1" Poz. 328. Czy Zamawiający ma na myśli zawór kulowy czerpalny ?" z końcówką na wąż? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu kulowgo czerpalnego 1/2 " z końcówką na wąż. Poz. 329 - 331. Czy Zamawiający ma na myśli zawory kątowe kulowe ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu kątowego kulowego. Poz. 332 - 338. Czy Zamawiający ma na myśli zawory kulowe kołnierzowe czy zawory grzybkowe zaporowe ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu grzybkowego zaporowego. Poz. 354. Czy Zamawiający ma na myśli zawór pisuarowy czasowy naciskany z przodu? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu pisuarowego czasowgo naciskanego z przodu. Poz. 357. Czy chodzi o zawór spustowy do kompaktu z funkcją "STOP"? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu spustowego do kompaktu z funkcją "STOP" Poz. 358. Do jakiej spłuczki podtynkowej ma pasować zawór? Prosimy o podanie producenta, modelu spłuczki. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu pasującego do spłuczki podtynkowej Geberit. Poz. 363. Czy Zamawiający ma na myśli zawór ścienny czy stojący? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu ściennego. Poz. 370. Czy Zamawiający ma na myśli drążek z uchwytem przesuwnym w komplecie ze słuchawką oraz wężem natryskowym o długości 150 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania drążka z uchwytem przesuwnym w komplecie ze słuchawką oraz wężem natryskowym o długości 150 cm Poz. 371. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewozmywaka o wymiarach zbliżonych np. 616x500 mm ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia jest złożony a Zamawiający stawia wymóg podania nazwy handlowej oraz nazwy producenta zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 03.10.2025r. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2025. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:24.09.2025 r.