## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 1 - Preparaty do dezynfekcji aparatów anestezjologicznych i inkubatorów noworodkowych oraz mechanicznego mycia i dezynfekcji endoskopów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat na bazie aktywnego tlenu, do szybkiej, ręcznej dezynfekcji w obecności pacjenta sprzętów i dużych powierzchni nie zauważalnych, sprzętu medycznego (anestezjologicznego) mającego kontakt z drogami oddechowymi, zanieczyszczonych materiałem organicznym, o działaniu bakteriobójczym (wraz ze sporobójczym), prędko buczyn (z Tbc), grzybobójczym i wirusbójczym ( z wirusem polio). Stężenie robocze 2% - czas dezynfekcji maksymalne 10 minut. Możliwość stosowania do dezynfekcji sprzętu noworodkowego w obecności noworodków. Długa aktywność preparatu roboczego. Postać - proszek pakowany w saszetki 40 g. | litr | 800 opakowań a 40g
Razem
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 2 - Preparaty do pielęgnacji ciała
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Oliwka do masażu i pielęgnacji ciała do każdego rodzaju skóry, na bazie oliwy z oliwek, hipoalergiczna, o działaniu stymulującym odbudowę naskórka. Preparat do codziennego stosowania, również u dzieci, zawierająca substancje o działaniu nawilżającym regulująca procesy biochemiczne zachodzące w skórze. Pojemnik z pompką dozującą. | szt | 200
Razem
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 3 - Preparaty dezynfekcyjne do prowadzenia procesów dekontaminacji - myjnia typu EDT
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat dezynfekcyjny do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni ETD4, preparat typu Olympus EndoDis przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD na bazie kwasu nadoctowego działającym w 5 min. w połączeniu z EndoAct z poz.2 Spektrum działania –B, F, Tbc, Vwyrób medyczny, | op. | 13
2 | Aktywator do kwasu nadoctowego typu Olympus EndoAct przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD4 wyrób medyczny | op. | 6
3 | Dodatek myjący do kwasu nadoctowego typu Olympus EndoDet przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD4 | op. | 4
4 | MAJ-1538 Zatyczka do sterylizacji ETO/STERRAD endoskopów giętkich serii CYF-VH/VHA, URF-V3, LTF-VH/S190-5(10)/-190-10-3D/-S300-10-3D Kompatybilna z Wideobronchoskop BF-1TQ170, który jest na wyposażeniu zamawiającego. | op. | 1
5 | Single-Use Brush N3640750 BW-411B uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm, które posiada Zamawiający op/50szt | op. | 3
6 | Single-Use Brush N3636350 BW-400B uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm; długość robocza 950mm, które posiada Zamawiający op/10szt | op. | 8
Razem
Wymagania: -niezmienne spektrum działania preparatów dezynfekcyjnych przez cały okres ważności preparatu, -dostarczane na bieżąco produkty muszą zachowywać ważność przez minimum 1 rok od daty dostawy -świadectwa rejestracji posiadają ważność przez cały okres trwania umowy lub muszą być aktualizowane na bieżąco, bez wzywania przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga dokumentów: -świadectwa rejestracji preparatów w URWM i PB -karty charakterystyki karty niebezpiecznej po harmonizacji w systemie REACH -wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracji zgodności potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej nr 93/42/EWG o wyrobach medycznych, Certyfikat CE
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 4 - Preparaty do mechanicznego mycia i dezynfekcji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT (%) | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie manualne oraz w myjniach ultradźwiękowych. Wartość pH roztworu 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Niezawierający glicerolu. Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny. Wyrób medyczny. Przystosowany do dozowania w Centralnym systemie dozowania. Opakowanie: kanister 20L | op. | 45
2 | Płynny, alkaliczny środek do maszynowego mycia oraz dezynfekcji sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze 10 ml/l (1,0 %), 10 min - 55°C. Działanie destabilizujące, dezaktywujące oraz dekontaminujące priony potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Posiadający w swoim składzie: związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany. Niezawierający glicerolu, związków chlorowych oraz innych związków utleniających. Nie wymaga neutralizacji. Dozowanie 1-10ml/l. Wyrób medyczny. Przystosowany do dozowania w Centralnym systemie dozowania. Opakowanie: kanister 25kg | op. | 5
3 | Płynny preparat do stosowania w ostatnim cyklu płukania- dezynfekcji termicznej w maszynowym przygotowaniu narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Do szybkiego płukania bez zacieków, znacznie przyspieszający suszenie. Zawierający alkohole, wodoro-glutaminian sodu, niejonowe i anionowe tenzydy, niezawierający oleju parafinowego. Stężenie roztworu roboczego: 0,03-0,1%. Wartość pH roztworu roboczego w zakresie 5,5 – 6,0. Wyrób medyczny. Przystosowany do dozowania w Centralnym systemie dozowania. Opakowanie: kanister 20L | op. | 5
4 | Gotowy do użycia preparat do ręcznej pielęgnacji przegubów narzędzi chirurgicznych. Produkt na bazie wysokooczyszczonego oleju parafinowego. Nie powodujący osadzania się kamienia. Zawierający: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawierający chlorofluorowęglowodorów (CFC), nie wpływa na biokompatybilność narzędzi poddawanych obróbce (zgodnie z EN ISO 10993-1) Wyrób medyczny. Opakowanie: 400 ml | op. | 50
5 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także do mokrego transportu narzędzi chirurgicznych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Szeroka kompatybilność materiałowa: stal nierdzewna, anodowane aluminium, silikon, tworzywa sztuczne. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusy osłonkowe [HIV, HBV, HCV] w stężeniu 0,5% i czasie 15min. Substancje aktywne w 100g: min. 10,0 g chlorek didecylo-dimetyloamonu, oraz N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3- diamina. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 5L | op. | 25
6 | Środek do maszynowego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: łóżek, pojemników na narzędzia, stołów operacyjnych, wózków transportowych, butów operacyjnych, środków ochrony indywidualnej w myjniach automatycznych. Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz bójcze w kierunku wirusów osłonkowych w stężeniu 0,5%, temp. 60C oraz czasie 2 minut. Niezawierający związków aldehydowych i fenyksopropanolu, pH roztworu roboczego w wodzie demi 6,3 - 5,4. Środek zawierający związki powierzchniowo czynne, substancje aktywne: chlorek alkilobenzenodimetyloamoniowy oraz Propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy. Podwójna rejestracja: wyrób medyczny i preparat biobójczy. Opakowanie: kanister 20L | op. | 29
7 | Płynny środek do pielęgnacji stali nierdzewnej skutecznie usuwający odciski palców, smugi, plamy, pozostawiający warstwę ochronną pozwalającą uniknąć ponownego osadzania się zabrudzeń, posiadający w składzie olej parafinowy powyżej 30% oraz alkohole etoksylowane w zakresie: 1-10%. Opakowanie: 750 ml | op. | 20
8 | Płynny środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego zawartego w zakresie 25-50%. Do neutralizacji pozostałości alkalicznych w procesie dekontaminacji maszynowej oraz do wstępnego mycia kwaśnego. Nie posiadający w składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Dozowanie w etapie neutralizacji w stężeniu 1-2ml/l.Wyrób medyczny Opakowanie: kanister 5L | op. | 2
9 | Środek myjąco-dezynfekujący na bazie kwasu nadoctowego w postaci niepylącego granulatu do manualnej obróbki instrumentów termostabilnych i termolabilnych wraz z elastycznymi endoskopami. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Spektrum działania: 1%(15min) B,F,V(HIV,HBV,HCV),TBC, Spory(Clostridium Difficile). 2%(15min) B,F,V,TBC, S (Clostridium Difficile). B,F,V,TBC. Wyrób Medyczny. Opakowanie: 100 g | op. | 800
10 | Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych w temperaturze do 50 stopni. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. Wyrób medyczny. Opakowanie: kanister 12kg | op. | 1
11 | Płynny alkaliczny środek czyszczący i odtłuszczający do powierzchni. Skuteczny w stężeniu od 0,5%. Posiadający w składzie alikolobenzenosulfonian 1-10%, kumenosulfonian sodu 1-10% oraz metakrzemian disodu 1-5%. Wartość ph koncentratu min. 13,0 Opakowanie: kanister 10L | op. | 5
12 | Preparat trój- enzymatyczny (zawierający enzym: proteaza, limaza, amylaza) w pianie. Przeznaczony do nawilżania przez spryskanie i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Preparat umożliwiający bezpieczne przechowywanie w nim (do 48h) i transport zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych. Nie uszkadzający wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy i stali chirurgicznej. Działający bakteriobójczo i grzybobójczo w czasie 5 min. Butelka z końcówką spieniającą. Opakowanie 750ml | op. | 252
13 | przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych - do 5min; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min;; wyrób medyczny klasy IIB Opakowanie /5l | op. | 10
14 | Środek do pielęgnacji instrumentów: turbin, mikrosilników, główek, kątnic i prostnic o dużej wydajności. Wyjątkowej jakości smar w płynie zawierający alkohol do smarowania i czyszczenia łożysk, przedłużając ich żywotność i zwiększając wydajność silników pneumatycznych. Przyjazny środowisku środek sprężając. Gaz pędny: butan, propan, nie zawiera CFC, bezbarwny. Każde opakowanie z odpowiednimi końcówkami do pielęgnacji narzędzi. Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Opakowanie 500ml | op. | 4
15 | Środek do dezynfekcji i czyszczenia końcówek turbinowych w aerozolu. Gaz pędny: butan, propan, nie zawiera CFC, bezbarwny. Przyjazny środowisku środek sprężając. Każde opakowanie z odpowiednimi końcówkami do pielęgnacji narzędzi. Nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Opakowanie 500ml | op. | 4
16 | Olej do konserwacji systemów napędowych; odporny na przegrzanie w warunkach pracy pod obciążeniem; odporny na zmianę właściwości w przypadku narzędzi wysokoobrotowych; olej zatwierdzony do stosowania przy metodzie sterylizacji parowej zgodnej z norma EN 554, ISO 13683; Trwały film olejowy odporny na parę; olej bez zawartości silikonu oraz nie pozostawiający pozostałości i inkrustacji na powierzchni narzędzi; dozowanie w formie pojemnika pod ciśnieniem; do każdego pojemnika wymagana nasadka aplikacyjna- czarna dedykowane np. do wiertarek z serii Acculan 3Ti pojemnik o pojemności 300ml; | op. | 8
17 | Gotowy do użytku roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu, uporczywych etykiet, resztek kleju, gipsu z narzędzi chirurgicznych. Naturalny olej myjący, z naturalnego oleju pomarańczowego, nie zawierający zasad ani mydła. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie 500ml | op. | 2
Razem
Wymagania: niezmienne spektrum działania preparatów dezynfekcyjnych przez cały okres ważności preparatu, dostarczane na bieżąco produkty muszą zachowywać ważność przez cały okres trwania umowy, świadectwa rejestracji posiadają ważność przez cały okres trwania umowy lub muszą być aktualizowane na bieżąco, bez wzywania przez Zamawiającego, opakowania / kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania (na potwierdzenie Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie) Zamawiający wymaga dokumentów: -karty charakterystyki karty niebezpiecznej po harmonizacji w systemie REACH WYMAGANE DOSTARCZENIE AKTUALNYCH KART CHARAKTERYSTYKI -wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracji zgodności potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej nr 93/42/EWG o wyrobach medycznych, Certyfikat CE -dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w specyfikacji zamówień. Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających działanie biobójcze w obszarze medycznym w warunkach praktycznych- DOSTĘPNYCH NA WEZWANIE. Zamawiający nie uzna za oferty ważne produktów, których spektrum działania mają potwierdzone jedynie przez normy EN 1040, EN 1275, na podstawie których, nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym przeznaczonym do dezynfekcji w szpitalu. Preparaty z pozycji od 1 do 11 muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa w ciągu technologicznym maszynowego mycia i dezynfekcji. Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego serwisowania na czas trwania umowy, centralnego systemu dozowania, który umożliwia dozowanie z jednego kanistra do kilku myjni poprzez zewnętrzne pompy i zbiorniki pośrednie umieszczone wewnątrz myjni. System dozowania wyposażony w alarm świetlny informujący o braku płynów w kanistrach i w zbiornikach pośrednich. Zamawiający wymaga wykonania raz w roku raportu poprawności przebiegu procesu w 4 myjniach narzędziowych oraz w 1 myjni do wózków i kontenerów za pomocą skalibrowanych zewnętrznych czujników do pomiaru temperatury i przewodności cieczy. Raport obejmujący rozkład temperatur w komorze myjni, raport wartości A0, raport wypłukiwania środków chemii procesowej (badanie przewodności wody), pobór środków chemicznych.
UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto
cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto
wartość netto + VAT = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
podpis …......................................