Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

KPO Działanie 1.1.2

Projekt „Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim 
w Poznaniu”

Wymagania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie 1: Zakup i rozbudowa systemów informatycznych HIS i CIS z infrastrukturą informatyczną oraz weryfikacją poprawności kopii zapasowych bazy danych systemu HIS

Część 4. Dostawa z wdrożeniem produkcyjnym rozwiązania integrującego z platformą usług inteligentnych (PUI)

Przedmiotem zamówienia jest rozwiązanie integrujące z platformą usług inteligentnych (PUI):

Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę z wdrożeniem produkcyjnym:

- opracowanie analizy przedwdrożeniowej i jej uzgodnienie z Zamawiającym;

- zainstalowanie rozwiązania integrującego posiadanych i eksploatowany przez Zamawiającego system PACS z platformą usług inteligentnych (PUI);

- sparametryzowanie i skonfigurowanie produkcyjne zainstalowanego rozwiązania integracyjnego z platformą usług inteligentnych (PUI);

- wykonanie wymaganej integracji zainstalowanego rozwiązania integracyjnego z platformą usług inteligentnych (PUI);

- wykonanie testu działania polegającego na przekazaniu danych obrazowania medycznego w formacie DICOM do platformy usług inteligentnych (PUI) z odebraniem wyników analizy tych danych;

- przeszkolenie personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego:

- w zakresie użytkowania i obsługi zainstalowanego rozwiązania integracyjnego z platformą usług inteligentnych (PUI);

- przeszkolenie personelu IT wskazanego przez Zamawiającego:

- w zakresie funkcjonowania i eksploatacji zainstalowanego rozwiązania integracyjnego z platformą usług inteligentnych (PUI).

Wymagania dla wykonawcy z zakresie doświadczenia:

- min. 2 integracje dowolnego systemu informatycznego z platformą P1 (specyfikacja techniczna integracji z PUI odpowiada integracji z platformą P1);

Dla wymagania 1) z uwagi na brak innych platform będących odpowiednikami platformy P1 i brak gotowości technicznej PUI do integracji w dniu publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający uzna doświadczenie wykonawcy w przypadku, gdy wykonał on ww. integracje jako wymagany składnik zakresu zleceń, bez wykazania wartości minimalnej.

Podstawą uznania doświadczenia wykazanego przez wykonawcę będzie wykaz zrealizowanych zamówień z potwierdzonymi za zgodność kopiami protokołów odbioru końcowego wykonania zleceń z wyszczególnieniem zakresu uznawanej równoważności lub referencja Zamawiającego potwierdzenie wykonania zlecenia bez zastrzeżeń z wyszczególnieniem zakresu uznawanej równoważności.

Wymagania dla wykonawcy z zakresie osób personelu:

- min. 1 osoba z doświadczeniem wdrożeniowym w zakresie równoważnym dla w pkt. 1) przedstawionego doświadczenia wykonawcy w min. 2 zleceniach zrealizowanych bez zastrzeżeń przez wykonawcę;

- osoba personelu Wykonawcy jest zatrudniona przez niego na podstawie umowy o pracę.

Podstawą uznania doświadczenia osoby wykazanej przez wykonawcę będą:

- oświadczenie wykonawcy zawierające wykaz zrealizowanych zamówień z udziałem przedstawianej osoby oraz imię i nazwisko osoby personelu, tytuł zamówienia, datę realizacji zamówienia, podmiot udzielający zamówienia oraz dane kontaktowe do tego podmiotu dla ew. weryfikacji złożonego oświadczenia;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Ocena ofert:

- maksymalna liczba punktów: 	 100 (100,00%)

- cena: 	 60 punktów (60,00%);

- okres gwarancji: 	 20 punktów (10,00%):

- 24 miesiące: 	 0 pkt.

- 36 miesięcy: 	 10 pkt.

- 48 miesięcy:	 20 pkt.

- liczba godzin nadzoru eksploatacyjnego minimum: 	 20 punktów (20,00%):

- 200 godzin: 	 0 pkt.

- 300 godzin: 	 10 pkt.

- 400 godzin:	 20 pkt.